| 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 6.1. Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих утилизации. Утилизацию светильников проводят обычным способом. 7. ХРАНЕНИЕ 7.1. Условия хранения светильников должны соответствовать - группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150-69. 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 8.1. Светильник НСП02 и НСП41 серии соответствует ____________________ ( штамп ОТК ) ТР ТС 004/2011 и признан годным к эксплуатации по ТУ 3461-001-78127115-2016 ( Декларация о соответствии : ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.73926/21 ) Дата выпуска Упаковщик 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 9.1. Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. 9.2. Гарантийный срок эксплуатации светильников 18 месяцев со дня продажи. 9.3. В случае обнаружения неисправности светильника или выхода его из строя до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обращаться в торгующую организацию, по месту продажи светильника или на предприятие-изготовитель. 9.4. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации гарантийный срок исчисляется со дня изготовления светильника. | ООО "СТЗ ВЛАДАСВЕТ" Светильники подвесные серии 02 и 41 НСП 02, НСП 41 Паспорт ТУ 3461-001-78127115-2016 Адрес предприятия-изготовителя: 141112, Московская область, г.Щёлково, ул.Октябрьская д.21, корпус 2 этаж, офис 16 Тел.: +7(495)745-38-14, факс: +7(495)543-89-49 info@vladasvet.ru Заполняет торговое предприятие: Дата продажи ____________________________________(число, месяц, год) Продавец____________________________(подпись, штамп магазина) |
| --- | --- |

| 1. НАЗНАЧЕНИЕ 1.1. Светильники подвесные с лампой накаливания серий НСП02 и НСП41 предназначены для общего освещения производственных помещений и вспомогательных помещений общественных зданий с повышенным содержанием пыли и влаги. 1.2. Светильники изготовлены по ТУ 3461-001-78127115-2016. 1.3. Светильники изготавливают в исполнении УХЛ, категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69. 1.4. Светильники подвешиваются на потолках, выполненных из любого строительного материала. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 2.1. Основные параметры и характеристики светильника Номинальное напряжение, В; 220 ± 10. Номинальная частота, Гц; 50. Номинальная мощность лампы, Вт; *. Тип кривой силы света в горизонтальной плоскости по ГОСТ 8045-82; Круглосимм.. Тип кривой силы света в вертикальной плоскости по ГОСТ 17677-82 Класс светораспределения по ГОСТ 17677-82 КПД % не менее; Косинусная Р 70. Габаритные размеры, мм серия НСП 02 серия НСП 41; Ø172х262(275) Ø172х306(315). Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0; 1. Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96; IР54. Срок службы, лет, не менее; 10. * Конкретное значение номинальной мощности ламп приведено в обозначении типов светильников указанных в таблице.. 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 3.1. В комплект поставки изделия входят : светильник в сборе - 1 шт. ( лампа в комплект поставки не входит ) паспорт по ГОСТ 2.601 в количестве 1 шт. на каждые 25 светильников, но не менее 1 шт. на заказ. | НСП02-100-001; НСП41-200-001. НСП02-100-003; НСП41-200-003. 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 4.1. Все работы по монтажу и обслуживанию светильников при эксплуатации должны проводить специалисты только при отключенной сети питания. Светильники должны быть надежно заземлены. Замена ламп в светильниках, чистка светильников должна производиться не раньше, чем через 1 мин. после отключения питания. Запрещается применять лампы, мощностью не соответствующей указанной в маркировке светильников. 5. ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ , МОНТАЖ , ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 5.1. Распакуйте светильник и убедитесь в его комплектности. 5.2. Пропустите сетевые провода и провод защитного заземления через отверстие уплотнителя. Присоедините провода к контактам патрона и винту заземления. 5.3. Подвесьте светильник на крюк. 5.4. Вверните лампу, и присоедините рассеиватель с уплотнением к светильнику, закрыв три рычага. 5.5 Светильник готов к эксплуатации. Включите питание. 5.6. Чистку светильников от загрязнений и пыли следует проводить по мере необходимости, путем протирки поверхности влажной тряпкой, смоченной в мыльном растворе, а затем в чистой воде. Чистка должна проводиться не реже 1 раза в год. |
| --- | --- |