1

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ: CD, KD, MD, OD.

Распаковать светильник и снять с него рассеиватель:

2

Снять отражатель:

3

Провести сетевые провода через проходной изолятор в корпус светильника:

4

Установить корпус на поверхности потолка. Вставить в крепежные отверстия заглушки.

5

Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью:

6

Закрепить отражатель на корпусе светильника. Вставить лампу.

7

Установить рассеиватель и зафиксировать его винтами.