[image: image1.png]




[image: image21.png]'i Lighting 8-800-333-23-77

WEChnOLogie‘B TenecboH BecnnartHoii ropsiielt nnHMN | TenedoH rapsiyoi Ninii | TanedoH rapayait niwii | Hot line phone




ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник CORVUS NTK 10
Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник CORVUS NTK 10 предназначен для освещения улиц, функционально-декоративного освещения и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220 В (±10%), 
50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.
1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.3. Светильник предназначен для установки на кронштейн или на опору диаметром 48-60 мм.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.
1

Упаковка, шт.
1

Паспорт, шт.
1

3. Требования по технике безопасности
Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной 
в слабом мыльном растворе.

4. Правила эксплуатации и установка
4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями».

4.2. Открыть верхнюю крышку светильника, отщелкнув клипсу.

4.3. Через гермоввод ввести внутрь корпуса сетевые провода и подключить их к клеммной колодке в соответствии с полярностью.

4.4. При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке. Схема подключения приведена 
на ЭПРА. Масса не более 8,1 кг.

4.5. Повернув ламповый патрон, вытащить его из отражателя. Установить лампу с соответствующим цоколем, ламповый патрон закрепить в отражателе.

4.6. Закрыть верхнюю крышку светильника, защелкнув клипсу.

4.7. Установить корпус светильника на опору диаметром 48-60 мм или на кронштейн и зафиксировать винтами.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-009-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер


Упаковщик


Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства
6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, 
в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

· 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

· 10 лет – для остальных светильников.
6.4. Выход из строя ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи 


Штамп магазина
[image: image2.jpg]



LLC “Lighting technologies production”

CORVUS NTK 10 lighting fixture
CERTIFICATE
1. Designation
1.1. CORVUS NTK 10 lighting fixture is designed for the lighting of the streets, functional and decorative illumination is rated for operation in 220 VAC (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz). Electric power quality shall be in accordance with GOST 54149-2010.
1.2. The lighting fixture corresponds to the requirements technical regulations of the Customs Union 004/2011 “on safety of low voltage equipment”, technical regulations 
of the Customs Union 020/2011 “electromagnetic capability of technical means”.
1.3. The lighting fixture is intended for installation at the bracket or support with diameter of 48-60 mm.
2. Delivery set
Lighting fixture (no lamps), pcs.
1
Package, pcs.
1
Data Sheet, pcs.
1
3. Safety requirements
Perform installation, cleaning of the floodlight and replacement of components (lamps) only with power off. Clean a dirty diffuser with a soft cloth dampened in a mild soap solution.
4. Codes for operation and installation
4.1. Operation of the lighting fixture is performed in accordance with the “Rules of technical operation of consumers’ electrical plants”.
4.2. Open the upper cover of the lighting fixture, unfastening the clip.
4.3. Insert net wires into the casing through the cable gland, connect them to the terminal box in accordance with polarity.
4.4. When using adjustable ECG, control wires shall be connected in accordance with the polarity, specified at the marking. Connection scheme is marked at ECG. Weight is no more than 
8,1 kg.
4.5. Turn the lamp holder and remove it from the reflector. Install the lamp with a following base, fix the lamp holder in the reflector.
4.6. Close the upper cover of the lighting fixture, fastening the clip.
4.7. Install the casing of the lighting fixture at the support with diameter of 48-60 mm or at the bracket and fix it with screws.
5. Certificate of Acceptance
The lighting fixture complies with TOR 3461-009-44919750-07 and is fit for use.
Date of manufacture
Inspector

Packer

The lighting fixture is certified.
6. Warranty liability
6.1. The manufacturer shall without charge repair or replace the floodlight failed through no fault of the buyer under normal operating conditions, during the warranty period.
6.2. Warranty period – 36 months from the manufacture date of the floodlight.
6.3. Service life of lighting fixtures in normal climate conditions in case of compliance with installation and operation codes is as follows:
· 8 years – for lighting fixtures the body and/or the optical part (diffuser) of which is made of polymeric materials;
· 10 years – for other lighting fixtures.

6.4. Failure of the lamp is not a defect.
Address of the manufacturer: 390010, Ryazan, Magistralnaya str., 11A.
Date of sale


Shop stamp
[image: image3.png]



«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ
CORVUS NTK 10 шамдалы
Төлқұжат
1. Тағайындалуы
1.1. CORVUS NTK 10 шамдалы көшелерді жарықтандыру, функционалды-сәндік жарықтандыру үшін арналған және 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) айналмалы токтың желілерінде жұмыс істеуге есептелген. Электр энергиясының сапасы МЕМСТ 54149-2010-ге сәйкес болуы керек.
1.2. Шамдал ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты құрал-жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.
1.3. Шамдал диамтері 48-60 мм кронштейнге немесе тірекке орнату үшін арналған.
2. Жеткізілім жиынтығы
Шамдал (лампасыз), дана
1
Орам, дана
1
Төлқұжат, дана
1
3. Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар
Шамдалды орнатуды, тазалауды және құрамдас бөліктерін (лампалар) ауыстыруды тек қуат көзін өшіріп орындаңыз. Ластанған шашыратқышты әлсіз сабын ерітіндісінде суланған жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
4. Пайдалану ережесі мен орнату
4.1. Шамдалды пайдалану «Тұтынушылардың электрлік қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізіледі.
4.2. Клипстерді сырт еткізіп ашып, шамдалдың үстіңгі қақпағын ашыңыз.
4.3. Герметикалық енгізгіш арқылы корпустың ішіне желілік өткізгіштерді енгізіп, оларды полярлыққа сай клеммалық қалыпқа қосыңыз.
4.4. Электрондық іске қосуды реттейтін аппаратты пайдаланғанда, басқарушы сымдары таңбалауда көрсетілген полярлықты қатаң сақтай отырып қосылады. Қосылу сұлбасы
ІҚРА көрсетілген. Салмағы 8,1 кг артық емес.
4.5. Лампалық патронды бұрап, оны шағылдырғыштан алып шығыңыз. Сәйкес цоколді лампаны орнатыңыз, лампалық патронды шағылдырғышта бекітіңіз.
4.6. Клипстерді сырт еткізіп жауып, шамдалдың үстіңгі қақпағын жабыңыз.
4.7. Шамдалды диаметрі 48-60 мм тірекке немесе кронштейнге орнатыңыз және бұрандалармен бекітіңіз.
5. Қабылдау туралы куәлік
Шамдал ТШ 3461-009-44919750-07 талаптарына сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.
Шығарылған күні.
Бақылаушы


Ораушы


Шамдал сертификатталған.
6. Кепілдік міндеттемелер
6.1. Өндіруші зауыт кепілдік мерзім кезеңінде қалыпты пайдалану шартында сатып алушының кінәсінен тыс істен шыққан шамдалды ақысыз жөндеуге немесе алмастыруға міндеттенеді.
6.2. Кепілдік мерзімі – шамдалды дайындаған күннен бастап 36 ай.
6.3. Қалыпты климаттық жағдайда орнату және пайдалануы ережелерін сақтағанда шамдалдардың қызмет ету мерзімі:
· корпусы және/немесе оптикалық бөлігі (шашыратқыш) полимерлі материалдардан дайындалған шамдалдар үшін – 8 жыл;
· басқа шамдалдар үшін – 10 жыл.
6.4. Істен шыққан лампалар жарамсыз болып табылмайды.
Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы, Магистральная көшесі, 11-а үй.
Сатылған күні


Дүкен мөртаңбасы
[image: image4.png]



ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільня CORVUS NTK 10
Пашпарт
1. Прызначэнне
1.1. Свяцільня CORVUS NTK 10 прызначаная для асвятлення вуліц, функцыянальна-дэкаратыўнага асвятлення і разлічаная для працы ў сетках пераменнага току 220 В (±10%), 
50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ Р 54149-2010.
1.2. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ТР ТС 004/2011 «Пра бяспеку нізкавольтнага абсталявання», ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў».
1.3. Свяцільня прызначаная для ўстаноўкі на кранштэйн альбо на апору дыяметрам 48-60 мм.
2. Камплект пастаўкі
Свяцільня (без лямпаў), шт.
1
Упакоўка, шт.
1
Пашпарт, шт.
1
3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі
Усталёўку, чыстку свяцільні і замену кампанентаў (лямпаў) выконваць толькі пры адключаным сілкаванні. Забруджаны рассейвальнік ачышчаць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.
4. Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка
4.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў».
4.2. Адкрыць верхнюю накрыўку свяцільні, адшчапіўшы кліпсу.
4.3. Праз гермаўвод увесці ўнутр корпуса сеткавыя правады і падключыць іх да клемнай калодкі ў адпаведнасці з палярнасцю.
4.4. Пры выкарыстанні рэгулюемага ЭПРА кіруючыя правады падключаюцца строга ў адпаведнасці з палярнасцю, пазначанай у маркіроўцы. Схема падключэння прыведзена 
на ЭПРА. Маса не больш за 8,1 кг.
4.5. Павярнуўшы лямпавы патрон, выцягнуць яго з адбівальніка. Устанавіць лямпу з адпаведным цокалем, лямпавы патрон замацаваць у адбівальніку.
4.6. Адкрыць верхнюю накрыўку свяцільні, зашчапіўшы кліпсу.
4.7. Устанавіць корпус свяцільні на апору дыяметрам 48-60 мм альбо на кранштэйн і зафіксаваць шрубамі.
5. Пасведчанне пра прыёмку
Свяцільня адпавядае ТУ 3461-009-44919750-07 і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.
Дата выпуску
Кантралёр


Упакоўшчык


Свяцільня сертыфікаваная.
6. Гарантыйныя абавязкі
6.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.
6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.
6.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:
· 8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;
· 10 гадоў – для астатніх свяцільняў.
6.4. Выхад з ладу лямпаў бракам не з’яўляецца.
Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.
Дата продажу


Штамп крамы

[image: image5.png]



TОВ «Завод «Світлові технології»
Світильник CORVUS NTK 10
Паспорт
1. Призначення
1.1. Світильник CORVUS NTK 10 призначений для освітлення вулиць, функціонально-декоративного освітлення і розрахований для роботи в мережах зі змінним струмом 
220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 54149-2010.
1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів».
1.3. Світильник призначений для установки на кронштейн чи на опору діаметром 48-60 мм.
2. Комплект поставки
Світильник (без ламп), шт.
1
Упаковка, шт.
1
Паспорт, шт.
1
3. Вимоги з техніки безпеки
Установку, чистку світильника і заміну компонент (ламп) проводити лише з вимкненим живленням. Забруднений розсіювач очищувати м’якою ганчіркою, змоченою в слабкому мильному розчині.
4. Правила експлуатації та установка
4.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів».
4.2. Відкрити верхню кришку світильника відщепленням кліпси.
4.3. Через гермоввід ввести всередину корпусу проводи мережі та підключити їх до клемної колодки у відповідності до полярності.
4.4. При використанні регульованого ЕПРА, керувальні проводи підключаються з суворим дотриманням полярності, зазначеної в маркуванні. Схема підключення наведена на ЕПРА. Маса не більше 8,1 кг.
4.5. Повертаючи ламповий патрон, витягнути його з відбивача. Встановити лампу з відповідним цоколем, ламповий патрон закріпити у відбивачі.
4.6. Закрити верхню кришку світильника закриттям кліпси.
4.7. Встановити корпус світильника на опору діаметром 48-60 мм чи на кронштейн ті зафіксувати гвинтами.

5. Свідоцтво про прийняття
Світильник відповідає ТУ 3461-009-44919750-07 і визнаний придатним для експлуатації.
Дата випуску
Контролер


Пакувальник


Світильник сертифікований.
6. Гарантійні обов’язки
6.1. Завод-виробник зобов’язується безоплатно відремонтувати чи замінити світильник, який вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного строку.
6.2. Гарантійний строк – 36 місяців з дня виготовлення світильника.
6.3. Строк служби світильників за нормальних кліматичних умов при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:
· 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;
· 10 років – для решти світильників.
6.4. Вихід з ладу ламп браком не є.
Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.
Дата продажу

Штамп магазина
	
	[image: image12.emf]


	[image: image13.png]



	[image: image14.png]



	[image: image15.jpg]



	[image: image16.png]




	1.
	Габаритные размеры
	Overall dimensions
	Габариттік өлшемдері
	Габарытныя памеры
	Габаритні розміри

	2.
	Схема электрических соединений
	Wiring diagram
	Электрлік қосылыстардың сұлбасы
	Схема электрычных злучэнняў
	Схема електричних з’єднань

	Dr
	балласт
	ballast
	балласт
	баласт
	– баласт

	L
	лампа
	lamp
	лампа
	лямпа
	лампа

	I
	зажигающее устройство
	ignition device
	жандырғыш қондырғы
	запальваючая прылада
	запалювальний пристрій

	C
	компенсационный конденсатор
	compensation condenser
	өтемдік конденсатор
	кампенсацыйны кандэнсатар
	компенсаційний конденсатор

	3.
	Схема подключения к питающей сети с регулируемым ЭПРА
	Scheme of connection to the power supply mains with adjustable ECG
	ІҚРА реттегіші бар қуат желісіне қосу сұлбанұсқасы
	Схема падключэння да сілкавальнай сеткі з рэгулюемым ЭПРА
	Схема підключення до мережі живлення з регульованим ЕПРА

	
	Клеммная колодка
	Terminal box
	Клеммалық қалып
	Клемная калодка
	Клемна колодка

	
	Подключение к блоку управления
	Connection to the unit
	Косу шыгырга
	Падлучэнне да блока
	Пiдключення до блоку


1. 2.


3.
[image: image17.png]


[image: image18.png]


[image: image6.png]



[image: image7.png]



	Артикул (количество и мощность ламп)
	Тип лампы и цоколь
	Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP
	Класс защиты от поражения электрическим током
	Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150
	Масса, кг, не более
	Тип отражателя и рассеивателя
	Технические условия

	CORVUS NТK 10 S70
	ДНаТ, Е27
	65
	I
	УХЛ1
	7,2
	Анодированный алюминиевый отражатель, выгнутое защитное прозрачное темперированное стекло 
	ТУ 3461-009-44919750-07

	CORVUS NТK 10 H70
	МГЛ, Е27
	65
	I
	УХЛ1
	7,2
	Анодированный алюминиевый отражатель, выгнутое защитное прозрачное темперированное стекло 
	ТУ 3461-009-44919750-07

	CORVUS NТK 10 S100
	ДНаТ, Е40
	65
	I
	УХЛ1
	7,8
	Анодированный алюминиевый отражатель, выгнутое защитное прозрачное темперированное стекло 
	ТУ 3461-009-44919750-07

	CORVUS NТK 10 S150
	ДНаТ, Е40
	65
	I
	УХЛ1
	8,2
	Анодированный алюминиевый отражатель, выгнутое защитное прозрачное темперированное стекло 
	ТУ 3461-009-44919750-07

	CORVUS NТK 10 H150
	МГЛ, Е27
	65
	I
	УХЛ1
	8,2
	Анодированный алюминиевый отражатель, выгнутое защитное прозрачное темперированное стекло 
	ТУ 3461-009-44919750-07


МГЛ – металлогалогенная лампа,

ДНаТ – натриевая лампа.

[image: image8.jpg]



	Luminaire name (Number and power capacity of the lamps)
	Lamp type and base
	Protection level against environmental exposure, IP
	Electric shock protection class
	Implementation and category of location in accordance with GOST 15150
	Weight, kg, max.
	Type of the reflector and diffuser
	Technical conditions

	CORVUS NТK 10 S70
	HPS lamps, Е27
	65
	I
	CLm App1
	7,2
	Reflector of anodized aluminium, curved translucent protection tempered glass
	TOR 3461-009-44919750-07

	CORVUS NТK 10 H70
	HMI lamp, E27
	65
	I
	CLm App1
	7,2
	Reflector of anodized aluminium, curved translucent protection tempered glass
	TOR 3461-009-44919750-07

	CORVUS NТK 10 S100
	HPS lamps, Е40
	65
	I
	CLm App1
	7,8
	Reflector of anodized aluminium, curved translucent protection tempered glass
	TOR 3461-009-44919750-07

	CORVUS NТK 10 S150
	HPS lamps, Е40
	65
	I
	CLm App1
	8,2
	Reflector of anodized aluminium, curved translucent protection tempered glass
	TOR 3461-009-44919750-07

	CORVUS NТK 10 H150
	HMI lamp, E27
	65
	I
	CLm App1
	8,2
	Reflector of anodized aluminium, curved translucent protection tempered glass
	TOR 3461-009-44919750-07


HMI – metal halide lamp,
HPS– sodium lamp.

[image: image9.png]



	Артикул (лампалардың саны мен қуаттылығы)
	Лампа мен цоколь түрі
	Қоршаған ортаның әсерінен қорғау деңгейі, IP
	Электр тогымен қорғану классы
	МЕМСТ15150 бойынша орналастыруды орындау және оның санаты
	Салмағы, кг көп емес
	Шашыратқыш пен шағылыстырғыштың түрі
	Техникалық шарттар

	CORVUS NТK 10 S70
	НШ, Е27
	65
	I
	Орташа салқын климат (ОСК1)
	7,2
	Анодталған алюминийден жасалған шағылыстырғыш, иілген мөлдір температураланған қорғаныс әйнегі
	ТУ 3461-009-44919750-07

	CORVUS NТK 10 H70
	МГШ, Е27
	65
	I
	Орташа салқын климат (ОСК1)
	7,2
	Анодталған алюминийден жасалған шағылыстырғыш, иілген мөлдір температураланған қорғаныс әйнегі
	ТУ 3461-009-44919750-07

	CORVUS NТK 10 S100
	НШ, Е40
	65
	I
	Орташа салқын климат (ОСК1)
	7,8
	Анодталған алюминийден жасалған шағылыстырғыш, иілген мөлдір температураланған қорғаныс әйнегі
	ТУ 3461-009-44919750-07

	CORVUS NТK 10 S150
	НШ, Е40
	65
	I
	Орташа салқын климат (ОСК1)
	8,2
	Анодталған алюминийден жасалған шағылыстырғыш, иілген мөлдір температураланған қорғаныс әйнегі
	ТУ 3461-009-44919750-07

	CORVUS NТK 10 H150
	МГШ, Е27
	65
	I
	Орташа салқын климат (ОСК1)
	8,2
	Анодталған алюминийден жасалған шағылыстырғыш, иілген мөлдір температураланған қорғаныс әйнегі
	ТУ 3461-009-44919750-07


МГШ – металлогалоген шамы,
НШ – натрий шамы.
[image: image10.png]



	Артыкул (колькасць і магутнасць лямпаў)
	Тып лямпы і цокаль
	Ступень абароны ад уздзеяння навакольнага асяроддзя, IP
	Клас абароны ад паражэння электрычным токам
	Выкананне і катэгорыя размяшчэння ў адпаведнасці з ДАСТ15150
	Маса, кг, не больш за
	Тып адбівальніка і рассейвальніка
	Тэхнічныя ўмовы

	CORVUS NТK 10 S70
	ДНаТ, Е27
	65
	I
	УХЛ1
	7,2
	Анадаваны алюмініевы адбівальнік, выгнутае ахоўнае празрыстае тэмпераванае шкло
	ТУ 3461-009-44919750-07

	CORVUS NТK 10 H70
	МГЛ, Е27
	65
	I
	УХЛ1
	7,2
	Анадаваны алюмініевы адбівальнік, выгнутае ахоўнае празрыстае тэмпераванае шкло
	ТУ 3461-009-44919750-07

	CORVUS NТK 10 S100
	ДНаТ, Е40
	65
	I
	УХЛ1
	7,8
	Анадаваны алюмініевы адбівальнік, выгнутае ахоўнае празрыстае тэмпераванае шкло
	ТУ 3461-009-44919750-07

	CORVUS NТK 10 S150
	ДНаТ, Е40
	65
	I
	УХЛ1
	8,2
	Анадаваны алюмініевы адбівальнік, выгнутае ахоўнае празрыстае тэмпераванае шкло
	ТУ 3461-009-44919750-07

	CORVUS NТK 10 H150
	МГЛ, Е27
	65
	I
	УХЛ1
	8,2
	Анадаваны алюмініевы адбівальнік, выгнутае ахоўнае празрыстае тэмпераванае шкло
	ТУ 3461-009-44919750-07


МГЛ – металагалагенная лямпа,

ДНаТ – натрыевая лямпа.
[image: image11.png]



	Артикул (кількість та потужність ламп)
	Тип лампи і цоколь
	Ступіть захисту від впливу навколишнього середовища, IP
	Клас захисту від ураження електричним струмом
	Виконання і категорія розміщення за ГОСТ15150
	Маса, кг, не більше
	Тип відбивача та розсіювача
	Технічні умови

	CORVUS NТK 10 S70
	ДНаТ, Е27
	65
	I
	УХЛ1
	7,2
	Анодійований алюмінієвий відбивач, вигнуте захисне прозоре темпероване скло
	ТУ 3461-009-44919750-07

	CORVUS NТK 10 H70
	МГЛ, Е27
	65
	I
	УХЛ1
	7,2
	Анодійований алюмінієвий відбивач, вигнуте захисне прозоре темпероване скло
	ТУ 3461-009-44919750-07

	CORVUS NТK 10 S100
	ДНаТ, Е40
	65
	I
	УХЛ1
	7,8
	Анодійований алюмінієвий відбивач, вигнуте захисне прозоре темпероване скло
	ТУ 3461-009-44919750-07

	CORVUS NТK 10 S150
	ДНаТ, Е40
	65
	I
	УХЛ1
	8,2
	Анодійований алюмінієвий відбивач, вигнуте захисне прозоре темпероване скло
	ТУ 3461-009-44919750-07

	CORVUS NТK 10 H150
	МГЛ, Е27
	65
	I
	УХЛ1
	8,2
	Анодійований алюмінієвий відбивач, вигнуте захисне прозоре темпероване скло
	ТУ 3461-009-44919750-07


МГЛ – металогалогенна лампа,
ДНаТ – натрієва лампа.

� EMBED AutoCAD.Drawing.18 ���








17/07/2014
RUS
Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «Продукция»

ENG
You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ
Бұл төлқұжаты сiз www.ltcompany.com сайтынан, «өнімдер» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR
Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «Прадукцыя»

UKR
Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «Продукція»
1
RUS
Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «Продукция»

ENG
You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ
Бұл төлқұжаты сiз www.ltcompany.com сайтынан, «өнімдер» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR
Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «Прадукцыя»

UKR
Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «Продукція»
4

[image: image19.wmf][image: image20.png]. . .
t \ Lighting 8-800-333-23-77

WEChnOLogies TenedpoH GecnnaTtHoli ropsiyen nuHumM | TenedoH raps4yoi niHii | TanedoH rapavarn niHii | Hot line phone



_1468934045.dwg

