ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник серии TUBE

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник стационарный на люминесцентных лампах, предназначен для общего освещения административно-общественных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-2, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС по ГОСТ P 51318.15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51317.3.2, 
ГОСТ Р 51317.3.3.

1.3. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

1.4. Светильник соответствует степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

1.5. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

1.6. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

2. Комплект поставки

Светильник, шт.	1

Упаковка, шт.	1

Паспорт, шт.	1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Распаковать светильник, установить согласно приведенной в паспорте схеме.

4.3. Загрязненные поверхности светильника очищать мягкой тканью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, 
в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазин

LLC “Lighting technologies production”

TUBE series lighting fixture

Data Sheet

1. Function

1.1. Stationary lighting fixture with fluorescent lamps is intended for general illumination of public administrative and suitable for use in 220 VAC (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz). Electric power quality shall be in accordance with GOST 13109-97.

1.2. The lighting fixture complies with the safety requirements of GOST R IEC 60598-2-2, GOST R IEC 60598-1 and EMC according to GOST R 51318.15, GOST R 51514, GOST R 51317.3.2, GOST R 51317.3.3.

1.3. Electric shock protection class – I.

1.4. The lighting fixture complies with IP20 protection level according to GOST 14254-96.

1.5. The lighting fixture is manufactured in Clm App4 design according to GOST 15150-69.

1.6. The lighting fixture can be installed on the supporting surface made of normally combustible material.

2. Delivery set

Lighting fixture, pcs.	1

Package, pcs.	1

Data Sheet, pcs.	1

3. Safety requirements

Perform installation, cleaning of the floodlight and replacement of components only with power off.

4. Codes for operation and installation

4.1. Operation of the lighting fixture is performed in accordance with the “Rules of technical operation of consumers’ electrical plants”.

4.2. Unpack the lighting fixture, install it in accordance with the scheme, specified in the data sheet.

4.3. Dirty surfaces of the lighting fixture shall be cleaned with soft cloth, wetted in with mild soap solution.

5. Certificate of Acceptance

The lighting fixture complies with TOR and is fit for use.

Date of manufacture

Inspector

Packer

The lighting fixture is certified.

6. Warranty liability

6.1. The manufacturer shall without charge repair or replace the floodlight failed through no fault of the buyer under normal operating conditions, during the warranty period.

6.2. Warranty period – 36 months from the manufacture date of the floodlight.

6.3. Lifetime of the lighting fixtures in normal climate conditions and while meeting the requirements of installation and operation is 8 years – for lighting fixtures the body and/or the optical part (diffuser) of which is made of polymeric materials.

Address of the manufacturer: 390010, Ryazan, Magistralnaya str., 11A.

Sale date

Store stamp

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

TUBE сериясындағы шамдал

Төлқұжат

1. Тағайындалуы

1.1. Тұрақты нұрамды шамдал әкімшілік-қоғамдық ғимараттарды жалпы жарықтандыруға арналған және 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) айналмалы токтың желісінде жұмыс істеу үшін есептелген. Электр энергиясының сапасы МЕМСТ 13109-97-ге сәйкес болуы керек.

1.2. Шамдал МЕМСТ Р ХЭК 60598-2-2, МЕМСТ Р ХЭК 60598-1 және МЕМСТ Р 51318.15, МЕМСТ Р 51514, МЕМСТ Р 51317.3.2, МЕМСТ Р 51317.3.3 бойынша ЭМҮ қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

1.3. Электрлік токпен зақымдалудан қорғану классы – І.

1.4. Шамдал МЕМСТ14254-96 бойынша IP20 қорғану деңгейіне сәйкес келеді.

1.5. Шамдал МЕМСТ 15150-69 бойынша орташа салқын климаттың (ОСК4) орындалуында шығарылады.

1.6. Шамдал қалыпты тұтанатын материалдан жасалған тіректік бетке орнатылуы мүмкін.

2. Жеткізілім жиынтығы

Шамдал, дана.	1

Орам, дана	1

Төлқұжат, дана	1

3. Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар

Шамдалды орнатуды, тазалауды және құрамдас бөліктерін (лампалар) ауыстыруды тек қуат көзін өшіріп орындаңыз.

4. Пайдалану ережесі мен орнату

4.1. Шамдалды пайдалану «Тұтынушылардың электрлік қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізіледі.

4.2. Шамдалды орамнан алып, төлқұжатта келтірілген сұлбаға сәйкес орнатыңыз.

4.3. Шамдалдың ластанған беттерін әлсіз сабын ерітіндісінде дымқылданған жұмсақ матамен сүртіңіз.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шамдал ТШ-ға сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.

Шығарылған күні

Бақылаушы

Ораушы

Шамдал сертификатталған.

6. Кепілдік міндеттемелер

6.1. Өндіруші зауыт кепілдік мерзім кезеңінде қалыпты пайдалану шартында сатып алушының кінәсінен тыс істен шыққан прожекторды ақысыз жөндеуге немесе алмастыруға міндеттенеді.

6.2. Кепілдік мерзімі – шамдалды дайындаған күннен бастап 36 ай.

6.3. Шамдалдардың қалыпты климаттық жағдайда және орнату мен пайдалану ережелерін сақтағанда қызмет көрсету мерзімі – полимерлі материалдардан дайындалған шамдалдар, шамдалдардың корпусы, оптикалық бөліктері (шашыратқышы) үшін- 8 жыл.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы,Магистральная көшесі, 11-а үй.

Сатылу күні

Дүкеннің мөртаңбасы

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільня серыі TUBE

Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільня стацыянарная на люмінесцэнтных лямпах, прызначаная для агульнага асвятлення адміністрацыйна-грамадскіх памяшканняў і разлічаная для працы ў сетцы пераменнага току 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ 13109-97.

1.2. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ДАСТ P МЭК 60598-2-2, ДАСТ Р МЭК 60598-1 і ЭМС у адпаведнасці з ДАСТ P 51318.15, ДАСТ Р 51514, ДАСТ Р 51317.3.2,

ДАСТ Р 51317.3.3.

1.3. Клас абароны ад паражэння электрычным токам – I.

1.4. Свяцільня адпавядае ступені абароны IP20 у адпаведнасці з ДАСТ 14254-96.

1.5. Свяцільня выпускаецца ў выкананні УХЛ4 у адпаведнасці з ДАСТ 15150-69.

1.6. Свяцільня можа быць устаноўлена на апорную паверхню з нармальна ўзгаральнага матэрыялу.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільня, шт.	1

Упакоўка, шт.	1

Пашпарт, шт.	1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Усталёўку, чыстку свяцільні і замену кампанентаў выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.

4. Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка

4.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў».

4.2. Распакаваць свяцільню, устанавіць згодна з прыведзенай у пашпарце схемай.

4.3. Забруджаныя паверхні свяцільні ачышчаць мяккай тканінай, змочанай у слабым мыльным растворы.

5. Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільня адпавядае ТУ і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільня сертыфікаваная.

6. Гарантыйныя абавязкі

6.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

6.3. Тэрмін службы свяцільняў ў нармальных кліматычных умовах і пры выкананні правілаў мантажу і эксплуатацыі складае 8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

TОВ «Завод «Світлові технології»

Світильник серії TUBE

Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильник стаціонарний на люмінесцентних лампах, призначений для загального освітлення адміністративно-громадських приміщень та розрахований для роботи в мережі

зі змінним струмом 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 13109-97.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ГОСТ ІЕС 60598-2-2, ГОСТ ІЕС 60598-1 та ЕМС за ГОСТ P 51318.15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51317.3.2., ГОСТ Р 51317.3.3.

1.3. Клас захисту від ураження електричним струмом – I.

1.4. Світильник відповідає ступеню захисту IP20 за ГОСТ 14254-96.

1.5. Світильник випускається у виконанні УХЛ4 за ГОСТ 15150-69.

1.6. Світильник може бути встановлений на опірну поверхню із нормально займистого матеріалу.

2. Комплект поставки

Світильник, шт.	1

Упаковка, шт.	1

Паспорт, шт.	1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонент проводити лише з вимкненим живленням.

4. Правила експлуатації та установка

4.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів».

4.2. Розпакувати світильник,встановити згідно з наведеною в паспорті схемою.

4.3. Забруднені поверхні світильника очищувати м’якою тканиною, змоченою в слабкому мильному розчині.

5. Свідоцтво про прийняття

Світильник відповідає ТУ і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску

Контролер

Упаковщик

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні обов’язки

6.1. Завод-виробник зобов’язується безоплатно відремонтувати чи замінити світильник, який вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного строку.

6.2. Гарантійний строк – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Строк служби світильників за нормальних кліматичних умов і з дотриманням правил монтажу та експлуатації складає 8 років – для світильників, корпус та/чи оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазину

| Артикул | Источник света | Тип цоколя | Номинальная мощность, Вт | Коэффициент мощности, не менее | Габариты, мм, dxBxдлина подвеса | Масса, кг, не более | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBE 214 | Лампа люминесцентная | G5 | 2x14 | 0.96 | 175x675xmax 2000 | 2.8 | ТУ 3461-015-44919750-07 |
| TUBE 214 HFR | Лампа люминесцентная | G5 | 2x14 | 0.96 | 175x675xmax 2000 | 2.8 | ТУ 3461-015-44919750-07 |
| TUBE 228 | Лампа люминесцентная | G5 | 2x28 | 0.96 | 175x1275xmax 2000 | 4.2 | ТУ 3461-015-44919750-07 |
| TUBE 228 HFR | Лампа люминесцентная | G5 | 2x28 | 0.96 | 175x1275xmax 2000 | 4.2 | ТУ 3461-015-44919750-07 |
| TUBE 235 | Лампа люминесцентная | G5 | 2x35 | 0.96 | 175x1575xmax 2000 | 5.0 | ТУ 3461-015-44919750-07 |
| TUBE 235 HFR | Лампа люминесцентная | G5 | 2x35 | 0.96 | 175x1575xmax 2000 | 5.0 | ТУ 3461-015-44919750-07 |

| Luminaire name | Light source | Type of lamp base | Rated power, W | Power factor, min. | Dimensions, mm, dxBxlength of the suspender | Weight, kg, no more than | Technical conditions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBE 214 | fluorescent lamp | G5 | 2x14 | 0.96 | 175x675xmax 2000 | 2.8. | TOR 3461-015-44919750-07 |
| TUBE 214 HFR | fluorescent lamp | G5 | 2x14 | 0.96 | 175x675xmax 2000 | 2.8. | TOR 3461-015-44919750-07 |
| TUBE 228 | fluorescent lamp | G5 | 2x28 | 0.96 | 175x1275xmax 2000 | 4.2. | TOR 3461-015-44919750-07 |
| TUBE 228 HFR | fluorescent lamp | G5 | 2x28 | 0.96 | 175x1275xmax 2000 | 4.2. | TOR 3461-015-44919750-07 |
| TUBE 235 | fluorescent lamp | G5 | 2x35 | 0.96 | 175x1575xmax 2000 | 5.0 | TOR 3461-015-44919750-07 |
| TUBE 235 HFR | fluorescent lamp | G5 | 2x35 | 0.96 | 175x1575xmax 2000 | 5.0 | TOR 3461-015-44919750-07 |

| Артикул | Жарық көзі | Цоколь түрі | Нақтылы қуаты, Вт | Қуаттылық коэффициенті – кем емес. | Габариттері, мм dxBxаспаның ұзындығы | Салмағы, кг көп емес | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBE 214 | Нұршам | G5 | 2x14 | 0.96 | 175x675xmax 2000 | 2.8 | ТШ 3461-015-44919750-07 |
| TUBE 214 HFR | Нұршам | G5 | 2x14 | 0.96 | 175x675xmax 2000 | 2.8 | ТШ 3461-015-44919750-07 |
| TUBE 228 | Нұршам | G5 | 2x28 | 0.96 | 175x1275xmax 2000 | 4.2 | ТШ 3461-015-44919750-07 |
| TUBE 228 HFR | Нұршам | G5 | 2x28 | 0.96 | 175x1275xmax 2000 | 4.2 | ТШ 3461-015-44919750-07 |
| TUBE 235 | Нұршам | G5 | 2x35 | 0.96 | 175x1575xmax 2000 | 5.0 | ТШ 3461-015-44919750-07 |
| TUBE 235 HFR | Нұршам | G5 | 2x35 | 0.96 | 175x1575xmax 2000 | 5.0 | ТШ 3461-015-44919750-07 |

| Артыкул | Крыніца святла | Тып цокаля | Намінальная магутнасць, Вт | Каэфіцыент магутнасці, не менш за | Габарыты, мм, dxBxдаўжыня падвесу | Маса, кг, не больш за | Тэхнічныя ўмовы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBE 214 | Лямпа люмінесцэнтная | G5 | 2x14 | 0.96 | 175x675xmax 2000 | 2.8 | ТУ 3461-015-44919750-07 |
| TUBE 214 HFR | Лямпа люмінесцэнтная | G5 | 2x14 | 0.96 | 175x675xmax 2000 | 2.8 | ТУ 3461-015-44919750-07 |
| TUBE 228 | Лямпа люмінесцэнтная | G5 | 2x28 | 0.96 | 175x1275xmax 2000 | 4.2 | ТУ 3461-015-44919750-07 |
| TUBE 228 HFR | Лямпа люмінесцэнтная | G5 | 2x28 | 0.96 | 175x1275xmax 2000 | 4.2 | ТУ 3461-015-44919750-07 |
| TUBE 235 | Лямпа люмінесцэнтная | G5 | 2x35 | 0.96 | 175x1575xmax 2000 | 5.0 | ТУ 3461-015-44919750-07 |
| TUBE 235 HFR | Лямпа люмінесцэнтная | G5 | 2x35 | 0.96 | 175x1575xmax 2000 | 5.0 | ТУ 3461-015-44919750-07 |

| Артикул | Джерело світла | Тип цоколя | Номінальна потужність, Вт | Коефіцієнт потужності – не менше 0,85. | Габарити, мм, dxBxдовжина підвісу | Маса, кг, не більше | Технічні умови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBE 214 | Лампа люмінесцентна | G5 | 2x14 | 0.96 | 175x675xmax 2000 | 2.8 | ТУ 3461-015-44919750-07 |
| TUBE 214 HFR | Лампа люмінесцентна | G5 | 2x14 | 0.96 | 175x675xmax 2000 | 2.8 | ТУ 3461-015-44919750-07 |
| TUBE 228 | Лампа люмінесцентна | G5 | 2x28 | 0.96 | 175x1275xmax 2000 | 4.2 | ТУ 3461-015-44919750-07 |
| TUBE 228 HFR | Лампа люмінесцентна | G5 | 2x28 | 0.96 | 175x1275xmax 2000 | 4.2 | ТУ 3461-015-44919750-07 |
| TUBE 235 | Лампа люмінесцентна | G5 | 2x35 | 0.96 | 175x1575xmax 2000 | 5.0 | ТУ 3461-015-44919750-07 |
| TUBE 235 HFR | Лампа люмінесцентна | G5 | 2x35 | 0.96 | 175x1575xmax 2000 | 5.0 | ТУ 3461-015-44919750-07 |