ООО «Завод «Световые технологии»»

Светильник NBR 41.

- Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник NBR 41 предназначен для функционально-декоративного освещения и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4  Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-3 и ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник встраивается в стены с помощью монтажного бокса.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт. 	1

Упаковка, шт. 		1

Паспорт, шт. 		1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”.

4.2. Монтаж светильника производится по схеме, приведенной на рис.3. в указанной последовательности. Размеры светильника и бокса приведены на рис.2.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Упаковщик ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп магазина

Lighting Technologies Factory LLC

NBR 41 light

- Certificate

1. Application

1.1. NBR 41 is designed for functional and decorative illumination. It is powered from AC mains (220 VAC (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz)). Power quality shall comply with GOST 13109-97.

02/04/14

1.2. The light complies with safety requirements of GOST R IEC 60598-2-3 and EMC requirements of GOST R 51318-99.

1.3. The light is fitted into the wall with the use of the installation box.

2. Delivery set

Light without lamps (pcs) 		1

Package (pcs) 		1

Certificate (pcs) 		1

3. Safety

Never install, clean and replace light components (lamps), if power is ON. Clean the diffuser with soft cloth wetted with mild soap solution.

4. Operation and installation

4.1. Operate the light under Electric Device Operation and Maintenance Guidelines.

4.2. Install the light as shown at Fig. 3. Refer to Fig. 2 for dimensions of the light and the box.

5. Acceptance

The light complies with the Specification and is admitted serviceable.

Manufacturing date:

QA inspector: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Packed by: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

The light is certified.

6. Warranty

6.1. The Manufacturer undertakes to repair or replace the faulty light within the warranty period free of charge, if such fault is not caused by the Customer, and the light operated in normal conditions.

6.2. Warranty period: 36 months as of the manufacturing date.

6.3. Service life of lights in normal climate subject to compliance with installation and operation requirements:

- 8 years for lights with housing and/or lens made of polymeric materials

- 10 years for other lights.

6.4. Failure of the lamps shall not be considered as a defect.

Manufacturer address: Maguistralnaya Street 11-a, Ryasan, 390010, Russia

Date of sale: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Shop stamp

- ЖСҚ «Зауыт «Световые технологии»»

NBR 41 шырақ

- Құжаты

1. Міндеті

1.1. NBR 41 шырағы функционалды-сәндік жарықтандыру жасауға бағытталған 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц)ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған шырақ. Электр құаты сапасы МЕМСТ 13109-97 стандартына сәйкес болу қажет.

1.2. Шырақ МЕМСТ P МЭК 60598-2-3 және ЭМҮ МЕМСТ P 51318-99 қауіпсіздік стандарттарына сәйкес.

1.3. Шырақты тірек бетіне орнатуға болады

- 2. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана. 		1

Бума, дана. 			1

Құжаты, дана. 		1

- 3. Қауіпсіздік техникаға талаптар

Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау. Ластанған шашыратқышты сұйық сабынды ертіндіге батырылған жұмсақ шүберекпен сүрту қажет

- 4. Пайдалану және орнату ережелері

4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

4.2. Шырақтың монтажы 3 суретте келтірілген сызбаға сәйкес тәртіппен орындау. Шырақ және қорапша өлшемдері 2 суретте келтірілген

5. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ–ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды

Шығару күні

Бақылаушы _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ораушы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Шырақ сертифицикатталған

6. Кепілдікті міндеттеме

6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті..

6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

6.4. Нұршамның немесе стартердің істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы : 390010, Рязань қаласы, Магистральная көш. 11-а.

Сатылған күні_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дүкен мөртаңбасы

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»»

Свяцільнік NBR 41.

- Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільнік NBR 41 прызначаны для функцыянальна-дэкаратыўнага асвятлення і разлічаны для работы ў сетках пераменнага току 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць дзяржаўнаму стандарту ГОСТ 13109-97.

1.2. Свяцільнік адпавядае патрабаванням бяспекі дзяржаўнага стандарта Расійскай Федэрацыі ГОСТ P МЭК 60598-2-3 і ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Свяцільнік убудоўваецца ў сцены з дапамогай мантажнага бокса.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільнік (без лямп), шт. 	1

Упакоўка, шт. 		1

Пашпарт, шт. 		1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Устаноўку, чыстку свяцільніка і замену кампанент (лямп) праводзіць толькі пры адключаным сілкаванні. Забруджаны рассейвацель чысціць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

4. Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка

4.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з “Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікамі”.

4.2. Мантаж свяцільніка ажыццяўляецца па схеме, прыведзенай на мал.3. ва ўказанай паслядоўнасці. Памеры свяцільніка і бокса прыведзены на мал.2.

5. Пасведчанне аб прыёмцы

Свяцільнік адпавядае ТУ і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуска

Кантралёр ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Упакоўшчык _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Свяцільнік сертыфікаваны.

6. Гарантыйныя абавязацельствы

6.1. Завод – вытворца абавязуецца бясплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільнік, які выйшаў са строю па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільніка.

6.3. Тэрмін службы свяцільнікаў у нармальных кліматычных умовах пры захаванні правілаў мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў -- для свяцільнікаў, корпус і/ці аптычная частка (рассейвацель) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў -- для астатніх свяцільнікаў.

6.4. Выхад са строю лямп бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп крамы

ТОВ «Завод«Световые технологии»»

Світильник NBR 41.

Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильник NBR 41 призначений для функціонально-декоративного освітлення і розрахований для роботи в мережах змінного струму 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ДСТУ 13109-97.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ДСТУ ІЕС 60598-2-3 та ЕМС за ДСТУ CISPR 15:2007, ДСТУ IEC 61000-3-2.

1.3. Світильник вмонтовується в стіни за допомогою монтажного боксу.

2. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт. 	1

Упаковка, шт. 		1

Паспорт, шт. 		1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника та заміну компонентів (ламп) проводити лише при відключеному живленні.

Забруднений розсіювач очищати м'якою тканиною, змоченою в слабкому мильному розчині.

4. Правила експлуатації та встановлення

4.1. Експлуатація світильника здійснюється відповідно до "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів".

4.2. Монтаж світильника здійснюється за схемою, наведеною на рис. .3. у зазначеній послідовності. Розміри світильника та боксу наведені в рис..2.

5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ та визнаний придатним до експлуатації.

Дата виробництва

Контролер ______________________________________________________________________________________________________________________________-_______________

Пакувальник ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні зобов'язання

6.1. Завод - виробник зобов'язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного терміну.

6.2. Гарантійний термін - 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Термін служби світильників у нормальних

кліматичних умовах при дотриманні правил

монтажу та експлуатації становить:

- 8 років - для світильників, корпус і / або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років - для решти світильників.

6.4. Вихід з ладу ламп браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника:

390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп магазина

1					3

2

| Артикул (мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | Класс защиты от поражения электрическим током | Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 | Масса, кг, не более | Тип отражателя и рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NBR 41 F113 | КЛЛ, G24d-1 | 65 | I | УХЛ1 | 1,5 | опаловый поликарбонатный рассеиватель | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBR 41 F118 | КЛЛ, G24d-2 | 65 | I | УХЛ1 | 1,5 | опаловый поликарбонатный рассеиватель | ТУ 3461-009-44919750-06 |

| Code and power of lamps | Lamp type and base | Degree of protection (IP) | Class of protection against electric shock | Modification and installation category under GOST 15150 | Max. weight (kg) | Type of reflector/diffuser | Specification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NBR 41 F113 | CFL, G24d-1 | 65 | I | UKhL1 | 1,5 | Opal polycarbonate diffuser | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBR 41 F118 | CFL, G24d-2 | 65 | I | UKhL1 | 1,5 | Opal polycarbonate diffuser | ТУ 3461-009-44919750-06 |

| Артикул (шамдар саны және қуаты) | Шам түрі және цоколі | Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі, IP | Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы | МЕМСТ 15150 бойынша орындау және орнату категориясы | Салмағы (кг) | Шағылдырғыш пен шашыратқыш түрі | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NBR 41 F113 | ШН, G24d-1 | 65 | I | ҚСК1 | 1,5 | Опал поликарбонаттан жасалған шашыртақышы | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBR 41 F118 | ШН, G24d-2 | 65 | I | ҚСК1 | 1,5 | Опал поликарбонаттан жасалған шашыртақышы | ТУ 3461-009-44919750-06 |

| Артыкул (магутнасць лямп) | Тып лямпы і цокаль | Ступень аховы | Артыкул (магутнасць лямп) | Тып лямпы і цокаль | Ступень аховы | Артыкул (магутнасць лямп) | Тып лямпы і цокаль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NBR 41 F113 | КЛЛ, G24d-1 | 65 | I | УХЛ1 | 1,5 | апалавы полікарбанатны рассейвацель | ТУ 3461-009-44919750-06 |
| NBR 41 F118 | КЛЛ, G24d-2 | 65 | I | УХЛ1 | 1,5 | апалавы полікарбанатны рассейвацель | ТУ 3461-009-44919750-06 |