
                                                  [image: image2.jpg]CeToBble
{ @ TexHonoruu





[image: image1.png]


[image: image2.jpg]ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКА HBL LED



[image: image3.png]






1








2






































Распаковать светильник. 








Потолочную чашку поднять до упора к поверхности потолка.





3








Закрепить светильник на поверхности потолка при помощи крючка для подвеса. Подключить сетевой провод к клеммной колодке.












                       Световые Технологии | www.ltcompany.com | 2011

              


