ООО «ТК «Световые технологии»

Светильник серии «MATRIX S LED»

- Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник встраиваемый на полупроводниковых источниках света (светодиодах),  предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%),  50 Гц (±0.4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» .

1.3. Светильник может быть установлен на опорную нормально воспламеняющуюся поверхность.

1.4 Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -30°С.

2. Комплект поставки

Светильник, шт.                 	1

Упаковка, шт. 		1

Паспорт, шт. 		1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника  производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной

в слабом мыльном растворе.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями».

4.2. Монтаж светильника производить в соответствии с Рис. 2.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

1.                                                                                                                             2.

3.

4.

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Угол рассеивания,° | Тип светодиодов | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи, Ra | Коэффициент мощности | Габариты, мм, AxB | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | Класс защиты от поражения электрическим током | Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 | Масса, кг, не более | Тип отражателя и рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATRIX S LED (26) | 58 | 26 | COB LED Array | 5000 | 5300 | 80 | 0.95 | Ø186x339 | 65 | I | УХЛ1* | 7,0 | Зеркальный отражатель из анодированного алюминия, защитное прозрачное темперированное стекло | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| MATRIX S LED (60) | 58 | 60 | COB LED Array | 5000 | 5500 | 80 | 0.95 | Ø186x339 | 65 | I | УХЛ1* | 7,0 | Зеркальный отражатель из анодированного алюминия, защитное прозрачное темперированное стекло | ТУ 3461-001-44919750-12 |

* -30 - +40 °C