ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник PHANTOM.

Паспорт

1. Назначение    

1.1. Светильник предназначен для общего освещения административно-общественных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В, 50 Гц.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и  ЭМС по  ГОСТ P  51318.

1.3. Светильник монтируется на поверхность потолка при помощи регулируемых по высоте тросовых подвесах.
1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

1.5. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ 4.

1.6. Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20.

2. Комплект поставки

Светильник  (без ламп), шт.                                         1                  
Комплект питания, в сборе, шт.                                  1    
Комплект подвеса, шт.                                                 2  
Упаковка, шт.                                                                1

Паспорт, шт.                                                                  1 

3. Требования по технике безопасности
   Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.
4. Состав светильника
   Светильник состоит из корпуса, изготовленного из опалового полиэтилена (корпус служит одновременно и рассеивателем) и металлического каркаса, на котором смонтированы электронный пускорегулирующий аппарат, проводка светильника и патроны для люминесцентных ламп. Декоративная крышка крепится к каркасу светильника металлическими пружинами.
4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.
4.2. Распаковать светильник, снять декоративную крышку, извлечь прилагаемые комплекты. Снять потолочную чашку, смонтировать на потолке кронштейн комплекта питания и основания устройств крепления тросов (УКТ) (см. рис.).
4.3. Смонтировать систему подвеса и установить светильник на нужной высоте (концы тросов вставить в регулируемые втулки корпуса).
4.4. При необходимости укоротить провод, выходящий из комплекта питания, до необходимой длины, зачистить его концы и через резьбовую втулку с колпачком  подсоединить к коннектору светильника согласно маркировке. 
4.5. К незанятым (маркированным) клеммам коннектора комплекта питания подсоединить сетевые провода. Зафиксировать потолочную чашку.
4.6. Вставить лампы.

4.7. Установить крышку нижнюю.
4.8. Загрязненную поверхность светильника очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.
5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ   и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства       

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, 
ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

	Артикул (количество и мощность ламп)
	Тип лампы и цоколь
	Схема
электрических
соединений
	Коэффициент мощности
	Масса, кг,

не более
	Установочные размеры,

мм
	Тип
рассеивателя
	Технические условия

	628


	ЛЛ

G5
	Приведена на ЭПРА
	0,96
	6
	см. схему
	Опаловый рассеиватель из полиэтилена
	ТУ 3461-001--44919750-07


ЛЛ – люминесцентная лампа. 
[image: image1.png]Lxepa pocroaey anss MOHmaN e ambeocmd b nomanke
B} Suvod ool sunn lodacs 428




[image: image2.png]bmayrwdaijmw

r@ﬁ%@ ”77”“




                                                                                                              
12.02.13








