ООО «ТК «Световые технологии»

Светильник серии «MATRIX S LED»

ПАСПОРТ

1. Назначение

1.1. Светильник встраиваемый на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.3. Светильник может быть установлен на опорную нормально воспламеняющуюся поверхность.

1.4 Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -30°С.

2. Комплект поставки

Светильник, шт.		1

Упаковка, шт. 		1

Паспорт, шт. 		1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями».

4.2. Монтаж светильника производить в соответствии с Рис. 2.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

LLC “Light Technologies TK”

Lighting fixture Series «MATRIX S LED»

DATA SHEET

1. Designation

1.1. Lighting fixture built-in on semiconductor light sources (LEDs) is intended for general illumination of public administrative and production facilities and suitable for use in 220 VAC (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz). Electric power quality shall be in accordance with GOST 54149-2010.

1.2. The lighting fixture corresponds to the requirements technical regulations of the Customs Union 004/2011 “on safety of low voltage equipment”, technical regulations

of the Customs Union 020/2011 “electromagnetic capability of technical means”.

1.3. The lighting fixture can be installed on the supporting surface made of normally combustible material.

1.4 min operating temperature of surrounding air is -30°С.

2. Delivery set

Lighting fixture, pcs.		1

Package, pcs. 		1

Data Sheet, pcs. 		1

3. Safety requirements

Perform installation and cleaning of the lighting fixture only when power is off. Clean a dirty diffuser with a soft cloth dampened in a mild soap solution.

4. Codes for operation and installation

4.1. Operation of the lighting fixture is performed in accordance with the “Rules of technical operation of consumers’ electrical plants”.

4.2. Setting-up of light fixture made in accordance with Fig. 2.

5. Certificate of Acceptance

The lighting fixture complies with TOR 3461-001-44919750-12 and is fit for use.

Date of manufacture

Inspector

Packer

The lighting fixture is certified.

6. Warranty liability

6.1. The manufacturer shall without charge repair or replace the lighting fixture failed through no fault of the buyer under normal operating conditions, during the warranty period.

6.2. Warranty period is 36 months from the manufacture date of the lighting fixture.

6.3. Service life of lighting fixtures in normal climate conditions in case of compliance with installation and operation codes is as follows:

- 8 years – for lighting fixtures the casing and/or the optical part (diffuser) of which is made of polymeric materials;

- 10 years – for other lighting fixtures.

Address of the manufacturer: Magistralnaya str., 11 A, Ryazan, 390010

Sale date

Store stamp

«Жарық технологиялары СК» ЖШҚ

«MATRIX S LED» сериясындағы шамдал

ТӨЛҚҰЖАТ

1. Тағайындалуы

1.1. Жартылай өткізгішті жарық көзіндегі (жарық диодындағы) тұрақты шамдал әкімшілік-қоғамдық және өндірістік ғимараттарды жалпы жарықтандыруға арналған және

220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) айналмалы токтың желісінде жұмыс істеу үшін есептелген. Электр энергиясының сапасы МЕМСТ 54149-2010-ге сәйкес болуы керек.

1.2. Шамдал ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты құрал-жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

1.3. Шамдал қалыпты тұтанатын материалдан жасалған тіректік бетке орнатылуы мүмкін.

1.4. Қоршаған ауаның төменгі жұмыс температурасының мәні -30°С.

2. Жеткізілім жиынтығы

Шамдал, дана.		1

Орам, дана 			1

Төлқұжат, дана 		1

3. Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар

Шамдалды орнатуды, тазалауды тек қуат көзін өшіріп орындаңыз. Ластанған шашыратқышты әлсіз сабын ерітіндісінде суланған жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.

4. Пайдалану ережесі мен орнату

4.1. Шамдалды пайдалану «Тұтынушылардың электрлік қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізіледі.

4.2. Шамдалды орнатудың 2-суретке сәйкес жүргізіңіз.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шамдал ТШ 3461-001-44919750-12 талаптарына сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.

Шығарылған күні

Бақылаушы

Ораушы:

Шамдал сертификатталған.

6. Кепілдік міндеттемелер

6.1. Өндіруші зауыт қалыпты пайдалану шартында сатып алушының кінәсінен тыс істен шыққан прожекторды ақысыз жөндеуге немесе алмастыруға міндеттенеді кепілдік уақытының ішінде.

6.2. Кепілдік мерзімі – шамдалды дайындаған күннен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда орнату және пайдалануы ережелерін сақтағанда шамдалдардың қызмет ету мерзімі:

- корпусы және/немесе оптикалық бөлігі (шашыратқыш) полимерлі материалдардан дайындалған шамдалдар үшін – 8 жыл;

- басқа шамдалдар үшін – 10 жыл.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы,Магистральная көшесі, 11-а үй.

Сатылу күні

Дүкеннің мөртаңбасы

ТАА «ТК «Светлавыя Тэхналогіі»

Свяцільня серыі «MATRIX S LED»

ПАШПАРТ

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільня ўбудаваная на паўправадніковых крыніцах святла (святлодыёдах), прызначаная для агульнага асвятлення адміністрацыйна-грамадскіх і вытворчых памяшканняў

і разлічаная для працы ў сетцы пераменнага току 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ Р 54149-2010.

1.2. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ТР ТС 004/2011 «Пра бяспеку нізкавольтнага абсталявання», ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў».

1.3. Свяцільня можа быць устаноўлена на апорную паверхню з нармальна ўзгаральнага матэрыялу.

1.4. Ніжняе працоўнае значэнне тэмпературы навакольнага паветра -30°С.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільня, шт.		1

Упакоўка, шт. 		1

Пашпарт, шт. 		1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Усталёўку, чыстку свяцільні выконваць толькі пры адключаным сілкаванні. Забруджаны рассейвальнік ачышчаць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

4. Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка

4.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцамі».

4.2. Мантаж свяцільні выконваць у адпаведнасці з Мал. 2.

5. Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільня адпавядае ТУ 3461-001-44919750-12 і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільня сертыфікаваная.

6. Гарантыйныя абавязкі

6.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі,

на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

6.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільняў.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

ТОВ «ТК «Світлові Технології»

Світильник серії «MATRIX S LED»

ПАСПОРТ

1. Призначення

1.1. Світильник вбудований на напівпровідникових джерелах світла (світлодіодах), призначений для загального освітлення адміністративно-громадських і виробничих приміщень

та розрахований для роботи в мережі зі змінним струмом 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 54149-2010.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів».

1.3. Світильник може бути встановлений на опірну поверхню із нормально займистого матеріалу.

1.4 Нижнє робоче значення температури навколишнього повітря -30°С.

2. Комплект поставки

Світильник, шт. 		1

Упаковка, шт. 		1

Паспорт, шт. 		1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку і чистку світильника проводити лише з вимкненим живленням. Забруднений розсіювач очищувати м’якою ганчіркою, змоченою в слабкому мильному розчині.

4. Правила експлуатації та установка

4.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів».

4.2. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності з Мал. 2.

5. Свідоцтво про прийняття

Світильник відповідає ТУ 3461-001-44919750-12 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску

Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні обов’язки

6.1. Завод-виробник зобов’язується безоплатно відремонтувати чи замінити світильник, який вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації,

протягом гарантійного строку.

6.2. Гарантійний строк – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Строк служби світильників за нормальних кліматичних умов при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) які виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазину

| Габаритные и установочные размеры | Overall and mounting dimensions | Габариттік және ұстап тұратын өлшемдері | Габарытныя і ўстановачныя памеры | Габаритні та установні розміри |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Драйвер LED | LED driver | Драйвер LED | Драйвер LED | Драйвер LED |
| Клеммная колодка | Terminal block | Клеммалық қалып | Клемная калодка | Клемна колодка |
| Используемый инструмент | Used tool | Қолданылатын сайман | Інструмент, які выкарыстоўваецца | Використаний інструмент |

| Артикул | Номинальная мощность, Вт | Угол рассеивания,° | Тип светодиодов | Цветовая температура, К | Световой поток, люмен | Индекс цветопередачи, Ra | Коэф-т мощности | Габариты, мм, AxB | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | Класс защиты от поражения электрическим током | Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 | Масса, кг, не более | Тип отражателя и рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATRIX S LED (26) | 58 | 26 | COB LED Array | 5000 | 5300 | 80 | 0.95 | Ø186x340 | 65 | I | УХЛ1* | 7,0 | Зеркальный отражатель из анодированного алюминия, защитное прозрачное темперированное стекло | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| MATRIX S LED (60) | 58 | 60 | COB LED Array | 5000 | 5500 | 80 | 0.95 | Ø186x340 | 65 | I | УХЛ1* | 7,0 | Зеркальный отражатель из анодированного алюминия, защитное прозрачное темперированное стекло | ТУ 3461-001-44919750-12 |

* -30 - +40°C

| Luminaire name | Rated power, W | Scattering angle | Type LED type | Color temperature, K | Light flux lumen | Color rendering index, Ra | Power factor | Dimensions, mm, AxB | Environmental protection level IP | Electric shock protection class | Design and location category is according to GOST 15150. | Weight, kg, no more than | Type of the reflector and diffuser | Technical conditions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATRIX S LED (26) | 58 | 26 | COB LED Array | 5000 | 5300 | 80 | 0.95 | Ø186x340 | 65 | I | CLm App1* | 7.0 | Reflector of anodized aluminium, translucent protection tempered glass | TOR 3461-001-44919750-12 |
| MATRIX S LED (60) | 58 | 60 | COB LED Array | 5000 | 5500 | 80 | 0.95 | Ø186x340 | 65 | I | CLm App1* | 7.0 | Reflector of anodized aluminium, translucent protection tempered glass | TOR 3461-001-44919750-12 |

* -30 - +40°C

| Артикул | Нақтылы қуаты, Вт | Шашырау бұрышы, | Жарық диодтарының типі | Түстік температура, К | Жарықтық ағын, люмен | Жарық беру индексі, Ra | Қуаттылық коэффициенті | Габариттері, мм, AxB | Қоршаған ортаның әсерінен қорғау деңгейі IP. | Электрлік токпен зақымдалудан қорғану классы | МЕМСТ 15150 бойынша орындалуы және орналасу санаты | Салмағы, кг көп емес | Шашыратқыш пен шағылыстырғыштың түрі | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATRIX S LED (26) | 58 | 26 | COB LED Array | 5000 | 5300 | 80 | 0.95 | Ø186x340 | 65 | І | Орташа салқын климат (ОСК1)* | 7,0 | Анодталған алюминийден жасалған айналы шағылыстырғыш, мөлдір температураланған қорғаныс әйнегі | ТШ 3461-001-44919750-12 |
| MATRIX S LED (60) | 58 | 60 | COB LED Array | 5000 | 5500 | 80 | 0.95 | Ø186x340 | 65 | І | Орташа салқын климат (ОСК1)* | 7,0 | Анодталған алюминийден жасалған айналы шағылыстырғыш, мөлдір температураланған қорғаныс әйнегі | ТШ 3461-001-44919750-12 |

* -30 - +40 °C

| Артыкул | Намінальная магутнасць, Вт | Вугал рассейвання,° | Тып святлодыёдаў | Колеравая тэмпература, К | Светлавы струмень, люмен | Індэкс колераперадачы, Ra | Каэфіцыент магутнасці | Габарыты, мм, AxB | Ступень абароны ад уздзеяння навакольнага асяроддзя, IP | Клас абароны ад паражэння электрычным токам | Кліматычнае выкананне і катэгорыя размяшчэння ў адпаведнасці з ДАСТ 15150 | Маса, кг, не больш за | Тып адбівальніка і рассейвальніка | Тэхнічныя ўмовы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATRIX S LED (26) | 58 | 26 | COB LED Array | 5000 | 5300 | 80 | 0.95 | Ø186x340 | 65 | I | УХЛ1* | 7,0 | Люстраны адбівальнік з анадаванага алюмінію, ахоўнае празрыстае тэмпераванае шкло | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| MATRIX S LED (60) | 58 | 60 | COB LED Array | 5000 | 5500 | 80 | 0.95 | Ø186x340 | 65 | I | УХЛ1* | 7,0 | Люстраны адбівальнік з анадаванага алюмінію, ахоўнае празрыстае тэмпераванае шкло | ТУ 3461-001-44919750-12 |

* -30 - +40 °C

| Артикул | Номінальна потужність, Вт | Кут розсіювання, ° | Тип світлодіодів | Кольорова температура, К | Світловий потік, люмен | Індекс кольоропередачі, Ra | Коефіцієнт потужності | Габарити, мм, AxB | Ступінь захисту від впливу навколишнього середовища IP | Клас захисту від ураження електричним струмом | Виконання і категорія розміщення за ГОСТ15150 | Маса, кг, не більше | Тип відбивача та розсіювача | Технічні умови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATRIX S HG 26 (26) | 58 | 26 | COB LED Array | 5000 | 5300 | 80 | 0.95 | Ø186x340 | 65 | I | УХЛ1* | 7,0 | Дзеркальний відбивач із анодійованого алюмінія, захисне прозоре темпероване скло | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| MATRIX S LED (60) | 58 | 60 | COB LED Array | 5000 | 5500 | 80 | 0.95 | Ø186x340 | 65 | I | УХЛ1* | 7,0 | Дзеркальний відбивач із анодійованого алюмінія, захисне прозоре темпероване скло | ТУ 3461-001-44919750-12 |

* -30 - +40 °C