[image: image1.png]




[image: image19.png]'i Lighting 8-800-333-23-77

WEChnOLogie‘B TenecboH BecnnartHoii ropsiielt nnHMN | TenedoH rapsiyoi Ninii | TanedoH rapayait niwii | Hot line phone




ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник стационарный с электронным пускорегулирующим аппаратом

Паспорт

1. Назначение 
1.1. Светильник потолочный предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Для модификаций светильников, рассчитанных для работы в сети постоянного или переменного тока (AC/DC), параметры питающей сети: 220 В (±10%), частота тока 0 или 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Для светильников выпускаемых в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°С.

1.3. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 598-2-1-97 и ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.4. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

1.5. Коэффициент мощности – не менее 0,96.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.


1

Опора пластиковая (для AOT, LTX, OPL(PRS)/S, комплект
1

Упаковка, шт.



1
Паспорт, шт.



1
3. Требования по технике безопасности
Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка 
4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, в овальные отверстия 15х5, соответствующие установочным размерам (см. табл.), установить опоры пластиковые (при наличии), провести сетевые провода через отверстие в корпусе. Для светильников с IP 54, 65 сетевые провода вводятся в корпус светильника через гермоизолятор, который вставляется в уплотняемое отверстие корпуса (гермоизолятор входит в комплект поставки). В светильниках серии HB ввод кабеля осуществляется через потолочную часть. Корпус зафиксировать на опорной поверхности.

4.3. Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью. Полярность подключения проводов «+» и «-» сети постоянного тока к клеммам 
L и N не нормируется.

4.4. При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 1).

4.5. Вставить лампу (лампы).

4.6. Закрепить рассеиватель, защелкнув его в корпусе с помощью пружин или установочных клипс.
5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства
6.1.Завод-изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,в течение гарантийного срока.
6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

· 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

· 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп браком не является.
Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Штамп магазина

[image: image2.jpg]



LLC "Lighting technologies production"

Fixed light with electronic control gear

Certificate

1. Application
1.1. The ceiling light is designed for general illumination of office, public and industrial rooms. It is powered from AC mains 220 V (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz). AC/DC modification of lights should be connected to 220 V (±10%), 0 or 50 Hz (±0,4 Hz) power source. Power quality shall comply with GOST 13109-97.

1.2. The ambient temperature for lights manufactured in Clm App2* configuration under GOST 15150-69 should not be lower than -20°C.

1.3. The light complies with safety requirements of GOST R IEC 598-2-1-97 and EMC requirements of GOST R 51318-99.

1.4. The light may be mounted at surface of normal flammability.
1.5. Min. power factor – 0.96.
2. Delivery set

Light without lamps (pcs)



1

Plastic support (for AOT, LTX, OPL(PRS)/S) (set)

1

Package (pcs)



1

Certificate (pcs)



1

3. Safety
Never install, clean and replace light components (lamps), if power is ON.

4. Operation and installation
4.1. Operate the light under Electric Device Operation and Maintenance Guidelines.

4.2. Remove the diffuser from the unpacked light. Install plastic supports (if available) in oval holes corresponding to mounting dimensions (refer to the table) and insert power wires into the hole in the housing. For IP 54 and IP 65 lights power wires are inserted though the supplied sealing gland installed in the hole in the housing. For HB lights cable is inserted through the ceiling surface. Secure the housing to the mounting surface.

4.3. Connect wires to the terminal block according to specified polarity. Polarity of connecting «+» and «-» DC wires to L and N terminals is not standardized.

4.4. If adjustable ECG is used, connect control wires according to polarity specified by code only (refer to fig. 1).

4.5. Install the lamp(s).

4.6. Fix the diffuser in the housing by spring or mounting clips.
5. Acceptance
The light complies with the TOR 3461-001-44919750-07 and is admitted serviceable.

Manufacturing date
Inspector


Packer


The light is certified.

6. Warranty
6.1. The Manufacturer undertakes to repair or replace the faulty light within the warranty period free of charge, if such fault is not caused by the Customer, and the light operated in normal conditions.

6.2. Warranty period – 36 months as of the manufacturing date.
6.3. Service life of lights in normal climate subject to compliance with installation and operation requirements:

· 8 years – for lights with housing and/or lens made of polymeric materials;
· 10 years – for other lights.

6.4. Failure of the fluorescent lamps shall not be considered as a defect.
Manufacturer address: Maguistralnaya Street 11-a, Ryasan, 390010, Russia

Date of sale


Shop stamp

[image: image3.png]



«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ
Іске қосуды реттейтін аппараты бар стационарлық шырақ 
Құжаты

1. Міндеті
1.1. Әкімшілік-қоғамдық ғимараттарды жарықтандыруға арналған және 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге  арналған төбе шырағы. Ауыспалы немесе тұрақты тоқ желісінен (AC/DC) жұмыс істеуге бағытталған шырақтар үшін қуат желісінің ерекшіліктері: 220 В (±10%), тоқ жиілігі 0 немесе 50 Гц (±0,4 Гц). Электр құаты сапасы МЕМСТ 13109-97 стандартына сәйкес болу қажет.

1.2. МЕМСТ 15150-69 бойынша ҚСК2* орындауында шығарылатын шырақтар үшін, қоршаған ауа температурасының ең төменгі жұмыс мәні -20°С.

1.3. Шырақ МЕМСТ P МЭК 598-2-1-97 және ЭМҮ МЕМСТ P 51318-99 қауіпсіздік стандарттарына сәйкес.

1.4. Шырақты жанғыштығы орташа материалдан жасалған тірек бетіне орнатуға болады.

1.5. Қуат коэффициенті – 0,96 кем емес.

2. Жеткізілім жинақтамасы
Шырақ (шамсыз), дана.



1

Пластик тірегі AOT, LTX, OPL(PRS)/S үшін,  жиынтық
1

Бума, дана.




1

Құжаты, дана.



1
3. Қауіпсіздік техникаға талаптар
Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау.

4. Пайдалану және орнату ережелері
4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.
4.2. Бумасы шешілген шырақың шашыратқышын шешіп, орнату өлшемдерге сәйкес (кестені қараңыз) пластик тіректерді (қолда болған жағдайда) 15х5 ұяшықтарға енгізіп, тұрқының тесігінен желілік сымдарды өткізу. Қорғау деңгейі IP 54, 65-ке сәйкес шырақтар үшін желілк сымдарды тұрқының ішіне тұрқыдағы нығыздағыш тесікке орнатылатын гермоизолятор арқылы өткізу қажет (гермоизолятор жеткізілім жинақтамасына кіреді). HB топтамадағы шарықтарда кабельдің кіргізуі төбелік жақ арқылы іске асырылады.
4.3. Көрсетілген кереғарлыққа сәйкес сымдарды клеммалық қалыпқа қосу. «+» және «-» сымдарды қосу тұрықты тоқ желінің кереғарлықтары L және N клеммаларына нормаға салынбайды.

4.4. Реттеуіш ЭТҚА қолданатын жағдайда, бас сымдар таңбада көрсетілген кереғарлықты дәлме дәл сақтап қосылады (Сурет 1).

4.5. Шамды (шамдарды) қосу.

4.6. Серіппелерді немесе орнату клипстерді сарт еткізіп жауып шашыратқышты бекіту.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-001-44919750-07–ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды.
Шығару күні 

Бақылаушы


Ораушы


Шырақ сертифицикатталған.
6. Кепілдікті міндеттеме
6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.
6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

· 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

· 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

6.4. Нұршамның немесе стартердің істен шығуы ақау деп саналмайды.
Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы,  Магистральная көш. 11-а.

Сатылған күні_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дүкен мөртаңбасы.
[image: image4.png]



ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільня стацыянарная з электронным пускарэгулюючым апаратам

Пашпарт
1. Прызначэнне
1.1. Свяцільня столевая прызначаная для агульнага асвятлення адміністрацыйна-грамадскіх і вытворчых будынкаў і разлічаная для працы ў сетцы пераменнага току 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Для мадыфікацый свяцільняў, разлічаных для працы ў сетцы пастаяннага ці пераменнага току (AC/DC), параметры сілкавальнай сеткі: 220 В (±10%), частата току 0 альбо 50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ 13109-97.

1.2. Для свяцільняў, якія выпускаюцца ў выкананні УХЛ2* у адпаведнасці з ДАСТ 15150-69, ніжняе працоўнае значэнне тэмпературы навакольнага паветра -20°С.

1.3. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ДАСТ P МЭК 598-2-1-97 і ЭМС ДАСТ P 51318-99.

1.4. Свяцільня можа быць устаноўлена на апорную паверхню з нармальна ўзгаральнага матэрыялу.

1.5. Каэфіцыент магутнасці – не менш за 0,96.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільня (без лямпаў), шт.


1

Апора пластыкавая (для AOT, LTX, OPL(PRS)/S), камплект 
1

Упакоўка, шт.



1

Пашпарт, шт.



1
3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Усталёўку, чыстку свяцільні і замену кампанентаў (лямпы) выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.

4. Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка
4.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў».

4.2. З распакаванай свяцільні зняць рассейвальнік, у авальныя адтуліны 15х5, якія адпавядаюць установачным памерам (гл.табл.), устанавіць апоры пластыкавыя (пры наяўнасці), правесці сеткавыя правады праз адтуліну ў корпусе. Для свяцільняў з ІР 54, 65 сеткавыя правады ўводзяцца ў корпус свяцільні праз гермаізалятар, які ўстаўляецца ва ўшчыльненую адтуліну корпуса (гермаізалятар уваходзіць у камплект пастаўкі). У свяцільнях серыі НВ увод кабеля ажыццяўляецца праз столевую частку. Корпус зафіксаваць на апорнай паверхні.

4.3. Падключыць правады да клемнай калодкі ў адпаведнасці з пазначанай палярнасцю. Палярнасць падключэння правадоў «+» і «-» сеткі пастаяннага току да клем L і N не нармуецца.
4.4. Пры выкарыстанні рэгулюемага ЭПРА кіруючыя правады падключаюцца строга ў адпаведнасці з палярнасцю, пазначанай у маркіроўцы (гл. мал. 1).

4.5. Уставіць лямпу (лямпы).

4.6. Замацаваць рассейвальнік, зашчоўкнуўшы яго ў корпусе з дапамогай спружын ці ўстановачных кліпс.

5. Пасведчанне пра прыёмку
Свяцільня адпавядае ТУ 3461-001-44919750-07 і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуска

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільня сертыфікаваная.

6. Гарантыйныя абавязкі
6.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

6.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

· 8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

· 10 гадоў – для астатніх свяцільняў.
6.4. Выхад з ладу люмінесцэнтных лямпаў бракам не з'яўляецца.
Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

[image: image5.png]



TОВ «Завод «Світлові технології»
Світильник стаціонарний з електронним пускорегулюючим апаратом

Паспорт

1. Призначення
1.1. Світильник стельовий призначений для загального освітлення адміністративно-громадських і виробничих приміщень і розрахований для роботи в мережі змінного струму 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Для модифікацій світильників, розрахованих для роботи в мережі постійного або змінного струму (AC/DC), параметри мережі живлення: 220 В (±10%), частота струму 0 або 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 13109-97.

1.2. Для світильників, які виробляються у виконанні УХЛ2* за ГОСТ 15150-69, нижнє робоче значення температури навколишнього повітря -20°С.

1.3. Світильник відповідає вимогам безпеки ГОСТ ІЕС 598-2-1-97 та ЕМС за ГОСТ CISPR 15:2007, ГОСТ IEC 61000-3-2.

1.4. Світильник може бути встановлений на опорну поверхню, виготовлену з нормально займистого матеріалу.

1.5. Коефіцієнт потужності – не менше 0,96.

2. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт.


1

Опора пластикова (для AOT, LTX, OPL(PRS)/S, комплект
1

Упаковка, шт.



1

Паспорт, шт.



1
3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника та заміну компонентів (ламп) виконувати лише при відключеному живленні.

4. Правила експлуатації та встановлення

4.1. Експлуатація світильника проводиться відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

4.2. З розпакованого світильника зняти розсіювач, в овальні отвори 15х5, що відповідають установочним розмірам (див. табл.), встановити опори пластикові (при наявності), завести мережеві проводи через отвір у корпусі. Для світильників з IP54, 65 мережеві проводи вводяться в корпус світильника через гермоізолятор, який вставляється в ущільнюючий отвір корпуса (гермоізолятор входить до складу комплекту поставки). В світильниках HB ввід кабелю здійснюється через стельову частину. Корпус зафіксувати на опорній поверхні.

4.3. Підключити проводи до клемної колодки відповідно до зазначеної полярності. Полярність підключення проводів «+» і «-» мережі постійного струму до клем L і N не нормується.

4.4. При використанні регулюючого ЕПРА, керуючі проводи підключати суворо з дотриманням полярності, вказаної у маркуванні (див. рис. 1).

4.5. Вставити лампу (лампи).

4.6. Закріпити розсіювач, зафіксувавши його в  корпусі за допомогою пружин або установочних кліпс.
5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ 3461-001-44919750-07 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виробництва.
Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні зобов'язання

6.1. Завод-виробник зобов'язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації, протягом гарантійного терміну.

6.2. Гарантійний термін – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Термін служби світильників у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації становить:

· 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

· 10 років – для решти світильників.

6.4. Вихід з ладу ламп браком світильника не вважається.
Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазина
	
	[image: image11.emf]

[image: image12.wmf]
	
	
	[image: image13.png]


[image: image14.jpg]



	[image: image15.png]




	1
	Схема подключения к питающей сети с регулируемым ЭПРА
	Diagram of connecting the light with adjustable ECG to mains
	Реттеуіш ЭТҚА-мен қуат желіге қосылу үлгісі
	Схема падключэння да сілкуючай сеткі з рэгулюемым ЭПРА
	Схема підключення до живлячої мережі з регульованим ЕПРА

	
	Клеммная колодка
	Terminal box
	Клеммалық қалып 
	Клемная калодка
	Клемна колодка


[image: image16.png]


1.

[image: image6.png]


  [image: image7.png]



	Артикул (количество и мощность ламп)
	Тип лампы и цоколь
	Схема электрических соединений
	Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP
	Класс защиты от поражения электрическим током
	Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150
	Габариты, мм, AxBxC
	Масса, кг, не более
	Установочные размеры, мм, axb
	Тип рассеивателя
	Технические условия

	PRBLUX/S2 218
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	310х625х105
	3
	125х420
	Бипараболическая зеркальная (матовая) решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRBLUX/S2 236
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	310х1228х105
	5
	224х1050
	Бипараболическая зеркальная (матовая) решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRBLUX/S2 418
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	610х625х105
	5
	420х420
	Бипараболическая зеркальная (матовая) решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRBLUX/S2 436
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	610х1228х105
	8,9
	523х1087
	Бипараболическая зеркальная (матовая) решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRB/S2 218
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	310х625х90
	2,6
	125х420
	Параболическая зеркальная (матовая) решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRB/S2 236
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	310х1228х90
	4,7
	224х1050
	Параболическая зеркальная (матовая) решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRB/S2 258
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	310x1528x90
	4,8
	224x1050
	Параболическая зеркальная (матовая) решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRB/S2 418
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	610х625х80
	4,5
	420х420
	Параболическая зеркальная (матовая) решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRB/S2 436
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	610х1228х90
	7,9
	523х1050
	Параболическая зеркальная (матовая) решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 118
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	180x625x80
	1,5
	88х420
	V – образная зеркальная (матовая) решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 136
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	180x1235x80
	4,3
	88х1115
	V – образная зеркальная (матовая) решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 158
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	180x1535x80
	5,6
	88x1415
	V – образная зеркальная (матовая) решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 218
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	310x625x80
	2,9
	130x422
	V – образная зеркальная (матовая) решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 236
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	310x1225x80
	4,4
	224x1050
	V – образная зеркальная (матовая) решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 258
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	310x1528x80
	6,8
	224x1450
	V – образная зеркальная (матовая) решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 418
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	610x625x80
	4,2
	420x420
	V – образная зеркальная (матовая) решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 436
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	610x1228x80
	7
	508x1048
	V – образная зеркальная (матовая) решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 228
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	230x1192x80
	4,3
	170x1050
	V – образная зеркальная (матовая) решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 235
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	230x1492x80
	5
	170x1350
	V – образная зеркальная (матовая) решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 414
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	610x625x80
	4,2
	420x420
	V – образная зеркальная (матовая) решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 118
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	180x625x80
	1,5
	88х420
	V – образная белая решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 136
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	180x1235x80
	4,3
	88х1115
	V – образная белая решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 158
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	180x1535x80
	5,6
	88x1415
	V – образная белая решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 218
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	310x625x80
	2,9
	130x422
	V – образная белая решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 236
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	310x1225x80
	4,4
	224x1050
	V – образная белая решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 258
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	310x1528x80
	6,8
	224x1450
	V – образная белая решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 418
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	610x625x80
	4,2
	420x420
	V – образная белая решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 436
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	610x1228x80
	7
	508x1048
	V – образная белая решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 228
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	230x1192x80
	4,3
	170x1050
	V – образная белая решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 235
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	230x1492x80
	5
	170x1350
	V – образная белая решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 414
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	610x625x80
	4,2
	420x420
	V – образная белая решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 114
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	106x660x85
	0,96
	460
	Опаловый ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 154
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	106x1270x85
	1,6
	900
	Опаловый ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 214
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	190x660x85
	1,8
	490 (472*)
	Опаловый ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL 1 228
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	190x1270x85
	2,8
	1100 (1050*)
	Опаловый ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 414
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	640x640x85
	5,3
	420x420
	Опаловый ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 118
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	106x660x85
	0,96
	460
	Опаловый ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL 1136
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	106x1270x85
	1,6
	1100 (900*)
	Опаловый ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 158
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	106x1570x85
	2
	1050
	Опаловый ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 218
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	190x660x85
	1,4
	490 (472*)
	Опаловый ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 236
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	190x1270x85
	2,8
	1100 (1050*)
	Опаловый ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 236 bm
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	190x1270x85
	2,8
	1100 (1050*)
	Опаловый ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 258
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	190x1570x85
	3,7
	1400 (946*)
	Опаловый ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL 418
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	640x640x85
	5,3
	420x420
	Опаловый ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 114
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	106x660x85
	0,96
	460
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 154
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	106x1270x85
	1,6
	900
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 214
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	190x660x85
	1,8
	490 (472*)
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 228
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	190x1270x85
	2,8
	1100 (1050*)
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 414
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	640x640x85
	5,3
	420x420
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 118
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	106x660x85
	0,96
	460
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 136
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	106x1270x85
	1,6
	1100 (900*)
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 158
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	106x1570x85
	2
	1050
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 218
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	190x660x85
	1,4
	490 (472*)
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 236
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	190x1270x85
	2,8
	1100 (1050*)
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 258
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	190x1570x85
	3,7
	1400 (946*)
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 418
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	665x665x95
	5,3
	420x420
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 218
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	625х310х80
	3
	130x422
	Опаловое оргстекло в рамке
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 236
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1225х310х80
	5,6
	224x1050
	Опаловое оргстекло в рамке
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 258
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1528х310х80
	7,1
	224x1450
	Опаловое оргстекло в рамке
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 418
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	625х610х80
	4,6
	420x420
	Опаловое оргстекло в рамке
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 418 bm
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	625х610х80
	4,6
	420x420
	Опаловое оргстекло в рамке
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 436
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1228х610х80
	7,8
	508x1048
	Опаловое оргстекло в рамке
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 249
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1492x230x80
	5,8
	1250x170
	Опаловое оргстекло в рамке
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 414
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	625х610х80
	4,6
	420x420
	Опаловое оргстекло в рамке
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRS/S2 218
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	625х310х80
	3
	130x422
	Призматическое оргстекло в рамке
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRS/S2 236
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1225х310х80
	5,6
	224x1050
	Призматическое оргстекло в рамке
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRS/S2 258
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1528х310х80
	7,1
	224x1450
	Призматическое оргстекло в рамке
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRS/S2 418
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	625х610х80
	4,6
	420x420
	Призматическое оргстекло в рамке
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRS/S2 436
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1228х610х80
	7,8
	508x1048
	Призматическое оргстекло в рамке
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRS/S2 249
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1492x230x80
	5,8
	1250x170
	Призматическое оргстекло в рамке
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRS/S2 414
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	625х610х80
	4,6
	420x420
	Призматическое оргстекло в рамке
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT1 118
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	617х54х84
	0,9
	524
	-
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT1 136
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1222х54х84
	1,4
	1130
	-
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT1 158
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1525х54х84
	1,9
	1430
	-
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT1 218
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	617х102х84
	1,5
	524
	-
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT1 236
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1222х102х84
	1,4
	1130
	-
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT1 258
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1525х102х84
	2,4
	1430
	-
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM/S1 136
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	195x1240x80
	3,2
	1050
	Асимметричный зеркальный рефлектор
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM/S1 158
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	195x1545x80
	3,9
	950
	Асимметричный зеркальный рефлектор
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM2 115
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	595х195х65
	2,7
	95x500
	Асимметричный зеркальный рефлектор
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM2 138
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1195х195х65
	3,8
	95x890
	Асимметричный зеркальный рефлектор
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM2 136
	KЛЛ 2G11
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	595х195х65
	3,8
	95x500
	Асимметричный зеркальный рефлектор
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM2 236
	KЛЛ 2G11
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1195х195х65
	3,8
	95x890
	Асимметричный зеркальный рефлектор
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LTX1 135
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	210x1590x75
	3,2
	510
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LTX1 214
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	210x680x75
	2,2
	510
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LTX1 228
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	210x1290x75
	2,9
	1050
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LTX1 235
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	210x1590x75
	3,3
	1300
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LTX1 254
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	210x1290x75
	2,9
	1050
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LTX1 218
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	210x680x75
	2,2
	510
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LTX1 228
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	210x1290x75
	2,9
	1050
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LTX1 236
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	210x1290x75
	2,9
	1050
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LTX1 236 bm
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	210x1290x75
	2,9
	1050
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LTX1 258
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	210x1590x75
	3,3
	1300
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	TOP2 236
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1255х290х100
	3,5
	990х120
	Параболическая зеркальная (матовая)
	ТУ 3461-001-44919750-07

	TOP2 258
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1555х290х100
	4,2
	1290х120
	Параболическая зеркальная (матовая)
	ТУ 3461-001-44919750-07

	HBM 226
	КЛЛ G24-q3
	Приведена на ЭПРА
	21
	I
	УХЛ4
	420х320
	3,5
	-
	Прозрачный из ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	HBM 70
	МГЛ G12
	Приведена на ЭПРА
	21
	I
	УХЛ4
	420х320
	2,9
	-
	Прозрачный из ПММА + алюминиевый отражатель
	ТУ 3461-001-44919750-07

	HBM 150
	МГЛ G12
	Приведена на ЭПРА
	21
	I
	УХЛ4
	420х320
	2,2
	-
	Прозрачный из ПММА + алюминиевый отражатель
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OTN 118
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	630х140х87
	1,5
	420
	Перфорированный металл + опаловое (призматическое) огрстекло
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OTN 136
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1240х140х87
	2,1
	1030
	Перфорированный металл+опаловое (призматическое) огрстекло
	ТУ 3461-001-44919750-07

	CD4 218
	КЛЛ 2G11
	Приведена на ЭПРА
	65
	II
	УХЛ2*
	390x144
	2,4
	255
	Опаловый из ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KD4 218
	КЛЛ 2G11
	Приведена на ЭПРА
	65
	II
	УХЛ2*
	300x300x80
	1,4
	200x200
	Опаловый из ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 118
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	65
	II
	УХЛ2*
	65x646x124
	1,2
	450
	-
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 136
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	65
	II
	УХЛ2*
	65x1257x124
	1,5
	800
	-
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 158
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	65
	II
	УХЛ2*
	65x1557x124
	2
	1100
	-
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 218
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	65
	II
	УХЛ2*
	126x646x124
	1,3
	450
	-
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 236
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	65
	II
	УХЛ2*
	126x1257x124
	1,7
	800
	-
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 258
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	65
	II
	УХЛ2*
	126x1557x124
	2,3
	1100
	-
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK.RP 118
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	65
	II
	УХЛ2*
	90х646х124
	1,3
	450
	Зеркальный рефлектор
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK.RP 136
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	65
	II
	УХЛ2*
	90x1257x124
	1,7
	800
	Зеркальный рефлектор
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK.RP 158
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	65
	II
	УХЛ2*
	90x1557x124
	2,3
	1100
	Зеркальный рефлектор
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 118
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	106x659x95
	1,3
	430
	Опаловый ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 136
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	106x1270x95
	2
	740
	Опаловый ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 158
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	106x1570x95
	2,3
	850
	Опаловый ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 218
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	190x659x95
	1,4
	430
	Опаловый ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 236
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	190x1270x95
	2,9
	750
	Опаловый ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 258
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	190x1570x95
	4,7
	900
	Опаловый ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 418
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	640x640x95
	6,3
	420x420
	Опаловый ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 128
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	106x1270x95
	1,9
	740
	Опаловый ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 135
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	106x1570x95
	2,2
	850
	Опаловый ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 235
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	190x1570x95
	4,7
	900
	Опаловый ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.PRS 118
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	106x659x95
	1,3
	430
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.PRS 136
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	106x1270x95
	2
	740
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.PRS 158
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	106x1570x95
	2,3
	850
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.PRS 218
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	190x659x95
	1,4
	430
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.PRS 236
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	190x1270x95
	2,9
	750
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.PRS 258
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	190x1570x95
	4,7
	900
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.PRS1 418
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	640x640x115
	6,3
	420x420
	Призматический ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OWP/S3 218
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ4
	615x295x90
	3,8
	180x440
	Опаловое листовое оргстекло в рамке
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OWP/S3 418
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ4
	615x595x100
	6,6
	480x440
	Опаловое листовое оргстекло в рамке
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OWP/S3 418 bm
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ4
	615x595x100
	6,6
	480x440
	Опаловое листовое оргстекло в рамке
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OWP/S3 418
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ4
	615x595x100
	9
	480x440
	Прозрачное силикатное стекло в рамке + зеркальная параболическая решетка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OWP/S3 418
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ4
	615x595x100
	7,3
	м
	Силикатное матированное стекло
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OWS/S3 418
	ЛЛ G13
	Приведена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ4
	615x595x100
	8,7
	480x440
	Силикатное матированное стекло в рамке
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRM/S5 155 IP40
	КЛЛ 2G11
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	636х618x78
	4,5
	420x420
	Полимерный рассеиватель «микропризма»
	ТУ 3461-001-44919750-07

	RKL5 218
	КЛЛ 2G11
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	388х125
	1,9
	270
	Опаловый выдувной из ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	RKL XL 455
	КЛЛ 2G11
	Приведена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	1030x264
	12,3
	5 отверстий по Ø730
	Опаловый выдувной из ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OPM/S 414
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	636х618х80
	5,2
	420х420
	Полимерный рассеиватель «микроопал»
	ТУ 3461-001-44919750-07


При монтаже светильников необходимо использовать комплект креплений:

1 – Х3 (в комплект поставки не входит).
2 – Х4 (в комплект поставки не входит).
3 – Х2 (в комплект поставки не входит).
4 – Х5 (в комплект поставки не входит).
5 – Х7 (в комплект поставки не входит), в случае использования иных установочных элементов гарантия на светильники не распространяется.
ЛЛ – люминесцентная лампа.
КЛЛ – компактная люминесцентная лампа.
МГЛ – металло-галогенная лампа.
* – вариант исполнения.

[image: image8.jpg]



	Luminaire name, number and power of lamps
	Lamp type and base
	Connection diagram
	Degree of protection, IP
	Class of protection against electric shock
	Modification and installation category under GOST 15150
	Dimensions AxBxC, mm
	Max. weight, kg
	Installation dimensions axb, mm
	Type of diffuser
	Specification

	PRBLUX/S2 218
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	310х625х105
	5
	125х420
	Biparabolic mirror-finish reflector (mat)
	TU 3461-001-44919750-07

	PRBLUX/S2 236
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	310х1228х105
	5
	224х1050
	Biparabolic mirror-finish reflector (mat)
	TU 3461-001-44919750-07

	PRBLUX/S2 418
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	610х625х105
	5
	420х420
	Biparabolic mirror-finish reflector (mat)
	TU 3461-001-44919750-07

	PRBLUX/S2 436
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	610х1228х105
	8,9
	523х1087
	Biparabolic mirror-finish reflector (mat)
	TU 3461-001-44919750-07

	PRB/S2 218
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	310х625х90
	2,6
	125х420
	Parabolic mirror-finish reflector (mat)
	TU 3461-001-44919750-07

	PRB/S2 236
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	310х1228х90
	4,7
	224х1050
	Parabolic mirror-finish reflector (mat)
	TU 3461-001-44919750-07

	PRB/S2 258
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	310x1528x90
	4,8
	224x1050
	Parabolic mirror-finish reflector (mat)
	TU 3461-001-44919750-07

	PRB/S2 418
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	610х625х80
	4,5
	420х420
	Parabolic mirror-finish reflector (mat)
	TU 3461-001-44919750-07

	PRB/S2 436
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	610х1228х90
	7,9
	523х1050
	Parabolic mirror-finish reflector (mat)
	TU 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 118
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	180x625x80
	1,5
	88х420
	V – shaped mirror-finish (mat) louver
	TU 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 136
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	180x1235x80
	4,3
	88х1115
	V – shaped mirror-finish (mat) louver
	TU 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 158
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	180x1535x80
	5,6
	88x1415
	V – shaped mirror-finish (mat) louver
	TU 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 218
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	310x625x80
	2,9
	130x422
	V – shaped mirror-finish (mat) louver
	TU 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 236
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	310x1225x80
	4,4
	224x1050
	V – shaped mirror-finish (mat) louver
	TU 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 258
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	310x1528x80
	6,8
	224x1450
	V – shaped mirror-finish (mat) louver
	TU 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 418
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	610x625x80
	4,2
	420x420
	V – shaped mirror-finish (mat) louver
	TU 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 436
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	610x1228x80
	7
	508x1048
	V – shaped mirror-finish (mat) louver
	TU 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 228
	FL G5
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	230x1192x80
	4,3
	170x1050
	V – shaped mirror-finish (mat) louver
	TU 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 235
	FL G5
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	230x1492x80
	5
	170x1350
	V – shaped mirror-finish (mat) louver
	TU 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 414
	FL G5
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	610x625x80
	4,2
	420x420
	V – shaped mirror-finish (mat) louver
	TU 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 118
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	180x625x80
	1,5
	88х420
	V – shaped mirror-finish (mat) louver
	TU 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 136
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	180x1235x80
	4,3
	88х1115
	V – shaped mirror-finish (mat) louver
	TU 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 158
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	180x1535x80
	5,6
	88x1415
	V – shaped mirror-finish (mat) louver
	TU 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 218
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	310x625x80
	2,9
	130x422
	V – shaped mirror-finish (mat) louver
	TU 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 236
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	310x1225x80
	4,4
	224x1050
	V – shaped mirror-finish (mat) louver
	TU 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 258
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	310x1528x80
	6,8
	224x1450
	V – shaped mirror-finish (mat) louver
	TU 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 418
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	610x625x80
	4,2
	420x420
	V – shaped mirror-finish (mat) louver
	TU 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 436
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	610x1228x80
	7
	508x1048
	V – shaped mirror-finish (mat) louver
	TU 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 228
	FL G5
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	230x1192x80
	4,3
	170x1050
	V – shaped mirror-finish (mat) louver
	TU 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 235
	FL G5
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	230x1492x80
	5
	170x1350
	V – shaped mirror-finish (mat) louver
	TU 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 414
	FL G5
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	610x625x80
	4,2
	420x420
	V – shaped mirror-finish (mat) louver
	TU 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 114
	FL G5
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	106x660x85
	0,96
	460
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 154
	FL G5
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	106x1270x85
	1,6
	900
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 214
	FL G5
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	190x660x85
	1,8
	490 (472*)
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL 1 228
	FL G5
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	190x1270x85
	2,8
	1100 (1050*)
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 414
	FL G5
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	640x640x85
	5,3
	420x420
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 118
	FL G13
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	106x660x85
	0,96
	460
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL 1136
	FL G13
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	106x1270x85
	1,6
	1100 (900*)
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 158
	FL G13
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	106x1570x85
	2
	1050
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 218
	FL G13
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	190x660x85
	1,4
	490 (472*)
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 236
	FL G13
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	190x1270x85
	2,8
	1100 (1050*)
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 236 bm
	FL G13
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	190x1270x85
	2,8
	1100 (1050*)
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 258
	FL G13
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	190x1570x85
	3,7
	1400 (946*)
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL 418
	FL G13
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	640x640x85
	5,3
	420x420
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 114
	FL G5
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	106x660x85
	0,96
	460
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 154
	FL G5
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	106x1270x85
	1,6
	900
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 214
	FL G5
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	190x660x85
	1,8
	490 (472*)
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 228
	FL G5
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	190x1270x85
	2,8
	1100 (1050*)
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 414
	FL G5
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	640x640x85
	5,3
	420x420
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 118
	FL G13
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	106x660x85
	0,96
	460
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 136
	FL G13
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	106x1270x85
	1,6
	1100 (900*)
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 158
	FL G13
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	106x1570x85
	2
	1050
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 218
	FL G13
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	190x660x85
	1,4
	490 (472*)
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 236
	FL G13
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	190x1270x85
	2,8
	1100 (1050*)
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 258
	FL G13
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	190x1570x85
	3,7
	1400 (946*)
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 418
	FL G13
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	665x665x95
	5,3
	420x420
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 218
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	625х310х80
	3
	130x422
	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame
	TU 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 236
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	1225х310х80
	5,6
	224x1050
	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame
	TU 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 258
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	1528х310х80
	7,1
	224x1450
	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame
	TU 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 418
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	625х610х80
	4,6
	420x420
	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame
	TU 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 418 bm
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	625х610х80
	4,6
	420x420
	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame
	TU 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 436
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	1228х610х80
	7,8
	508x1048
	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame
	TU 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 249
	FL G5
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	1492x230x80
	5,8
	1250x170
	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame
	TU 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 414
	FL G5
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	625х610х80
	4,6
	420x420
	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame
	TU 3461-001-44919750-07

	PRS/S2 218
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	625х310х80
	3
	130x422
	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame
	TU 3461-001-44919750-07

	PRS/S2 236
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	1225х310х80
	5,6
	224x1050
	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame
	TU 3461-001-44919750-07

	PRS/S2 258
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	1528х310х80
	7,1
	224x1450
	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame
	TU 3461-001-44919750-07


	PRS/S2 418
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	625х610х80
	4,6
	420x420
	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame
	TU 3461-001-44919750-07

	PRS/S2 436
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	1228х610х80
	7,8
	508x1048
	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame
	TU 3461-001-44919750-07

	PRS/S2 249
	FL G5
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	1492x230x80
	5,8
	1250x170
	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame
	TU 3461-001-44919750-07

	PRS/S2 414
	FL G5
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	625х610х80
	4,6
	420x420
	Opal (prismatic) acrylic resin sheet in frame
	TU 3461-001-44919750-07

	BAT1 118
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	617х54х84
	0,9
	524
	-
	TU 3461-001-44919750-07

	BAT1 136
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	1222х54х84
	1,4
	1130
	-
	TU 3461-001-44919750-07

	BAT1 158
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	1525х54х84
	1,9
	1430
	-
	TU 3461-001-44919750-07

	BAT1 218
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	617х102х84
	1,5
	524
	-
	TU 3461-001-44919750-07

	BAT1 236
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	1222х102х84
	1,4
	1130
	-
	TU 3461-001-44919750-07

	BAT1 258
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	1525х102х84
	2,4
	1430
	-
	TU 3461-001-44919750-07

	ASM/S1 136
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	195x1240x80
	3,2
	1050
	Asymmetric mirror-finish reflector
	TU 3461-001-44919750-07

	ASM/S1 158
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	195x1545x80
	3,9
	950
	Asymmetric mirror-finish reflector
	TU 3461-001-44919750-07

	ASM2 115
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	595х195х65
	2,7
	95x500
	Asymmetric mirror-finish reflector
	TU 3461-001-44919750-07

	ASM2 138
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	1195х195х65
	3,8
	95x890
	Asymmetric mirror-finish reflector
	TU 3461-001-44919750-07

	ASM2 136
	KFL 2G11
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	595х195х65
	3,8
	95x500
	Asymmetric mirror-finish reflector
	TU 3461-001-44919750-07

	ASM2 236
	KFL 2G11
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	1195х195х65
	3,8
	95x890
	Asymmetric mirror-finish reflector
	TU 3461-001-44919750-07

	LTX1 135
	 FL G5
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	210x1590x75
	3,2
	510
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	LTX1 214
	 FL G5
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	210x680x75
	2,2
	510
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	LTX1 228
	 FL G5
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	210x1290x75
	2,9
	1050
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	LTX1 235
	 FL G5
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	210x1590x75
	3,3
	1300
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	LTX1 254
	 FL G5
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	210x1290x75
	2,9
	1050
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	LTX1 218
	FL G13
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	210x680x75
	2,2
	510
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	LTX1 228
	FL G13
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	210x1290x75
	2,9
	1050
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	LTX1 236
	FL G13
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	210x1290x75
	2,9
	1050
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	LTX1 236 bm
	FL G13
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	210x1290x75
	2,9
	1050
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	LTX1 258
	FL G13
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	210x1590x75
	3,3
	1300
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	TOP2 236
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	1255х290х100
	3,5
	990х120
	Parabolic mirror-finish (matt) diffuser
	TU 3461-001-44919750-07

	TOP2 258
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	1555х290х100
	4,2
	1290х120
	Parabolic mirror-finish (matt) diffuser
	TU 3461-001-44919750-07

	HBM 226
	CFL G24-d3
	Shown at ECG
	21
	I
	Clm App4
	420х320
	3,5
	-
	Transparent diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	HBM 70
	MHL G12
	Shown at ECG
	21
	I
	Clm App4
	420х320
	2,9
	-
	Transparent diffuser made of PMMA with aluminum reflector
	TU 3461-001-44919750-07

	HBM 150
	MHL G12
	Shown at ECG
	21
	I
	Clm App4
	420х320
	2,2
	-
	Transparent diffuser made of PMMA with aluminum reflector
	TU 3461-001-44919750-07

	OTN 118
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	630х140х87
	1,5
	420
	Perforated metal with opal (prismatic) acrylic resin sheet
	TU 3461-001-44919750-07

	OTN 136
	FL G13
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	1240х140х87
	2,1
	1030
	Perforated metal with opal (prismatic) acrylic resin sheet
	TU 3461-001-44919750-07

	CD4 218
	CFL 2G11
	Shown at ECG
	65
	II
	Clm App2
	390x144
	2,4
	255
	Opal diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	KD4 218
	CFL 2G11
	Shown at ECG
	65
	II
	Clm App2
	300x300x80
	1,4
	200x200
	Opal diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	KRK 118
	FL G13
	Shown at ECG
	65
	II
	Clm App2
	65x646x124
	1,2
	450
	-
	TU 3461-001-44919750-07

	KRK 136
	FL G13
	Shown at ECG
	65
	II
	Clm App2
	65x1257x124
	1,5
	800
	-
	TU 3461-001-44919750-07

	KRK 158
	FL G13
	Shown at ECG
	65
	II
	Clm App2
	65x1557x124
	2
	1100
	-
	TU 3461-001-44919750-07

	KRK 218
	FL G13
	Shown at ECG
	65
	II
	Clm App2
	126x646x124
	1,3
	450
	-
	TU 3461-001-44919750-07

	KRK 236
	FL G13
	Shown at ECG
	65
	II
	Clm App2
	126x1257x124
	1,7
	800
	-
	TU 3461-001-44919750-07

	KRK 258
	FL G13
	Shown at ECG
	65
	II
	Clm App2
	126x1557x124
	2,3
	1100
	-
	TU 3461-001-44919750-07

	KRK.RP 118
	FL G13
	Shown at ECG
	65
	II
	Clm App2
	90х646х124
	1,3
	450
	Mirror-finish reflector
	TU 3461-001-44919750-07

	KRK.RP 136
	FL G13
	Shown at ECG
	65
	II
	Clm App2
	90x1257x124
	1,7
	800
	Mirror-finish reflector
	TU 3461-001-44919750-07

	KRK.RP 158
	FL G13
	Shown at ECG
	65
	II
	Clm App2
	90x1557x124
	2,3
	1100
	Mirror-finish reflector
	TU 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 118
	FL G13
	Shown at ECG
	54
	I
	Clm App2
	106x659x95
	1,3
	430
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 136
	FL G13
	Shown at ECG
	54
	I
	Clm App2
	106x1270x95
	2
	740
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 158
	FL G13
	Shown at ECG
	54
	I
	Clm App2
	106x1570x95
	2,3
	850
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 218
	FL G13
	Shown at ECG
	54
	I
	Clm App2
	190x659x95
	1,4
	430
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 236
	FL G13
	Shown at ECG
	54
	I
	Clm App2
	190x1270x95
	2,9
	750
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 258
	FL G13
	Shown at ECG
	54
	I
	Clm App2
	190x1570x95
	4,7
	900
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 418
	FL G13
	Shown at ECG
	54
	I
	Clm App2
	640x640x95
	6,3
	420x420
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 128
	FL G5
	Shown at ECG
	54
	I
	Clm App2
	106x1270x95
	1,9
	740
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 135
	FL G5
	Shown at ECG
	54
	I
	Clm App2
	106x1570x95
	2,2
	850
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 235
	FL G5
	Shown at ECG
	54
	I
	Clm App2
	190x1570x95
	4,7
	900
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	ALS.PRS 118
	FL G13
	Shown at ECG
	54
	I
	Clm App2
	106x659x95
	1,3
	430
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	ALS.PRS 136
	FL G13
	Shown at ECG
	54
	I
	Clm App2
	106x1270x95
	2
	740
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	ALS.PRS 158
	FL G13
	Shown at ECG
	54
	I
	Clm App2
	106x1570x95
	2,3
	850
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	ALS.PRS 218
	FL G13
	Shown at ECG
	54
	I
	Clm App2
	190x659x95
	1,4
	430
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	ALS.PRS 236
	FL G13
	Shown at ECG
	54
	I
	Clm App2
	190x1270x95
	2,9
	750
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	ALS.PRS 258
	FL G13
	Shown at ECG
	54
	I
	Clm App2
	190x1570x95
	4,7
	900
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	ALS.PRS1 418
	FL G13
	Shown at ECG
	54
	I
	Clm App2
	640x640x115
	6,3
	420x420
	Opal (prismatic) diffuser made of PMMA
	TU 3461-001-44919750-07

	OWP/S3 218
	FL G13
	Shown at ECG
	54
	I
	Clm App4
	615x295x90
	3,8
	180x440
	Opal acrylic resin sheet in frame
	TU 3461-001-44919750-07

	OWP/S3 418
	FL G13
	Shown at ECG
	54
	I
	Clm App4
	615x595x100
	6,6
	480x440
	Opal acrylic resin sheet in frame
	TU 3461-001-44919750-07

	OWP/S3 418 bm
	FL G13
	Shown at ECG
	54
	I
	Clm App4
	615x595x100
	6,6
	480x440
	Opal acrylic resin sheet in frame
	TU 3461-001-44919750-07

	OWP/S3 418
	FL G13
	Shown at ECG
	54
	I
	Clm App4
	615x595x100
	9
	480x440
	Transparent silicate glass in frame + parabolic mirror louver
	TU 3461-001-44919750-07

	OWP/S3 418
	FL G13
	Shown at ECG
	54
	I
	Clm App4
	615x595x100
	7,3
	м
	Silicate matt glass
	TU 3461-001-44919750-07

	OWS/S3 418
	FL G13
	Shown at ECG
	54
	I
	Clm App4
	615x595x100
	8,7
	480x440
	Silicate matt glass in frame
	TU 3461-001-44919750-07

	PRM/S5 155
	КЛЛ 2G11
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	Ø636х618x78
	4,5
	420x420
	“microplasma” Polymer diffuser
	TU 3461-001-44919750-07

	RKL 218
	CFL 2G11
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	(388х125
	1,9
	270
	Opal blown diffuser made of PMMA.
	TU 3461-001-44919750-07

	RKL XL 455
	CFL 2G11
	Shown at ECG
	40
	I
	Clm App4
	(1030x264
	12,3
	5 (730
	Opal blown diffuser made of PMMA.
	TU 3461-001-44919750-07

	OPM/S 414
	FL G5
	Shown at ECG
	20
	I
	Clm App4
	636х618х80
	5,2
	420х420
	Полимерный рассеиватель «микроопал»
	TU 3461-001-44919750-07


During the installation of the lighting fixture, please, use the set of fasteners:
1 – Х3 (not included into delivery set).
2 – Х4 (not included into delivery set).
3 – Х7 (not included into delivery set).
4 – Х5 (not included into delivery set).
5 – Х2 (not included into delivery set).
6 – Х6 (not included into delivery set), in case of usage of other mounting components guarantee is considered to be invalid.
FL – fluorescent lamp.
CFL – compact fluorescent lamp.
MHL – metal-halide lamp.
* – option.
[image: image9.png]



	Артикул (шамдар саны және қуаты)
	Шам түрі және цоколі
	Электр жалғау үлгісі
	Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі, IP
	Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы
	МЕМСТ15150 бойынша орындау және орнату деңгейі
	Габариттер, мм, AxBxC
	Салмағы, кг
	Орнату өлшемдері, мм, axb
	Шашыратқыш түрі
	Техникалық шарттар

	PRBLUX/S2 218
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	310х625х105
	3
	125х420
	Бипараболалы әйнекті тор
	ТШ 3461-001-44919750-07

	PRBLUX/S2 236
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	310х1228х105
	5
	224х1050
	Бипараболалы әйнекті тор
	ТШ 3461-001-44919750-07

	PRBLUX/S2 418
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	610х625х105
	5
	420х420
	Бипараболалы әйнекті тор
	ТШ 3461-001-44919750-07

	PRBLUX/S2 436
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	610х1228х105
	8,9
	523х1087
	Бипараболалы әйнекті тор
	ТШ 3461-001-44919750-07

	PRB/S2 218
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	310х625х90
	2,6
	125х420
	Параболалы әйнекті тор
	ТШ 3461-001-44919750-07

	PRB/S2 236
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	310х1228х90
	4,7
	224х1050
	Параболалы әйнекті тор
	ТШ 3461-001-44919750-07

	PRB/S2 258
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	310x1528x90
	4,8
	224x1050
	Параболалы әйнекті тор
	ТШ 3461-001-44919750-07

	PRB/S2 418
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	610х 625х 80
	4,5
	420х420
	Параболалы әйнекті тор
	ТШ 3461-001-44919750-07

	PRB/S2 436
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	610х 1228х 90
	7,9
	523х1050
	Параболалы әйнекті тор
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 118
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	180x625x80
	1,5
	88х420
	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор 
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 136
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	180x1235x80
	4,3
	88х1115
	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор 
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 158
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	180x1535x80
	5,6
	88x1415
	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор 
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 218
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	310x625x80
	2,9
	130x422
	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор 
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 236
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	310x1225x80
	4,4
	224x1050
	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор 
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 258
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	310x1528x80
	6,8
	224x1450
	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор 
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 418
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	610x625x80
	4,2
	420x420
	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор 
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 436
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	610x1228x80
	7
	508x1048
	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор 
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 228
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	230x1192x80
	4,3
	170x1050
	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор 
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 235
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	230x1492x80
	5
	170x1350
	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор 
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 414
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	610x625x80
	4,2
	420x420
	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор 
	ТШ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 118
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	180x625x80
	1,5
	88х420
	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор 
	ТШ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 136
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	180x1235x80
	4,3
	88х1115
	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор 
	ТШ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 158
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	180x1535x80
	5,6
	88x1415
	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор 
	ТШ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 218
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	310x625x80
	2,9
	130x422
	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор 
	ТШ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 236
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	310x1225x80
	4,4
	224x1050
	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор 
	ТШ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 258
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	310x1528x80
	6,8
	224x1450
	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор 
	ТШ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 418
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	610x625x80
	4,2
	420x420
	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор 
	ТШ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 436
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	610x1228x80
	7
	508x1048
	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор 
	ТШ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 228
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	230x1192x80
	4,3
	170x1050
	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор 
	ТШ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 235
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	230x1492x80
	5
	170x1350
	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор 
	ТШ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 414
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	610x625x80
	4,2
	420x420
	V – тәрізді әйнекті (ақ) тор 
	ТШ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 114
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	106x660x85
	0,96
	460
	Опал (призмалы) ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 154
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	106x1270x85
	1,6
	900
	Опал (призмалы) ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 214
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	190x660x85
	1,8
	490 (472*)
	Опал (призмалы) ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL 1 228
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	190x1270x85
	2,8
	1100 (1050*)
	Опал (призмалы) ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 414
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	640x640x85
	5,3
	420x420
	Опал (призмалы) ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 118
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	106x660x85
	0,96
	460
	Опал (призмалы) ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL 1136
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	106x1270x85
	1,6
	1100 (900*)
	Опал (призмалы) ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 158
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	106x1570x85
	2
	1050
	Опал (призмалы) ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 218
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	190x660x85
	1,4
	490 (472*)
	Опал (призмалы) ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 236
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	190x1270x85
	2,8
	1100 (1050*)
	Опал (призмалы) ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 236 bm
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	190x1270x85
	2,8
	1100 (1050*)
	Опал (призмалы) ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 258
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	190x1570x85
	3,7
	1400 (946*)
	Опал (призмалы) ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL 418
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	640x640x85
	5,3
	420x420
	Опал (призмалы) ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 114
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	106x660x85
	0,96
	460
	Опал (призмалы) ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 154
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	106x1270x85
	1,6
	900
	Опал (призмалы) ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 214
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	190x660x85
	1,8
	490 (472*)
	Опал (призмалы) ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 228
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	190x1270x85
	2,8
	1100 (1050*)
	Опал (призмалы) ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 414
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	640x640x85
	5,3
	420x420
	Опал (призмалы) ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 118
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	106x660x85
	0,96
	460
	Опал (призмалы) ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 136
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	106x1270x85
	1,6
	1100 (900*)
	Опал (призмалы) ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 158
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	106x1570x85
	2
	1050
	Опал (призмалы) ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 218
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	190x660x85
	1,4
	490 (472*)
	Опал (призмалы) ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 236
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	190x1270x85
	2,8
	1100 (1050*)
	Опал (призмалы) ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 258
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	190x1570x85
	3,7
	1400 (946*)
	Опал (призмалы) ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 418
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	665x665x95
	5,3
	420x420
	Опал (призмалы) ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 218
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	625х310х80
	3
	130x422
	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек
	ТШ 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 236
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	1225х310х80
	5,6
	224x1050
	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек
	ТШ 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 258
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	1528х310х80
	7,1
	224x1450
	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек
	ТШ 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 418
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	625х610х80
	4,6
	420x420
	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек
	ТШ 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 418 bm
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	625х610х80
	4,6
	420x420
	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек
	ТШ 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 436
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	1228х610х80
	7,8
	508x1048
	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек
	ТШ 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 249
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	1492x230x80
	5,8
	1250x170
	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек
	ТШ 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 414
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	625х610х80
	4,6
	420x420
	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек
	ТШ 3461-001-44919750-07

	PRS/S2 218
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	625х310х80
	3
	130x422
	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек
	ТШ 3461-001-44919750-07

	PRS/S2 236
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	1225х310х80
	5,6
	224x1050
	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек
	ТШ 3461-001-44919750-07

	PRS/S2 258
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	1528х310х80
	7,1
	224x1450
	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек
	ТШ 3461-001-44919750-07

	PRS/S2 418
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	625х610х80
	4,6
	420x420
	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек
	ТШ 3461-001-44919750-07

	PRS/S2 436
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	1228х610х80
	7,8
	508x1048
	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек
	ТШ 3461-001-44919750-07

	PRS/S2 249
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	1492x230x80
	5,8
	1250x170
	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек
	ТШ 3461-001-44919750-07

	PRS/S2 414
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	625х610х80
	4,6
	420x420
	Рамкадағы опал (призмалы) орг.әйнек
	ТШ 3461-001-44919750-07

	BAT1 118
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	617х54х84
	0,9
	524
	-
	ТШ 3461-001-44919750-07

	BAT1 136
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	1222х54х84
	1,4
	1130
	-
	ТШ 3461-001-44919750-07

	BAT1 158
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	1525х54х84
	1,9
	1430
	-
	ТШ 3461-001-44919750-07

	BAT1 218
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	617х102х84
	1,5
	524
	-
	ТШ 3461-001-44919750-07

	BAT1 236
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	1222х102х84
	1,4
	1130
	-
	ТШ 3461-001-44919750-07

	BAT1 258
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	1525х102х84
	2,4
	1430
	-
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ASM/S1 136
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	195x1240x80
	3,2
	1050
	Асимметриялық әйнекті рефлектор
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ASM/S1 158
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	195x1545x80
	3,9
	950
	Асимметриялық әйнекті рефлектор
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ASM2 115
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	595х195х65
	2,7
	95x500
	Асимметриялық әйнекті рефлектор
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ASM2 138
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	1195х195х65
	3,8
	95x890
	Асимметриялық әйнекті рефлектор
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ASM2 136
	KНҰРШАМ 2G11
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	595х195х65
	3,8
	95x500
	Асимметриялық әйнекті рефлектор
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ASM2 236
	KНҰРШАМ 2G11
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	1195х195х65
	3,8
	95x890
	Асимметриялық әйнекті рефлектор
	ТШ 3461-001-44919750-07

	LTX1 135
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	210x1590x75
	3,2
	510
	Призмалы ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	LTX1 214
	 НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	210x680x75
	2,2
	510
	Призмалы ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	LTX1 228
	 НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	210x1290x75
	2,9
	1050
	Призмалы ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	LTX1 235
	 НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	210x1590x75
	3,3
	1300
	Призмалы ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	LTX1 254
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	210x1290x75
	2,9
	1050
	Призмалы ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	LTX1 218
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	210x680x75
	2,2
	510
	Призмалы ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	LTX1 228
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	210x1290x75
	2,9
	1050
	Призмалы ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	LTX1 236
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	210x1290x75
	2,9
	1050
	Призмалы ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	LTX1 236 bm
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	210x1290x75
	2,9
	1050
	Призмалы ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	LTX1 258
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	210x1590x75
	3,3
	1300
	Призмалы ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	TOP2 236
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	1255х290х100
	3,5
	990х120
	Параболалы әйнекті (күңгірт)
	ТШ 3461-001-44919750-07

	TOP2 258
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	1555х290х100
	4,2
	1290х120
	Параболалы әйнекті (күңгірт)
	ТШ 3461-001-44919750-07

	HBM 226
	ШН G24-d3
	ЭТҚА-да келтірілген
	21
	I
	ҚСК4
	420х320
	3,5
	-
	Мөлдір ПММА-дан жасалған
	ТШ 3461-001-44919750-07

	HBM 70
	МГШ G12
	ЭТҚА-да келтірілген
	21
	I
	ҚСК4
	420х320
	2,9
	-
	Мөлдір ПММА-дан жасалған +алюминий шағылдырғыш
	ТШ 3461-001-44919750-07

	HBM 150
	МГШ G12
	ЭТҚА-да келтірілген
	21
	I
	ҚСК4
	420х320
	2,2
	-
	Мөлдір ПММА-дан жасалған +алюминий шағылдырғыш
	ТШ 3461-001-44919750-07

	OTN 118
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	630х140х87
	1,5
	420
	Саңылау металл + опал (призмалы) орг.әйнек
	ТШ 3461-001-44919750-07

	OTN 136
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	1240х140х87
	2,1
	1030
	Саңылау металл + опал (призмалы) орг.әйнек
	ТШ 3461-001-44919750-07

	CD4 218
	ШН 2G11
	ЭТҚА-да келтірілген
	65
	II
	ҚСК2*
	390x144
	2,4
	255
	Опал ПММА-дан жасалған
	ТШ 3461-001-44919750-07

	KD4 218
	ШН 2G11
	ЭТҚА-да келтірілген
	65
	II
	ҚСК2*
	300x300x80
	1,4
	200x200
	Опал ПММА-дан жасалған
	ТШ 3461-001-44919750-07

	KRK 118
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	65
	II
	ҚСК2*
	65x646x124
	1,2
	450
	-
	ТШ 3461-001-44919750-07

	KRK 136
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	65
	II
	ҚСК2*
	65x1257x124
	1,5
	800
	-
	ТШ 3461-001-44919750-07

	KRK 158
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	65
	II
	ҚСК2*
	65x1557x124
	2
	1100
	-
	ТШ 3461-001-44919750-07

	KRK 218
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	65
	II
	ҚСК2*
	126x646x124
	1,3
	450
	-
	ТШ 3461-001-44919750-07

	KRK 236
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	65
	II
	ҚСК2*
	126x1257x124
	1,7
	800
	-
	ТШ 3461-001-44919750-07

	KRK 258
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	65
	II
	ҚСК2*
	126x1557x124
	2,3
	1100
	-
	ТШ 3461-001-44919750-07

	KRK.RP 118
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	65
	II
	ҚСК2*
	90х646х124
	1,3
	450
	Әйнекті рефлектор
	ТШ 3461-001-44919750-07

	KRK.RP 136
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	65
	II
	ҚСК2*
	90x1257x124
	1,7
	800
	Әйнекті рефлектор
	ТШ 3461-001-44919750-07

	KRK.RP 158
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	65
	II
	ҚСК2*
	90x1557x124
	2,3
	1100
	Әйнекті рефлектор
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 118
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	54
	I
	ҚСК2*
	106x659x95
	1,3
	430
	Опал ПММА-дан жасалған
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 136
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	54
	I
	ҚСК2*
	106x1270x95
	2
	740
	Опал ПММА-дан жасалған
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 158
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	54
	I
	ҚСК2*
	106x1570x95
	2,3
	850
	Опал ПММА-дан жасалған
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 218
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	54
	I
	ҚСК2*
	190x659x95
	1,4
	430
	Опал ПММА-дан жасалған
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 236
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	54
	I
	ҚСК2*
	190x1270x95
	2,9
	750
	Опал ПММА-дан жасалған
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 258
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	54
	I
	ҚСК2*
	190x1570x95
	4,7
	900
	Опал ПММА-дан жасалған
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 418
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	54
	I
	ҚСК2*
	640x640x95
	6,3
	420x420
	Опал ПММА-дан жасалған
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 128
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	54
	I
	ҚСК2*
	106x1270x95
	1,9
	740
	Опал ПММА-дан жасалған
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 135
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	54
	I
	ҚСК2*
	106x1570x95
	2,2
	850
	Опал ПММА-дан жасалған
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 235
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	54
	I
	ҚСК2*
	190x1570x95
	4,7
	900
	Опал ПММА-дан жасалған
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ALS.PRS 118
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	54
	I
	ҚСК2*
	106x659x95
	1,3
	430
	Призмалы ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ALS.PRS 136
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	54
	I
	ҚСК2*
	106x1270x95
	2
	740
	Призмалы ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ALS.PRS 158
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	54
	I
	ҚСК2*
	106x1570x95
	2,3
	850
	Призмалы ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ALS.PRS 218
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	54
	I
	ҚСК2*
	190x659x95
	1,4
	430
	Призмалы ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ALS.PRS 236
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	54
	I
	ҚСК2*
	190x1270x95
	2,9
	750
	Призмалы ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ALS.PRS 258
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	54
	I
	ҚСК2*
	190x1570x95
	4,7
	900
	Призмалы ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	ALS.PRS1 418
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	54
	I
	ҚСК2*
	640x640x115
	6,3
	420x420
	Призмалы ПММА
	ТШ 3461-001-44919750-07

	OWP/S3 218
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	54
	I
	ҚСК4
	615x295x90
	3,8
	180x440
	Рамкада опал жапырақты орг,әйнек
	ТШ 3461-001-44919750-07

	OWP/S3 418
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	54
	I
	ҚСК4
	615x595x100
	6,6
	480x440
	Рамкада опал жапырақты орг,әйнек
	ТШ 3461-001-44919750-07

	OWP/S3 418 bm
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	54
	I
	ҚСК4
	615x595x100
	6,6
	480x440
	Рамкада опал жапырақты орг,әйнек
	ТШ 3461-001-44919750-07

	OWP/S3 418
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	54
	I
	ҚСК4
	615x595x100
	9
	480x440
	Рамкада мөлдір силикатті әйнек + әйнекті параболалы тор
	ТШ 3461-001-44919750-07

	OWP/S3 418
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	54
	I
	ҚСК4
	615x595x100
	7,3
	м
	Силикатті теңелген әйнек
	ТШ 3461-001-44919750-07

	OWS/S3 418
	НҰРШАМ G13
	ЭТҚА-да келтірілген
	54
	I
	ҚСК4
	615x595x100
	8,7
	480x440
	Рамкада силикатті теңелген әйнек
	ТШ 3461-001-44919750-07

	PRM/S5 155
	ШН 2G11
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	УХЛ4
	636х618x78
	4,5
	420x420
	 «микропризма»полимерлі шашыратқыш
	ТШ 3461-001-44919750-07

	RKL5 218
	ШН 2G11
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	Ø388х125
	1,9
	270
	Опал ПММА-дан үрленіп жасалған
	ТШ 3461-001-44919750-07

	RKL XL 455
	ШН 2G11
	ЭТҚА-да келтірілген
	40
	I
	ҚСК4
	Ø1030x264
	12,3
	5 отверстий по Ø730
	Опал ПММА-дан үрленіп жасалған
	ТШ 3461-001-44919750-07

	OPM/S 414
	НҰРШАМ G5
	ЭТҚА-да келтірілген
	20
	I
	ҚСК4
	636х618х80
	5,2
	420х420
	Полимерный рассеиватель «микроопал»
	ТШ 3461-001-44919750-07


Шамдалдарды орнатуда бекіткіштер жинағын пайдалану керек:
1 – Х3 (жеткізілім жиынтығына кірмейді).
2 – Х4 (жеткізілім жиынтығына кірмейді).
3 – Х2 (жеткізілім жиынтығына кірмейді).
4 – Х5 (жеткізілім жиынтығына кірмейді).
5 – Х7 (жеткізілім жиынтығына кірмейді), басқа орнату элементтерін пайдаланған жағдайда шамдалдарға кепілдік берілмейді.

ШН – шағын нұршам.
МГШ – металло-галоген шамы.
* – орындау нұсқасы.
[image: image10.png]



	Артыкул (колькасць і магутнасць лямпаў)
	Тып лямпы і цокаль
	Схема электрычных злучэнняў
	Ступень абароны ад уздзеяння навакольнага асяроддзя, ІР
	Клас абароны ад паражэння электрычным токам
	Выкананне і катэгорыя размяшчэння ў адпаведнасці з ДАСТ15150
	Габарыты, мм, AxBxC
	Маса, кг, не больш за
	Установачныя памеры, мм, axb
	Тып рассейвальніка
	Тэхнічныя ўмовы

	PRBLUX/S2 218
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	310х625х105
	3
	125х420
	Біпарабалічная люстраная (матавая) рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRBLUX/S2 236
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	310х1228х105
	5
	224х1050
	Біпарабалічная люстраная (матавая) рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRBLUX/S2 418
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	610х625х105
	5
	420х420
	Біпарабалічная люстраная (матавая) рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRBLUX/S2 436
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	610х1228х105
	8,9
	523х1087
	Біпарабалічная люстраная (матавая) рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRB/S2 218
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	310х625х90
	2,6
	125х420
	Біпарабалічная люстраная (матавая) рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRB/S2 236
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	310х1228х90
	4,7
	224х1050
	Біпарабалічная люстраная (матавая) рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRB/S2 258
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	310x1528x90
	4,8
	224x1050
	Біпарабалічная люстраная (матавая) рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRB/S2 418
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	610х625х80
	4,5
	420х420
	Біпарабалічная люстраная (матавая) рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRB/S2 436
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	610х1228х90
	7,9
	523х1050
	Біпарабалічная люстраная (матавая) рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 118
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	180x625x80
	1,5
	88х420
	V – вобразная люстраная (матавая) рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 136
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	180x1235x80
	4,3
	88х1115
	V – вобразная люстраная (матавая) рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 158
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	180x1535x80
	5,6
	88x1415
	V – вобразная люстраная (матавая) рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 218
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	310x625x80
	2,9
	130x422
	V – вобразная люстраная (матавая) рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 236
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	310x1225x80
	4,4
	224x1050
	V – вобразная люстраная (матавая) рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 258
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	310x1528x80
	6,8
	224x1450
	V – вобразная люстраная (матавая) рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 418
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	610x625x80
	4,2
	420x420
	V – вобразная люстраная (матавая) рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 436
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	610x1228x80
	7
	508x1048
	V – вобразная люстраная (матавая) рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 228
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	230x1192x80
	4,3
	170x1050
	V – вобразная люстраная (матавая) рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 235
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	230x1492x80
	5
	170x1350
	V – вобразная люстраная (матавая) рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ARS/S2 414
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	610x625x80
	4,2
	420x420
	V – вобразная люстраная (матавая) рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 118
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	180x625x80
	1,5
	88х420
	V – вобразная белая рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 136
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	180x1235x80
	4,3
	88х1115
	V – вобразная белая рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 158
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	180x1535x80
	5,6
	88x1415
	V – вобразная белая рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 218
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	310x625x80
	2,9
	130x422
	V – вобразная белая рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 236
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	310x1225x80
	4,4
	224x1050
	V – вобразная белая рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 258
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	310x1528x80
	6,8
	224x1450
	V – вобразная белая рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 418
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	610x625x80
	4,2
	420x420
	V – вобразная белая рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 436
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	610x1228x80
	7
	508x1048
	V – вобразная белая рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 228
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	230x1192x80
	4,3
	170x1050
	V – вобразная белая рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 235
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	230x1492x80
	5
	170x1350
	V – вобразная белая рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	WRS/S2 414
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	610x625x80
	4,2
	420x420
	V – вобразная белая рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 114
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	106x660x85
	0,96
	460
	Апалавы ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 154
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	106x1270x85
	1,6
	900
	Апалавы ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 214
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	190x660x85
	1,8
	490 (472*)
	Апалавы ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL 1 228
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	190x1270x85
	2,8
	1100 (1050*)
	Апалавы ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 414
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	640x640x85
	5,3
	420x420
	Апалавы ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 118
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	106x660x85
	0,96
	460
	Апалавы ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL 1136
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	106x1270x85
	1,6
	1100 (900*)
	Апалавы ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 158
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	106x1570x85
	2
	1050
	Апалавы ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 218
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	190x660x85
	1,4
	490 (472*)
	Апалавы ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 236
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	190x1270x85
	2,8
	1100 (1050*)
	Апалавы ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 236 bm
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	190x1270x85
	2,8
	1100 (1050*)
	Апалавы ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL1 258
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	190x1570x85
	3,7
	1400 (946*)
	Апалавы ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.OPL 418
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	640x640x85
	5,3
	420x420
	Апалавы ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 114
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	106x660x85
	0,96
	460
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 154
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА


	40
	I
	УХЛ4
	106x1270x85
	1,6
	900
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 214
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	190x660x85
	1,8
	490 (472*)
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 228
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	190x1270x85
	2,8
	1100 (1050*)
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 414
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	640x640x85
	5,3
	420x420
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 118
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	106x660x85
	0,96
	460
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 136
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	106x1270x85
	1,6
	1100 (900*)
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 158
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	106x1570x85
	2
	1050
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 218
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	190x660x85
	1,4
	490 (472*)
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 236
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	190x1270x85
	2,8
	1100 (1050*)
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 258
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	190x1570x85
	3,7
	1400 (946*)
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	AOT.PRS 418
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	665x665x95
	5,3
	420x420
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 218
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	625х310х80
	3
	130x422
	Апалавае аргшкло ў рамцы
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 236
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1225х310х80
	5,6
	224x1050
	Апалавае аргшкло ў рамцы
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 258
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1528х310х80
	7,1
	224x1450
	Апалавае аргшкло ў рамцы
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 418
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	625х610х80
	4,6
	420x420
	Апалавае аргшкло ў рамцы
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 418 bm
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	625х610х80
	4,6
	420x420
	Апалавае аргшкло ў рамцы
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 436
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1228х610х80
	7,8
	508x1048
	Апалавае аргшкло ў рамцы
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 249
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1492x230x80
	5,8
	1250x170
	Апалавае аргшкло ў рамцы
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OPL/S2 414
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	625х610х80
	4,6
	420x420
	Апалавае аргшкло ў рамцы
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRS/S2 218
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	625х310х80
	3
	130x422
	Ппрызматычнае аргшкло ў рамцы
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRS/S2 236
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1225х310х80
	5,6
	224x1050
	Ппрызматычнае аргшкло ў рамцы
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRS/S2 258
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1528х310х80
	7,1
	224x1450
	Ппрызматычнае аргшкло ў рамцы
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRS/S2 418
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	625х610х80
	4,6
	420x420
	Ппрызматычнае аргшкло ў рамцы
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRS/S2 436
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1228х610х80
	7,8
	508x1048
	Ппрызматычнае аргшкло ў рамцы
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRS/S2 249
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1492x230x80
	5,8
	1250x170
	Ппрызматычнае аргшкло ў рамцы
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRS/S2 414
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	625х610х80
	4,6
	420x420
	Ппрызматычнае аргшкло ў рамцы
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT1 118
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	617х54х84
	0,9
	524
	-
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT1 136
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1222х54х84
	1,4
	1130
	-
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT1 158
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1525х54х84
	1,9
	1430
	-
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT1 218
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	617х102х84
	1,5
	524
	-
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT1 236
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1222х102х84
	1,4
	1130
	-
	ТУ 3461-001-44919750-07

	BAT1 258
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1525х102х84
	2,4
	1430
	-
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM/S1 136
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	195x1240x80
	3,2
	1050
	Асіметрычны люстраны рэфлектар
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM/S1 158
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	195x1545x80
	3,9
	950
	Асіметрычны люстраны рэфлектар
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM2 115
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	595х195х65
	2,7
	95x500
	Асіметрычны люстраны рэфлектар
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM2 138
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1195х195х65
	3,8
	95x890
	Асіметрычны люстраны рэфлектар
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM2 136
	KЛЛ 2G11
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	595х195х65
	3,8
	95x500
	Асіметрычны люстраны рэфлектар
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ASM2 236
	KЛЛ 2G11
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1195х195х65
	3,8
	95x890
	Асіметрычны люстраны рэфлектар
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LTX1 135
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	210x1590x75
	3,2
	510
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LTX1 214
	 ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	210x680x75
	2,2
	510
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LTX1 228
	 ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	210x1290x75
	2,9
	1050
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LTX1 235
	 ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	210x1590x75
	3,3
	1300
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LTX1 254
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	210x1290x75
	2,9
	1050
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LTX1 218
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	210x680x75
	2,2
	510
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LTX1 228
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	210x1290x75
	2,9
	1050
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LTX1 236
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	210x1290x75
	2,9
	1050
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LTX1 236 bm
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	210x1290x75
	2,9
	1050
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	LTX1 258
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	210x1590x75
	3,3
	1300
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	TOP2 236
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1255х290х100
	3,5
	990х120
	Парабалічная люстраная (матавая)
	ТУ 3461-001-44919750-07

	TOP2 258
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1555х290х100
	4,2
	1290х120
	Парабалічная люстраная (матавая)
	ТУ 3461-001-44919750-07

	HBM 226
	КЛЛ G24-d3
	Прыведзена на ЭПРА
	21
	I
	УХЛ4
	420х320
	3,5
	-
	Празрысты з ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	HBM 70
	МГЛ G12
	Прыведзена на ЭПРА
	21
	I
	УХЛ4
	420х320
	2,9
	-
	Празрысты з ПММА + алюмініевы адбівальнік
	ТУ 3461-001-44919750-07

	HBM 150
	МГЛ G12
	Прыведзена на ЭПРА
	21
	I
	УХЛ4
	420х320
	2,2
	-
	Празрысты з ПММА + алюмініевы адбівальнік
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OTN 118
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	630х140х87
	1,5
	420
	Перфараваны метал + апалавае (прызматычнае) аргшкло 
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OTN 136
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	1240х140х87
	2,1
	1030
	Перфараваны метал + апалавае (прызматычнае) аргшкло
	ТУ 3461-001-44919750-07

	CD4 218
	КЛЛ 2G11
	Прыведзена на ЭПРА
	65
	II
	УХЛ2*
	390x144
	2,4
	255
	Апалавы ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KD4 218
	КЛЛ 2G11
	Прыведзена на ЭПРА
	65
	II
	УХЛ2*
	300x300x80
	01.апр
	200x200
	Апалавы ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 118
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	65
	II
	УХЛ2*
	65x646x124
	1,2
	450
	-
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 136
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	65
	II
	УХЛ2*
	65x1257x124
	1,5
	800
	-
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 158
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	65
	II
	УХЛ2*
	65x1557x124
	2
	1100
	-
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 218
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	65
	II
	УХЛ2*
	126x646x124
	1,3
	450
	-
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 236
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	65
	II
	УХЛ2*
	126x1257x124
	1,7
	800
	-
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK 258
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	65
	II
	УХЛ2*
	126x1557x124
	2,3
	1100
	-
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK.RP 118
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	65
	II
	УХЛ2*
	90х646х124
	1,3
	450
	Люстраны рэфлектар
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK.RP 136
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	65
	II
	УХЛ2*
	90x1257x124
	1,7
	800
	Люстраны рэфлектар
	ТУ 3461-001-44919750-07

	KRK.RP 158
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	65
	II
	УХЛ2*
	90x1557x124
	2,3
	1100
	Люстраны рэфлектар
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 118
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	106x659x95
	1,3
	430
	Апалавы ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 136
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	106x1270x95
	2
	740
	Апалавы ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 158
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	106x1570x95
	2,3
	850
	Апалавы ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 218
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	190x659x95
	1,4
	430
	Апалавы ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 236
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	190x1270x95
	2,9
	750
	Апалавы ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 258
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	190x1570x95
	4,7
	900
	Апалавы ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 418
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	640x640x95
	6,3
	420x420
	Апалавы ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 128
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	106x1270x95
	1,9
	740
	Апалавы ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 135
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	106x1570x95
	2,2
	850
	Апалавы ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.OPL1 235
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	190x1570x95
	4,7
	900
	Апалавы ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.PRS 118
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	106x659x95
	1,3
	430
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.PRS 136
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	106x1270x95
	2
	740
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.PRS 158
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	106x1570x95
	2,3
	850
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.PRS 218
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	190x659x95
	1,4
	430
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.PRS 236
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	190x1270x95
	2,9
	750
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.PRS 258
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	190x1570x95
	4,7
	900
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	ALS.PRS1 418
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ2*
	640x640x115
	6,3
	420x420
	Прызматычны ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OWP/S3 218
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ4
	615x295x90
	3,8
	180x440
	Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OWP/S3 418
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ4
	615x595x100
	6,6
	480x440
	Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OWP/S3 418 bm
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ4
	615x595x100
	6,6
	480x440
	Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OWP/S3 418
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ4
	615x595x100
	9
	480x440
	Празрыстае сілікатнае шкло ў рамцы + люстраная парабалічная рашотка
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OWP/S3 418
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ4
	615x595x100
	7,3
	м
	Сілікатнае маціраванае  шкло
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OWS/S3 418
	ЛЛ G13
	Прыведзена на ЭПРА
	54
	I
	УХЛ4
	615x595x100
	8,7
	480x440
	Сілікатнае маціраванае шкло ў рамцы
	ТУ 3461-001-44919750-07

	PRM/S5 155 IP40
	КЛЛ 2G11
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	Ø636х618x78
	4,5
	420x420
	Палімерны рассейвальнік “мікрапрызма”
	ТУ 3461-001-44919750-07

	RKL5 218
	КЛЛ 2G11
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	Ø388х125
	1,9
	270
	Апалавы выдзіманы з ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	RKL XL 455
	КЛЛ 2G11
	Прыведзена на ЭПРА
	40
	I
	УХЛ4
	Ø1030x264
	12,3
	5 адтулін па Ø730
	Апалавы выдзіманы з ПММА
	ТУ 3461-001-44919750-07

	OPM/S 414
	ЛЛ G5
	Прыведзена на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	636х618х80
	5,2
	420х420
	Полимерный рассеиватель «микроопал»
	ТУ 3461-001-44919750-07


Пры мантажы свяцільняў неабходна выкарыстоўваць камплект мацаванняў:
1 – Х3 (у камплект пастаўкі не ўваходзіць).
2 – Х4 (у камплект пастаўкі не ўваходзіць).
3 – Х2 (у камплект пастаўкі не ўваходзіць).
4 – Х5 (у камплект пастаўкі не ўваходзіць).
5 – Х7 (у камплект пастаўкі не ўваходзіць), у выпадку выкарыстання іншых установачных элементаў гарантыя на свяцільні не распаўсюджваецца.

ЛЛ – люмінесцэнтная лямпа.
КЛЛ – кампактная люмінесцэнтная лямпа.
МГЛ – метала-галагенная лямпа.
* – варыянт выканання.
� EMBED AutoCAD.Drawing.16 ���








08/07/14
RUS
Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «Продукция»

ENG
You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ
Бұл төлқұжаты сiз www.ltcompany.com сайтынан, «өнімдер» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR
Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «Прадукцыя»

UKR
Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «Продукція»
1
RUS
Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «Продукция»

ENG
You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ
Бұл төлқұжаты сiз www.ltcompany.com сайтынан, «өнімдер» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR
Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «Прадукцыя»

UKR
Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «Продукція»
2

[image: image17.png]


[image: image18.png]. . .
t \ Lighting 8-800-333-23-77

WEChnOLogies TenedpoH GecnnaTtHoli ropsiyen nuHumM | TenedoH raps4yoi niHii | TanedoH rapavarn niHii | Hot line phone



_1463488388.dwg

