ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ:

AOT.OPL, AOT.PRS, OPL/S, PRS/S, LTX.

# Text boxes

1.1.

10

С распакованного светильника снять рассеиватель:

1.2.

1.3.

20

Вщелкнуть опору в корпус светильника:

30

Провести сетевые провода через отверстие в корпусе. Для светильников AOT 218, 236, 258 предварительно установить гермоизоляторы (2шт.).

Установить корпус на поверхность потолка:

40

Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью:

5

6.1.

Закрепить рассеиватель, защелкнув его в корпусе с помощью пружин.

Вставить лампу. Закрепить рассеиватель на корпусе светильника.

6

6.2.

Вставить лампу. Одеть рассеиватель на корпус светильника и зафиксировать его поворотными задвижками.

Вставить лампу. Рассеиватель зафиксировать боковыми крышками.

6.3.