ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник HB 152 LED
Паспорт

1. Назначение

 1.1. Светильник на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности               ГОСТ P МЭК 60598-2-2, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС по            ГОСТ P 51318.15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51317.3.2,                        ГОСТ Р 51317.3.3.
1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ2* по                       ГОСТ 15150-69, нижнее значение рабочей температуры -300С, верхнее значение рабочей температуры +400С.
1.4. Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP65.
1.5. Светильник может быть установлен на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

1.6 Светильники могут быть установлены на поверхность потолка или стены.
1.7. Возможна установка на подвес.
2. Технические характеристики

2.1. Номинальная мощность, Вт

       
       150
2.2. Частота тока, Гц



       50

2.3. Номинальное  напряжение, В

                      220

2.4. Цветовая температура, К


       5000
                                                                                                 4000

2.5. Световой поток, лм


                     14000
2.6. Индекс цветопередачи, Ra


       75

2.7.Габаритные размеры, мм

       Длина




       463
       Ширина




       220
       Высота




       189
2.8. Масса светильника, кг


       5,6 

2.9. Класс защиты от поражения

       электрическим током


         
       I
2.10. Коэффициент мощности


       (0,95
2.11 Угол рассеивания, град      

         для HB LED 152 D64 5000 (4000)K                              64

         для HB LED 152 D30 5000 (4000)K                              30

         для HB LED 152 D100 5000 (4000)K                           100

         для HB LED 152 D120х40 5000 (4000)K                 120х40
3. Комплект поставки

Светильник, шт.
1

Упаковка, шт.
1
Паспорт, шт.                                                                               1
Инструкция по монтажу  
1
4. Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.
5. Состав изделия

Светильник состоит из  двух светодиодных модулей, двух соединяющих кронштейнов и элемента подвеса – лиры. Каждый светодиодный модуль состоит из литого алюминиевого корпуса, окрашенного краской цвета металлик (или белого). В корпус установлены светодиодные модули с вторичной оптикой и источник питания.
6. Правила эксплуатации и установка

6.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.
6.2. Распаковать светильник. Закрепить его на опорной поверхности. (см. Инструкцию по установке).
6.3. Подключить сетевые провода к клеммам коннектора в соответствии с указанной полярностью. Подвести дополнительное заземление к корпусу светильника на винт, расположенный на соединяющем кронштейне и имеющий соответствующее обозначение. Надежно затянуть гайку заземляющего винта.

6.4. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

7. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер __________________________

Упаковщик ____________________________

Светильник сертифицирован.

8. Гарантийные обязательства
6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, 

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Габаритные и установочные размеры светильника
[image: image1.png]681

16

T
\
i
i
:
Il
I
463
0

2
. —





04.06.2013








