[image: image1.png]




[image: image25.png]'i Lighting 8-800-333-23-77

WEChnOLogie‘B TenecboH BecnnartHoii ropsiielt nnHMN | TenedoH rapsiyoi Ninii | TanedoH rapayait niwii | Hot line phone




ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник серии INOX
ПАСПОРТ

1. Назначение

1.1. Светильник потолочный, с трубчатыми люминесцентными лампами (цоколь G13 и G5), предназначен для освещения административно-общественных, производственных зданий и рассчитан для работы в тяжелых условиях эксплуатации в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Для модификаций светильников, рассчитанных для работы в сети постоянного или переменного тока (AC/DC), параметры питающей сети: 220 В (±10%), частота тока 0 или 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.
1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 598-2-1-97, ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69*.
1.4. Светильник соответствует степени защиты IP65 по ГОСТ 14254-96.

1.5. Светильник соответствует группе механического исполнения М43 по ГОСТ 17516.1-90.

1.6. Корпус штампованный изготовлен из листовой нержавеющей стали толщиной 0,8мм. Рассеиватель выполнен из прозрачного темперированного силикатного стекла 
или поликарбоната толщиной 5 мм. Стекло крепиться к корпусу металлическими защелками.
* для использования в помещениях с температурой до – 30°C – CD30.
2. Технические характеристики 

2.1. Частота тока, Гц



0/50

2.2. Номинальное напряжение, В


220

2.3. Класс защиты от поражения электрическим током
I
3. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.


1

Упаковка, шт. 



1

Паспорт, шт. 



1

Стартеры (для светильников с ЭМПРА)
по числу ламп в светильнике
4. Требования по технике безопасности
Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании.
Светильник может быть непосредственно установлен на потолок из нормально воспламеняемого материала, а также на подвесах с помощью двух рым-болтов.

5. Правила эксплуатации и установка
5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

5.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, вынуть монтажную панель; корпус закрепить на опорной поверхности или на подвесах с помощью двух рым-болтов.

5.3. Ввести в корпус через кабельный ввод кабель ((9-12 мм) электропитания.

5.4. Подключить предварительно разделанные концы кабеля к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

5.5. При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке. Схема электрических соединений приведена на корпусе ЭПРА.

5.6. Закрепить монтажную панель в корпусе.

5.7. Вставить люминесцентные лампы.

5.8. Закрепить рассеиватель защелками.

5.9. Загрязненный рассеиватель рекомендуется протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.

6. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер ОТК

Упаковщик

Светильник сертифицирован.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, 
в течение гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

7.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

· 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

· 10 лет – для остальных светильников.

7.4. Выход из строя люминесцентных ламп и стартеров браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи 


Штамп магазина

[image: image2.jpg]



LLC "Lighting technologies production"

INOX series lighting fixture
CERTIFICATE

1. Application
1.1. This ceiling light with tube-shaped fluorescent lamps (G13 and G5 base) is designed for heavy duty operation for general illumination of office, public and industrial buildings. It is powered from AC mains 220 V (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz). Power quality shall comply with GOST 13109-97.
1.2. The light complies with safety requirements of GOST R IEC 598-2-1-97, and EMC requirements of GOST R 51318-99.

1.3. The light is manufactured in Clm App2* configuration under GOST 15150-69*.
1.4. The lights comply with IP65 degree of protection under GOST 14254-96.

1.5. The light is manufactured in M43 mechanical configuration under GOST 17516.1-90.

1.6. The stamped housing is made of 0.8 mm thick stainless steel. The diffuser is made of transparent tempered silicate glass or 5 mm thick polycarbonate. Glass is fastened to the light housing by metal clips.
*for use in the places with the temperature below – 30°C – CD30
2. Технические характеристики
2.1. Frequency, Hz



0/50

2.2. Nominal voltage, V 



220

2.3. Class of protection against electric shock

I
3. Delivery set

Light without lamps, pcs 



1

Package, pcs



1

Certificate, pcs



1

Starters (for lights with E/mCGs) 


the same as the number of lights

4. Safety
Never install and clean the light or replace its components (the lamp), if power is ON.
The light can be installed directly at ceiling of normal flammability and at suspensions with the use of 2 eye bolts.

5. Operation and installation
5.1. Operate the light under Electric Device Operation and Maintenance Guidelines.

5.2. Unpack the light and remove the diffuser and the mounting panel. Secure the light to the mounting surface.
5.3. Insert 9 - 12 mm power cable through the gland into the housing.

5.4. Connect prepared ends of the cable to the terminal block according to specified polarity.

5.5. If adjustable ECG is used, connect control wires according to polarity specified by code only. Connection diagram is shown at the housing of ECG.

5.6. Secure the mounting panel in the housing.

5.7. Install the fluorescent lamp(s).

5.8. Secure the diffuser with clips.

5.9. Clean the diffuser with soft cloth, never use abrasive cleaners.

6. Acceptance
The light complies with TU 3461-001-44919750-07 and is admitted serviceable.

Manufacturing date
QA inspector


Packed by


The light is certified.

7. Warranty
7.1. The Manufacturer undertakes to repair or replace the faulty light within the warranty period free of charge, if such fault is not caused by the Customer, and the light operated in normal conditions.

7.2. Warranty period – 36 months as of the manufacturing date.

7.3. Service life of lights in normal climate subject to compliance with installation and operation requirements:

· 8 years – for lights with housing and/or lens made of polymeric materials;
· 10 years – for other lights.

7.4. Failure of the fluorescent lamps and the starters shall not be considered as a defect.

Manufacturer address: Maguistralnaya Street 11-a, Ryasan, 390010, Russia

Date of sale


Shop stamp

[image: image3.png]



«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

INOX топтамадағы шырақ

ҚҰЖАТЫ

1. Міндеті
1.1. Түтік тәрізді нұршамдары бар (цоколдері G13 және G5), әкімшілік-қоғамдық ғимараттарды апаттық жарықтандыруға арналған және 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) ауыспалы 
ток желісінен жұмыс істеуге арналған төбе шырағы. Электр құаты сапасы МЕМСТ 13109-97 стандартына сәйкес болу қажет.
1.2. Шырақ МЕМСТ P МЭК 598-2-1-97, ЭМҮ МЕМСТ P 51318-99 қауіпсіздік стандарттарына сәйкес.

1.3. Шырақ МЕМСТ 15150-69* бойынша ҚСК2* орындауында шығарылады.
1.4. Шырақ МЕМСТ 14254-96 бойынша IP65 қорғау деңгейіне сәйкес.
1.5. Шырақ МЕМСТ 17516.1-90 бойынша М43 механикалық орындау тобына сәйкес.

1.6. Таңбаланған тұрқы жапырақты тот баспайтын қалындығы 0,8мм болаттан жасалған. Шашыратқыш қалыныдығы 5 термалық өндеуден өткен мөлдір силикатты әйнектен 
немесе мм поликарбонаттан жасалған. Әйнек тұрқыға ілмектер арқылы бекітіледі.
* – 30°C – CD30 дейінгі температурадағы бөлмелерде пайдалану үшін
2. Техникалық сипаттамалар 

2.1. Тоқ жиілігі, Гц



0/50

2.2. Атаулы кернеуі, В



20

2.3. Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы

I
3. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (щамсыз), дана 



1

Бума, дана 




1

Құжаты, дана 



1

Стартерлер (ЭТҚА-сы бар шырақ үшін) 

шам санына тең

4. Қауіпсіздік техникаға талаптар

Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау. Шырақты жанғыштығы орташа материалдан жасалған төбеге тікелей орнатуға болады немесе рым-бұрандалар арқылы асқыштарға іледі.

5. Пайдалану және орнату ережелері
5.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.
5.2. Бумасы шешілген шырақтан шашыратқышты шешіп, монтажды панельді шығару; тұрқыны тірек бетіне немесе екі рым-бұранда арқылы асқышта орнату.

5.3. Кабельді кіріс арқылы тұрқының ішіне электр қуат кабелін ((9-12 мм) өткізу.

5.4. Алдын ала ажыратылған кабелінің ұштарын клеммалық қалыпқа көрсетілген кереғарлыққа сәйкес қосу.

5.5. Реттеуіш ЭТҚА қолданылған жағдайда, бас сымдар таңбада көрсетілген кереғарлықты дәлме дәл сақтап қосылады. Электр жалғау үлгісі ЭТҚА тұрқысында.

5.6. Монтажды панельді тұрқының ішіне бекіту.

5.7. Нұршамдарды қондыру.

5.8. Шашыратқышты ілмектерді жауып бекіту.

5.9. Ластанған шашыратқышты сұйық сабынды ертіндіге батырылған жұмсақ шүберекпен сүрту қажет.
6. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-001-44919750-07 –ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды.
Шығару күні
Бақылаушы


Ораушы


Шырақ сертифицикатталған

7. Кепілдікті міндеттеме
7.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.
7.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

7.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

· 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

· 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

7.4. Нұршамның немесе стартердің істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы, Магистральная көш. 11-а.

Сатылған күні_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дүкен мөртаңбасы
[image: image4.png]



ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільнік серыі INOX

ПАШПАРТ

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільнік столевы, з трубчатымі люмінесцэнтнымі лямпамі (цокаль G13 ці G5), ужываецца для асвятлення адміністратыўна-грамадскіх, вытворчых будынкаў і разлічаны 
для работы ў цяжкіх умовах эксплуатацыі ў сетцы пераменнага тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць дзяржаўнаму стандарту ГОСТ 13109-97.

1.2. Свяцільнік адпавядае патрабаванням бяспекі дзяржаўнага стандарта Расійскай Федэрацыі ГОСТ P МЭК 598-2-1-97 і ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Свяцільнік выпускаецца ў выкананні УХЛ2* паводле дзяржстандарта ГОСТ 15150-69*.
1.4. Свяцільнік адпавядае ступені аховы IP65 паводле дзяржстандарта ГОСТ 14254-96.

1.5. Свяцільнік адпавядае групе механічнага выканання М43 паводле дзяржстандарта ГОСТ 17516.1-90.

1.6. Корпус штампаваны выраблены з ліставой нержавеючай сталі таўшчынёй 0,8 мм. Рассейвацель выкананы з празрыстага тэмпераванага сілікатнага шкла ці полікарбаната таўшчынёй 5 мм. Шкло мацуецца да корпуса металічнымі клемамі.
* для выкарыстання ў памяшканнях з тэмпературай да – 30°C – CD30
2. Тэхнічныя характарыстыкі
2.1. Частата тока, Гц



0/50

2.2. Намінальнае напружанне, В


220

2.3. Клас аховы ад паражэння  электрычным токам
I

3. Камплект пастаўкі

Свяцільнік (без лямп), шт. 


1

Упакоўка, шт.



1

Пашпарт, шт.



1

Стартэры (для свяцільнікаў з ЭМПРА) 

па колькасці лямп у свяцільніку

4. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Устаноўку, чыстку і замену скампанент кампанент праводзіць толькі пры адключаным сілкаванні.
Свяцільнік можа быць непасрэдна ўстаноўлены на столю з нармальна запальваемага матэрыяла, а таксама на падвесах з дапамогай двух рым-балтоў.

5. Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка
5.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікаў».

5.2. З распакаванага свяцільніка зняць рассейвацель, вынуць мантажную панэль, корпус замацаваць на апорнай паверхні ці на падвесах з дапамогай двух рым-балтоў.

5.3. Увесці ў корпус праз кабельны ўвод кабель ((9-12 мм) электрасілкавання.

5.4. Падключыць папярэдне раздзеланыя канцы кабеля да клемнай калодкі ў адпаведнасці з указанай палярнасцю.
5.5. Пры выкарыстанні рэгулюемага ЭПРА, кіруючыя правады падключаюцца строга з захаваннем палярнасці, указанай у маркіроўцы. Схема электрычных злучэнняў прыведзена на корпусе ЭПРА.

5.6. Замацаваць мантажную панэль у корпусе.

5.7. Уставіць люмінісцэнтныя лямпы.

5.8. Замацаваць рассейвацель клямкамі.

5.9. Забруджаны рассейвацель рэкамендуецца праціраць мяккім рыззём без прымянення абразіўных чысцячых сродкаў.

6. Пасведчанне аб прыёмцы

Свяцільнік адпавядае ТУ 3461-001-44919750-07 і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуска

Кантралёр АТК

Упакоўшчык

Свяцільнік сертыфікаваны.

7. Гарантыйныя абавязацельствы

7.1. Завод-вытворца абавязуецца бясплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільнік, які выйшаў са строю па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

7.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільніка.

7.3. Тэрмін службы свяцільнікаў у нармальных кліматычных умовах пры захаванні правілаў мантажу і эксплуатацыі складае:

· 8 гадоў – для свяцільнікаў, корпус і/ці аптычная частка (рассейвацель) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

· 10 гадоў – для астатніх свяцільнікаў.

7.4. Выхад са строю люмінесцэнтных лямп і стартараў бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.
Дата продажу


Штамп крамы

[image: image5.png]



TОВ «Завод «Світлові технології»
Світильник серії INOX

ПАСПОРТ

1. Призначення

1.1. Світильник стельовий, з трубчаcтими люмінесцентними лампами (цоколь G13 і G5), призначений для освітлення адміністративно-громадських, виробничих будівель і розрахований для роботи у важких умовах експлуатації в мережі змінного струму 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ 13109-97.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки згідно ГОСТ P МЭК 598-2-1-97, ЭМС ГОСТ P 51318-99.
1.3. Світильник випускається у виконанні УХЛ2* за ГОСТ 15150-69*.

1.4. Світильник відповідає ступеню захисту IP65 за ГОСТ 14254-96.

1.5. Світильник відповідає групі механічного виконання М43 за ГОСТ 17516.1-90.

1.6. Корпус штампований виготовлений з листової нержавіючої сталі товщиною 0,8 мм. Розсіювач виконаний з прозорого темперованого силікатного скла або полікарбонату товщиною 5 мм. Скло кріпитися до корпусу металевими защіпками.
* для використання у приміщеннях з температурою до – 30°C – CD30
2.Технічні характеристики
2.1. Частота струму, Гц



0/50

2.2. Номінальна напруга, В


220

2.3. Клас захисту від ураження електричним струмом
I

3. Комплект поставки
Світильник (без ламп),шт. 


1

Упаковка, шт. 



1

Паспорт, шт.



1 

Стартери (для світильників з ЕМПР) 


за кількістю ламп в світильнику

4. Вимоги з техніки безпеки
Установку, чистку світильника і заміну компонентів (ламп) проводити лише при відключеному живленні. 
Світильник може бути безпосередньо встановлений на стелю з матеріалу зі звичайною займистістю, а також на підвісах за допомогою двох рим-болтів.
5. Правила експлуатації та встановлення

5.1. Експлуатація світильника здійснюється відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачами».

5.2. З розпакованого світильника зняти розсіювач, вийняти монтажну панель; корпус закріпити на опорній поверхні або на підвісах за допомогою двох рим-болтів.

5.3. Ввести в корпус через кабельний ввід кабель (діам. 9-12 мм) електроживлення.

5.4. Підключити попередньо розділені кінці кабелю до клемної колодки відповідно до зазначеної полярності.

5.5. При використанні регульованого ЕПРА, керуючі проводи підключаються строго з дотриманням полярності, вказаної в маркуванні. Схема електричних з'єднань наведена на корпусі ЕПРА.

5.6. Закріпити монтажну панель в корпусі.

5.7. Вставити люмінесцентні лампи.

5.8. Закріпити розсіювач кріпленнями.

5.9. Забруднений розсіювач рекомендується протирати м'якою тканиною без застосування абразивних засобів для чищення.
6. Свідоцтво про приймання

 Світильник відповідає ТУ 3461-001-44919750-07 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виробництва

Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

7. Гарантійні зобов'язання
7.1. Завод-виробник зобов'язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного терміну.

7.2. Гарантійний термін – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

7.3. Термін служби світильників у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації становить:

· 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

· 10 років – для решти світильників.

7.4. Вихід з ладу люмінесцентних ламп браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазина
1.




2.




3.
[image: image13.emf]


[image: image14.emf]

[image: image15.png]



[image: image16.wmf][image: image17.png]


[image: image18.png]


[image: image19.jpg]


[image: image20.png]



	
	
	

	Клеммная колодка 
	Клемна колодка
	Terminal box
	Клеммалық қалып 
	Клемная калодка


3а.







[image: image21.wmf]
Рис. 3б Схема сквозной проводки с ЭПРА  




Рис. 3в Схема магистральной проводки с ЭПРА
[image: image22.jpg]


[image: image23.wmf][image: image6.png]2P

L P/L

5. I

1. KoHTaKTHbIE 3aKUMbI
2. Cetb nuTaHus
3. 9I1PA

4. Jlamna
5. CBETHIIbHUK




4.
[image: image7.png]0

/g





	
	[image: image24.png]. . .
t \ Lighting 8-800-333-23-77

WEChnOLogies TenedpoH GecnnaTtHoli ropsiyen nuHumM | TenedoH raps4yoi niHii | TanedoH rapavarn niHii | Hot line phone




	
	
	
	

	1-3
	Схемы электрических соединений
	Connection diagram
	Электр жалғау үлгісі
	Схемы электрычных злучэнняў
	Схеми електричних з’єднань

	4
	Габаритные размеры светильника:
	Overall dimensions
	Шырақтың габариттік өлшемдері:
	Габарытныя памеры свяцільніка:
	Габаритні розміри світильника:


[image: image8.png]


  [image: image9.png]



	Артикул (кол-во и мощность ламп)
	Тип лампы и цоколь
	Схема электрических соединений
	Коэффициент мощности Эм ПРА /ЭПРА
	Габариты мм, AxBxC
	Устано-вочный размер, L, мм
	Масса, кг, не более
	Технические условия

	
	
	с ЭПРА
	с регулируемым ЭПРА
	с электромагнитным ПРА
	
	
	
	
	

	INOX 218
	ЛЛ G13
	См. рис. 1
	См. рис. 2
	См. рис. 3а
	0,50/0,96
	700х210х90
	560
	5,0
	ТУ 3461-001-44919750-07

	INOX 236
	ЛЛ G13
	См. рис. 1
	См. рис. 2
	См. рис. 3
	0,85/0,96
	1295х210х90
	1015
	8,6
	ТУ 3461-001-44919750-07

	INOX 258
	ЛЛ G13
	См. рис. 1
	См. рис. 2
	См. рис. 3
	0,85/0,96
	1600х210х90
	1320
	12,0
	ТУ 3461-001-44919750-07

	INOX 258HF
	ЛЛ G13
	См. рис. 1
	См. рис. 2
	См. рис. 3
	0,85/0,96
	1600х210х90
	1320
	12,0
	ТУ 3461-001-44919750-07

	INOX 258HF CD30
	ЛЛ G13
	См. рис. 1
	См. рис. 2
	-
	-/0,96
	1600х210х90
	1320
	12,0
	ТУ 3461-001-44919750-07

	INOX 228
	ЛЛ G5
	См. рис. 1
	См. рис. 2
	-
	-/0,96
	1295х210х90
	1015
	8,2
	ТУ 3461-001-44919750-07

	INOX 235
	ЛЛ G5
	См. рис. 1
	См. рис. 2
	-
	-/0,96
	1600х210х90
	1320
	12,0
	ТУ 3461-001-44919750-07

	INOX 249
	ЛЛ G5
	См. рис. 1
	См. рис. 2
	-
	-/0,96
	1600х210х90
	1320
	12,0
	ТУ 3461-001-44919750-07


ЛЛ – люминесцентная лампа

[image: image10.jpg]



	Luminaire name, number and power of lamps
	Lamp type and base
	Connection diagram
	Power Factor E/mCCG/ECG
	Dimensions, mm AxBxC
	L mounting dimen-sion, mm
	Max. weight, kg
	Specification

	
	
	with ECG
	with adjustable ECG
	with E/mCG
	
	
	
	
	

	INOX 218
	FL G13
	Ref. to Fig. 1
	Ref. to Fig 2
	Ref. to Fig. 3а
	0,50/0,96
	700х210х90
	560
	5,0
	TU 3461-001-44919750-07

	INOX 236
	FL G13
	Ref. to Fig. 1
	Ref. to Fig 2
	Ref. to Fig 3
	0,85/0,96
	1295х210х90
	1015
	8,6
	TU 3461-001-44919750-07

	INOX 258
	FL G13
	Ref. to Fig. 1
	Ref. to Fig 2
	Ref. to Fig 3
	0,85/0,96
	1600х210х90
	1320
	12,0
	TU 3461-001-44919750-07

	INOX 258HF
	FL G13
	Ref. to Fig. 1
	Ref. to Fig 2
	Ref. to Fig 3
	0,85/0,96
	1600х210х90
	1320
	12,0
	TU 3461-001-44919750-07

	INOX 258HF CD30
	FL G13
	Ref. to Fig. 1
	Ref. to Fig 2
	-
	-/0,96
	1600х210х90
	1320
	12,0
	TU 3461-001-44919750-07

	INOX 228
	FL G5
	Ref. to Fig. 1
	Ref. to Fig 2
	-
	-/0,96
	1295х210х90
	1015
	8,2
	TU 3461-001-44919750-07

	INOX 235
	FL G5
	Ref. 
to Fig. 1
	Ref. to Fig 2
	-
	-/0,96
	1600х210х90
	1320
	12,0
	TU 3461-001-44919750-07

	INOX 249
	FL G5
	Ref. 
to Fig. 1
	Ref. to Fig 2
	-
	-/0,96
	1600х210х90
	1320
	12,0
	TU 3461-001-44919750-07


FL – fluorescent lamp
[image: image11.png]



	Артикул (шамдардың саны және қуаты)
	Шамның түрі және цоколі
	Электр жалғау үлгісі
	Қуат коэффициенті ЭТҚА/ ЭмТҚА
	Габаритткр мм, AxBxC
	Орнату өлшемі, L, мм
	Салмағы, кг
	Техникалық шарттар

	
	
	ЭТҚА-мен
	Реттеуіш ЭТҚА-мен
	ЭмТҚА-мен
	
	
	
	
	

	INOX 218
	Нұршам G13
	Сурет. 1
	Сурет. 2
	Сурет. 3а
	0,50/0,96
	700х210х90
	560
	5,0
	ТУ 3461-001-44919750-07

	INOX 236
	Нұршам G13
	Сурет. 1
	Сурет. 2
	Сурет. 3
	0,85/0,96
	1295х210х90
	1015
	8,6
	ТУ 3461-001-44919750-07

	INOX 258
	Нұршам G13
	Сурет. 1
	Сурет. 2
	Сурет. 3
	0,85/0,96
	1600х210х90
	1320
	12,0
	ТУ 3461-001-44919750-07

	INOX 258HF
	Нұршам G13
	Сурет. 1
	Сурет. 2
	Сурет. 3
	0,85/0,96
	1600х210х90
	1320
	12,0
	ТУ 3461-001-44919750-07

	INOX 258HF CD30
	Нұршам G13
	Сурет. 1
	Сурет. 2
	-
	-/0,96
	1600х210х90
	1320
	12,0
	ТУ 3461-001-44919750-07

	INOX 228
	Нұршам G5
	Сурет. 1
	Сурет. 2
	-
	-/0,96
	1295х210х90
	1015
	8,2
	ТУ 3461-001-44919750-07

	INOX 235
	Нұршам G5
	Сурет. 1
	Сурет. 2
	-
	-/0,96
	1600х210х90
	1320
	12,0
	ТУ 3461-001-44919750-07

	INOX 249
	Нұршам G5
	Сурет. 1
	Сурет. 2
	-
	-/0,96
	1600х210х90
	1320
	12,0
	ТУ 3461-001-44919750-07


[image: image12.png]



	Артыкул (колькасць і магутнасць лямп)
	Тып лямпы і цокаль
	Схема электрычных злучэнняў
	Каэфіцыент магутнасці Эм ПРА/ЭПРА
	Габарыты, мм, AxBxC
	Установачны памер, L, мм
	Маса, кг, не больш за
	Тэхнічныя ўмовы

	
	
	з ЭПРА
	з рэгулюемым ЭПРА
	з электрамагнітным ПРА
	
	
	
	
	

	INOX 218
	ЛЛ G13
	Гл. Мал. 1
	Гл. Мал. 2
	Гл. Мал. 3а
	0,50/0,96
	700х210х90
	560
	5,0
	ТУ 3461-001-44919750-07

	INOX 236
	ЛЛ G13
	Гл. Мал. 1
	Гл. Мал. 2
	Гл. Мал. 3
	0,85/0,96
	1295х210х90
	1015
	8,6
	ТУ 3461-001-44919750-07

	INOX 258
	ЛЛ G13
	Гл. Мал. 1
	Гл. Мал. 2
	Гл. Мал. 3
	0,85/0,96
	1600х210х90
	1320
	12,0
	ТУ 3461-001-44919750-07

	INOX 258HF
	ЛЛ G13
	Гл. Мал. 1
	Гл. Мал. 2
	Гл. Мал. 3
	0,85/0,96
	1600х210х90
	1320
	12,0
	ТУ 3461-001-44919750-07

	INOX 258HF CD30
	ЛЛ G13
	Гл. Мал. 1
	Гл. Мал. 2
	-
	-/0,96
	1600х210х90
	1320
	12,0
	ТУ 3461-001-44919750-07

	INOX 228
	ЛЛ G5
	Гл. Мал. 1
	Гл. Мал. 2
	-
	-/0,96
	1295х210х90
	1015
	8,2
	ТУ 3461-001-44919750-07

	INOX 235
	ЛЛ G5
	Гл. Мал. 1
	Гл. Мал. 2
	-
	-/0,96
	1600х210х90
	1320
	12,0
	ТУ 3461-001-44919750-07

	INOX 249
	ЛЛ G5
	Гл. Мал. 1
	Гл. Мал. 2
	-
	-/0,96
	1600х210х90
	1320
	12,0
	ТУ 3461-001-44919750-07


ЛЛ – люмінесцэнтная лямпа
� EMBED AutoCAD.Drawing.16 ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.16 ���





1. Контактные зажимы             4. Лампа 


2. Сеть питания                         5. Светильник


3. ЭПРА























03/06/2014

RUS
Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG
You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com
KAZ
Бұл төлқұжаты сiз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз
BLR
Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR
Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»
1
RUS
Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG
You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com
KAZ
Бұл төлқұжаты сiз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз
BLR
Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR
Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»
7

_1463304655.dwg

_1463304656.dwg

