ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник  NBS 20
Паспорт

1. Назначение    

1.1. Светильник NBS 20 предназначен для функционально-декоративного освещения и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4  Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.
1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-3 и  ЭМС ГОСТ P 51318-99.
2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.                                           1

Упаковка, шт.                                                                 1

Паспорт, шт.                                                                   1 

3. Требования по технике безопасности
   Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненное стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.
4. Правила эксплуатации и установка
4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”.

4.2. Снять монтажное основание светильника, отвинтив 4 винта (рис. 4. поз.1.). 
4.3. Ввести сетевые провода через уплотнительную резинку. Закрепить основание на монтажной поверхности с помощью шурупов. Установочные размеры основания показаны на Рис.3.
4.4 Подключить сетевые провода к клеммной колодке (рис.4. поз. 3).

[image: image1.png]07

201



4.5. Подключить светильник к клеммной колодке и установить его на основание, зафиксировав с помощью четырёх винтов.

4.6. Снять защитное стекло, отвинтив фиксирующие винты, установить лампу с соответствующим цоколем в патрон, установить защитное стекло на место.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-009-44919750-06     и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства       

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя ламп  браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, 

ул. Магистральная д.11-а.
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.
	Артикул (количество и мощность ламп)
	Тип лампы и цоколь
	Степень

защиты от воздействия

окружающей

среды, IP
	Класс защиты

от поражения

электрическим

током
	Исполнение

и категория

размещения по

ГОСТ15150
	Масса, кг,

не более
	Тип 

отражателя и рассеивателя
	Технические условия

	NBS 20 НG35
NBS 20 НG70

	МГЛ, G12

	            65
	I
	УХЛ1
	  3,7
	Отражатель из анодированного алюминия, защитное прозрачное темперированное стекло
	ТУ 3461-009-44919750-06


МГЛ – металлогалогенная лампа.
                                Рис.1. 
[image: image2.png]



Рис. 2.  Используемый инструмент.                  Рис. 3.  

[image: image3.png]



[image: image4.png]



    Рис. 4.

[image: image5.png]


[image: image6.png]



[image: image7.png]


[image: image8.png]— 4t

=0
—=D—0





