ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник стационарный, серия “NEMESIS”.

Паспорт

1. Назначение

Светильник стационарный предназначен для освещения административно-общественных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В, 50 Гц.

Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ГОСТ P МЭК 60598-1 и ЭМС ГОСТ P 51318-99, ГОСТ P 51514-99.

Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.                                                 1

Упаковка, шт.                                                                           1

Паспорт, шт.                                                                             1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Установка:

1. Установите монтажную плату на поверхность потолка и подсоедините питающие провода к клеммной колодке.

2. Закрепите декоративную потолочную чашку.

3. Проденьте опору рассеивателя  через отверстие в стеклянном плафоне, затем вкрутите в неё три винта

4. Опустите рассеиватель на опору из винтов, отверстие в плафоне закройте круглой металлической накладкой.

5. Установите в светильник источник света требуемой мощности

| Модификация | Источник света |
| --- | --- |
| Nemesis 75 | Лампа накаливания max 75Вт Е27 |
| Nemesis 100 | Лампа накаливания max 100Вт Е27 |
| Nemesis 150 | Лампа накаливания max 150Вт Е27 |

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

| Дата выпуска |  |
| --- | --- |
| Контролер |  |
| Упаковщик |  |

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 10 лет.

6.4. Выход из строя ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.