1

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКА STEP.

Распаковать светильник, снять внутренние крышки (1.1) и открутить кронштейны (1.2., 1.3.):

2

3

Снять с отражателя защитную пленку.

Установить кронштейны на опорной поверхности на расстоянии L друг от друга:

4

Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью:

5

Надеть светильник на кронштейны таким образом, чтобы верхние части кронштейнов вошли в соответствующие пазы профиля светильника (5.1). Закрепить светильник, затянув фланцевые гайки (5.2.):

6

Вставить лампу, зафиксировав ее поворотом ротора ламподержателя:

7

Вщелкнуть внутренние крышки в корпус светильника.