ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник  WISP FHW LED
Паспорт

1 Назначение    

1.1 Светильник стационарный на полупроводниковых источниках света (светодиодах) предназначен для освещения административно-общественных и торговых помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2 Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ГОСТ P МЭК 60598-2-6 и  

ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3 Светильник устанавливается непосредственно на шинопровод.

2 Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.                                         1

Упаковка, шт.                                                                1

Паспорт, шт.                                                                  1 

3 Требования по технике безопасности
   Установку, чистку светильника производить только при отключенном питании. 

   Между корпусом светильника и потолком должен быть обеспечен воздушный промежуток не менее 25 мм.

4 Правила эксплуатации и установка
4.1 Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2 Убедиться в правильности подключения нейтрального провода ввода питания шинопровода!

4.3 Установить светильник на шинопроводе с помощью адаптера. При установке обратить внимание на расположение выступов адаптера и шинопровода (см. рис. 1). Монтаж светильника проводить только в обесточенном состоянии шинопровода.

4.4 Зафиксировать адаптер путем поворота фиксатора, расположенного на нем (рис.2).

4.5 Подключение питания осуществляется путем поворота диска переключателя на нужную фазу. 1-я и 2-я фаза выбирается поворотом диска переключателя, при подключении  3-й фазы необходимо установить диск переключателя в положении 0, затем потянуть его вниз и установить в положение 3 (см. рис.3)
[image: image1.png]


   [image: image9.emf]         [image: image2.png]


           [image: image3.png]


     

                
[image: image4]                                      
[image: image5]
4.6 При демонтаже светильника следует сначала установить диск переключателя в положение 0, затем освободить адаптер путем поворота фиксатора и вытащить его из шинопровода (см. рис.4). 
4.7 Запрещается использовать в контакте с адаптером или другими компонентами осветительной системы любые виды растворителя, клея, смазки и т.д. Эти материалы могут привести к повреждению компонентов осветительной системы.

4.8 Пользователь несет ответственность за электрическую, механическую и тепловую совместимость между светильником и шинопроводной системой, на которую он установлен.
5 Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-07    и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6 Гарантийные обязательства       

6.1 Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2 Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
6.3 Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4 Выход из строя ламп  браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а. 
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.
           
[image: image6]                                    
[image: image7]
	Артикул
	Номинальная мощность, Вт
	Цветовая температура, К
	Световой поток,

люмен
	Индекс цветопередачи, Ra
	Коэф. мощности
	Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP
	Класс защиты от поражения эл. током
	Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150
	Габариты, мм,

АхВхС
	Масса, кг,

не более
	Тип рассеивателя

	Wisp FHW 25 LED 3000K
	27,5
	3095
	1441
	82
	0,97
	IP20
	I кл.
	УХЛ4
	234х237
	0,8
	Силикатное темперированное стекло с противоослепляющим эффектом


� EMBED CorelDRAW.Graphic.11  ���





Рис. 3





Рис.4





Рис. 1





Рис. 2








[image: image8.emf]_1202805606.unknown

