ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СТАЦИОНАРНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ С РАССЕИВАЮЩЕЙ РЕШЕТКОЙ

# Text boxes

Вщелкнуть опору в корпус светильника:

10

Провести сетевые провода через отверстие в корпусе:

20

6

30

Вставить лампу.

Закрепить решетку, защелкнув ее в корпусе с помощью пружин.

С распакованного светильника снять решетку:

40

5

Установить корпус на поверхность потолка:

Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью: