ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник SMART ECO LED
Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник SMART ECO LED на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для функционального освещения улиц и дорог с низкой, средней и высокой пропускной способностью (за исключением автомагистралей класса А1) и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-3 и  ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник предназначен для установки на консольный кронштейн диаметром 48 - 60 мм.

2. Технические характеристики

2.1. Частота тока, Гц




50

2.2. Номинальное  напряжение, В


220
2.3. Цветовая температура, К


    4000, 6000 
2.4. Тип светодиодов




SMD
2.5. Класс защиты от поражения

       электрическим током



I
2.6. Климатическое исполнение и 
         категория размещения


            УХЛ1

2.7. Степень защиты от воздействия 

         окружающей среды



IP65
3. Комплект поставки

Светильник, шт.




              1
Монтажный переходник на Ø 48 мм, шт.                             1 
Упаковка, шт.





1

Паспорт, шт.





1 

4. Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании. Загрязненную оптическую часть (линзы вторичной оптики) очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Состав изделия

Корпус светильника представляет собой сборную модульную конструкцию из поперечно расположенных светодиодных модулей на отдельных радиаторах.

Узел крепления светильника не регулируемый, изготовлен из литого под давлением алюминия. Модификации светильника состоят из  двух, трех, четырех или пяти модулей. Линзы  групповой вторичной оптики выполнены из поликарбоната. 
6. Правила эксплуатации и установка

6.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”.

[image: image1.png]


6.2. Распаковать светильник. Открыть пластиковую заднюю крышку на установочном модуле.
6.3. Соединить токоведущие провода опоры с питающим проводами светильника соблюдая полярность.
6.4. Установить светильник на кронштейн  и закрепить его при помощи болтов.
6.4. Зафиксировать пластиковую заднюю крышку на установочном модуле.
Габаритные размеры светильника


7. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-009-44919750-06 и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

8. Гарантийные обязательства      

8.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

8.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
8.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, 

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

	Артикул
	Номинальная мощность,  Вт
	Световой поток, люмен
	Индекс цветопердачи, Ra
	Коэффициент мощности
	Габариты,

мм,

AxBxC
	Масса, кг,

не более
	Климатическое исполнение и категория размещения
	Степень защиты от воздействия окружающей среды IP
	Технические условия

	SMART ECO LED

65 4000K

65 6000K
90 4000K
90 6000K
135 4000K
135 6000K
150 6000K
150 4000K
200 6000K
200 4000K
	65
65
90

90
135
135
150
150
200

200
	6600
6700
9400

9500
13450
13600
12100
10000
15500

20000
	75
	0,9
	540×340×125
540×340×125
640×340×125
640×340×125
640×340×125
640×340×125
720х340х125
720х340х125
800×340×125
800×340×125
	5,0
5,0
8,5
8,5
8,5
8,5
9,7
9,7
10,5
10,5
	УХЛ1
	IP65
	ТУ 3461-009-44919750-06



11.02.2013





25/11/13








