ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКА HBL, HBN

# Text boxes

Для светильника HBL:

- снять резьбовое кольцо с пластикового патрона светильника

1

2

- закрепить отражатель как показано на схеме

Распаковать светильник.

Потолочную чашку поднять до упора к поверхности потолка. Вставить лампу.

3

Закрепить светильник на поверхности потолка при помощи крючка для подвеса. Подключить сетевой провод к клеммной колодке.