ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ:

AOT.OPL, AOT.PRS, OPL/S, PRS/S, LTX.

# Text boxes

1.2.

10

1.3.

1.1.

Вщелкнуть опору в корпус светильника:

5

40

6.2.

6.1.

20

Вставить лампу. Одеть рассеиватель на корпус светильника и зафиксировать его поворотными задвижками.

6.3.

Вставить лампу. Рассеиватель зафиксировать боковыми крышками.

С распакованного светильника снять рассеиватель:

Установить корпус на поверхность потолка:

Провести сетевые провода через отверстие в корпусе:

30

Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью:

Закрепить рассеиватель, защелкнув его в корпусе с помощью пружин.

Вставить лампу. Закрепить рассеиватель на корпусе светильника.

6