1

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКА CMG/R

Распаковать светильник.

К корпусу при помощи винтов прикрутить втулки.

20

Провести сетевые провода через отверстие в корпусе:

30

Установить корпус в потолочной нише:

4

Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

50

Вставить лампу.

Прикрутить стекло к корпусу светильника декоративными винтами, поместив между втулками светильника и стеклом пластиковые шайбы.