[image: image1.png]




[image: image26.png]'i Lighting 8-800-333-23-77

WEChnOLogie‘B TenecboH BecnnartHoii ropsiielt nnHMN | TenedoH rapsiyoi Ninii | TanedoH rapayait niwii | Hot line phone




ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник прямого-отражённого света SOLO
Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник предназначен для общего освещения административно-общественных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (± 0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС по ГОСТ P 51318.

1.3. Светильник монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах, оснащенных приспособлением для креплений и потолочными чашками.

1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

1.5. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ 4.

1.6. Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт. 

1

Чашка потолочная сетевая, в сборе, шт. 
1

Чашка потолочная, в сборе, шт. 

1

Подвес тросовый, прямой, комплект

2

Упаковка, шт. 


1

Паспорт, шт. 


1
3. Требования по технике безопасности
Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
4.2. Распаковать потолочные чашки, отсоединить их от кронштейнов. Кронштейны закрепить на потолке (см. рис.). При этом кронштейн чашки потолочной сетевой (с коннектором) располагать со стороны торца светильника с выпущенным проводом, а маркированные клеммы коннектора должны быть направлены в сторону этого провода.

4.3. Закрепить в отверстиях кронштейнов тросовые подвесы.

4.4. С распакованного светильника снять решетку. Закрепить втулки подвесов тросовых в овальных отверстиях корпуса (гайки располагать изнутри светильника).

4.5. Через отверстия потолочных чашек пропустить концы тросовых подвесов и вставить их в закреплённые в светильнике втулки. При этом кабельная втулка чашки потолочной сетевой должна располагаться напротив кабельной втулки корпуса.

4.6. Регулируя втулки подвесов уставить светильник на нужной высоте.
4.7. Через кабельную втулку чашки продеть провод светильника. Провод укоротить до необходимого размера, зачистить концы и подключить их к колодке вместе с сетевыми проводами, согласно маркировке.
4.8. При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке. Схема электрических 
соединений приведена на корпусе ЭПРА.
4.9. Закрепить чашки на кронштейнах винтами М4.

4.10. Вставить лампу (лампы).

4.11. Закрепить решетку, защелкнув ее в корпусе с помощью пружин.

4.12. Загрязненную решетку очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.
5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства
6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, 
в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

· 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

· 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи 


Штамп магазина
[image: image2.jpg]



LLC "Lighting technologies production"

SOLO direct/reflected illumination lighting fixture
Certificate

1. Application
1.1. The light is designed for general illumination of office and public rooms. It is powered from AC mains 220 V (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz). Power quality shall comply with GOST 13109-97.

1.2. The light complies with safety requirements of GOST R IEC 60598-2-1, GOST R IEC 60598-1 and EMC requirements of GOST R 51318.

1.3. The light is secured to ceiling with rope suspension system fitted with fasteners and ceiling cups.

1.4. Class of protection against electric shock – I.
1.5. Climatic configuration and location category – Clm App 4.

1.6. Degree of protection – IP20.

2. Delivery set

Light without lamps, pcs 


1

Ceiling power cup assembly, pcs

1
Ceiling cup assembly, pcs


1

Rope lamp post, straight, package

2
Straight cable suspension kit, pcs

1

Certificate, pcs


1
3. Safety
Never install, clean and replace light components (lamps), if power is ON.

4. Operation and installation

4.1. Operate the light under Electric Device Operation and Maintenance Guidelines.

4.2. Unpack ceiling cups and detach them from the brackets. Secure brackets to ceiling (ref. to Fig.) Place the bracket of the power cup (with connector) near the end of the light with free wire, positioning marked terminals of the connector towards this wire.

4.3. Fix rope suspensions in the bracket holes.

4.4. Remove the louver from the unpacked light. Fix suspension bushes in oval holes in the housing placing nuts inside the light.

4.5. Pass the ends of the rope suspensions through the holes in the ceiling cups and insert them in bushings fixed in the light. Align the glands of the power ceiling cup and the housing.

4.6. Adjust suspension bushings to set the light at required height. 
4.7. Pass the light wire through the cup gland. Cut the wire as required, strip the wire ends and connect them to the terminal box jointly with the power wires, as specified by markings.

4.8. While using the electronic ECG, the grids are connected strictly considering the polarity, mentioned in the marking. The electric connection schemes are provided on the ECG frame.
4.9. Use M4 screws to secure the cups at the brackets.

4.10. Install the lamp(s).

4.11. Fix the louver in the housing by spring clips.

4.12. Clean the louver with soft cloth wetted with mild soap solution.
5. Acceptance
The light complies with TU 3461-001-44919750-07 and is admitted serviceable.

Manufacturing date
QA inspector


Packed by


The light is certified.

6. Warranty
6.1. The Manufacturer undertakes to repair or replace the faulty light within the warranty period free of charge, if such fault is not caused by the Customer, and the light operated in normal conditions.

6.2. Warranty period – 36 months as of the manufacturing date.
6.3. Service life of lights in normal climate subject to compliance with installation and operation requirements:

· 8 years – for lights with housing and/or lens made of polymeric materials;
· 10 years – for other lights.

6.4. Failure of the fluorescent lamps shall not be considered as a defect.

Manufacturer address: Maguistralnaya Street 11-a, Ryasan, 390010, Russia

Date of sale


Shop stamp

[image: image3.png]



«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

SOLO тікелей-шағылысқан жарық шырағы
Құжаты

1. Міндеті
1.1. Әкімшілік-қоғамдық және өндірістік ғимаратарды жарықтандыратын, 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған аспалы шырағы. 
Электр құаты сапасы МЕМСТ 13109-97 стандартына сәйкес болу қажет.

1.2. Шырақ МЕМСТ P МЭК 60598-2-1, МЕМСТ Р МЭК 60598-1 және ЭМС МЕМСТ P 51318 бойынша ЭМҮ қауіпсіздік стандарттарына сәйкес.

1.3. Шырақ тіреуіш құрал мен төбелік шынаяқтармен жабдықталған арқанды асқыштар арқылы төбенің бетіне монтажданады.

1.4. Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы – I.

1.5. Климаттық орындау мен орнату категориясы – ҚСК 4.

1.6. Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі – IP20.

2. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана. 


1
Желілік төбедегі шынақ, дана, жиында, дана 
1

Төбелік шынаяқ, жиында, дана 

1

Арқанды асқыш, тік, жиынтық 

2

Бума, дана . 


1

Құжат, дана. 


1

3. Қауіпсіздік техникаға талаптар
Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау.

4. Пайдалану және орнату ережелері
4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

4.2. Төбелік шынаяқтардың бумасын шешіп, оларды кронштейндардан ажырату. Кронштейндарды төбеде бекіту . Бұл жағдайда төбедегі желілік шынаяқтардың кронштейнды (коннектормен) кабелді төлкесінің қарсысындағы шырақтың жанынан орнату қажет.

4.3. Арқанды асқыштарды төбелік шынаяқтардың кронштейндерінің тесіктерінде бекіту.

4.4. Бумасы алынған шырақтың торын шешу. Арқанды асқыштарының төлкелерін тұрқының сопақ тесіктерінде (сомындарды шырақтың ішіне салу) бекіту.

4.5. Төбелік шынаяқтардың тесіктерінен арқанды асқыштардың ұштарын өткізіп, оларды шырақтың ішіндегі төлкелерге жалғау. Бұл жағдайда желілік төбедегі шынаяқтардың сымдық төлке тұрқының сымдық төлкенің қарсысында орын алу қажет.

4.6. Асқыштардың төлкелерін жөндеп, керекті биіктікте орнтау.
4.7. Шынаяқтың кабелді төлкесі арқылы шырақ тың сымын өткізу. Сымды қажетті өлшемге дейін қысқартып, ұштарын тазалап, желілік сымдармен, ЭТҚА меңгеру сымдарымен (С1+ және С0-), желілердің түс бойынша үлестіріп (жалғау үлгісін қараңыз) бірге қалыпқа қосу.
4.8. Реттелетін ЭПРА пайдаланғанда, басқарушы сымдар таңбалауда көрсетілген полярлықты қатаң сақтауме қосылады. Электр қосылыстарының сызбасы  ЭПРА корпусында келтірілген.
4.9. М4 бұрандаларды қолданып шынаяқтарды кронштейндерде бекіту.

4.10. Шамды (шамдарды) қосу.

4.11. Серіппелермен торды тұрқының ішінде сарт еткізіп бекіту.

4.12. Ластанған торды сұйық сабынды ертіндіге батырылған жұмсақ шүберекпен сүрту қажет.
5. Қабылдау туралы куәлік
Шырақ ТУ 3461-001-44919750-07 –ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды 

Шығару күні

Бақылаушы


Ораушы


Шырақ сертификатталған
6. Кепілдікті міндеттеме
6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.
6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

· 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

· 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

6.4. Нұршамның істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен: -жайы : 390010, Рязань қаласы, Магистральная көш. 11-а.
Сатылған күні_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дүкен мөртаңбасы 

[image: image4.png]



ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільнік прамога-адбітага святла SOLO
Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільнік прызначаны для агульнага асвятлення адміністратыўна-грамадскіх і вытворчых будынкаў і разлічаны для работы ў сетках пераменнага току 220 В (±10%),
50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць дзяржаўнаму стандарту ГОСТ 13109-97.

1.2. Свяцільнік адпавядае патрабаванням бяспекі дзяржаўнага стандарта Расійскай Федэрацыі ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 і ЭМС паводле ГОСТ P 51318.

1.3. Свяцільнік мантуецца на паверхню столі на тросавых падвесах, абсталяваных прыладай для мацаванняў і столевымі чашкамі.

1.4. Клас аховы ад паражэння электрычным токам – I.

1.5. Кліматычнае выкананне і катэгорыя размяшчэння – УХЛ 4.

1.6. Ступень аховы ад уздзеяння навакольнага асяроддзя – IP20.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільнік (без лямп), шт. 

1

Чашка столевая сеткавая, у зборы, шт. 
1

Чашка столевая, у зборы, шт. 

1

Падвес тросавы, прамы, камплект 

2

Упакоўка, шт. 


1

Пашпарт, шт. 


1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Устаноўку, чыстку свяцільніка і замену кампанент (лямп) праводзіць толькі пры адключаным сілкаванні.

4. Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка

4.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікаў».

4.2. Распакаваць столевыя чашкі, адлучыць іх ад кранштэйнаў. Кранштэйны замацаваць на столі (гл. Мал.). Пры гэтым крайнштэйн чашкі столевай сеткавай (з канектарам) размяшчаць збоку тарца свяцільніка з выпушчаным провадам, а маркіраваныя клемы канектара павінны павінны быць накіраваны ў бок гэтага провада.

4.3. Замацаваць у адтулінах кранштэйнаў тросавыя падвесы.

4.4. З распакаванага свяцільніка зняць рашотку. Замацаваць утулкі падвесаў тросавых у авальных адтулінах корпуса (гайкі размяшчаць знутры свяцільніка).

4.5. Праз адтуліны столевых чашак прапусціць канцы тросавых падвесаў і ўставіць іх у замацаваныя ў свяцільніку ўтулкі. Пры гэтым кабельная ўтулка чашкі столевай сеткавай павінна размяшчацца насупраць кабельнай утулкі корпуса.

4.6. Регулюючы ўтулкі падвесаў устанавіць свяцільнік на патрэбнай вышыні.
4.7. Праз кабельную ўтулку чашкі прадзець провад свяцільніка. Провад скараціць да неабходнага памеру, зачысціць канцы і падключыць іх да калодкі разам з сеткавымі правадамі, згодна маркіроўцы.
4.8. Пры выкарыстанні рэгулюемага ЭПРА, кіруючыя правады падключаюцца ў строгай адпаведнасці з палярнасцю, пазначанай у маркіроўцы. Схема электрычных злучэнняў прыведзеная на корпусе ЭПРА.
4.9. Замацаваць чашкі на кранштэйнах шрубамі М4.

4.10. Уставіць лямпу (лямпы).

4.11. Замацаваць рашотку, закрыўшы яе ў корпусе з дапамогай спружын.

4.12. Забруджаную рашотку чысціць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

5. Пасведчанне аб прыёмцы

Свяцільнік адпавядае ТУ 3461-001-44919750-07 і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуска

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільнік сертыфікаваны.
6. Гарантыйныя абавязацельствы
6.1. Завод-вытворца абавязуецца бясплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільнік, які выйшаў са строю па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільніка.

6.3. Тэрмін службы свяцільнікаў у нармальных кліматычных умовах пры захаванні правілаў мантажу і эксплуатацыі складае:

· 8 гадоў – для свяцільнікаў, корпус і/ці аптычная частка (рассейвацель) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

· 10 гадоў – для астатніх свяцільнікаў.

6.4. Выхад са строю люмінесцэнтных лямп бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу


Штамп крамы

[image: image5.png]



TОВ «Завод «Світлові технології»
Світильник прямого-відбитого світла SOLO
Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильник призначений для загального освітлення адміністративно-громадських приміщень і розрахований для роботи в мережі змінного струму 220 В (±10%), 
50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії має відповідати ГОСТ 13109-97.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки згідно з вимогами ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 та ЭМС згідно з ГОСТ P 51318.
1.3. Світильник монтується на поверхню стелі на тросових підвісах, оснащених пристосуванням для кріплення і стельовими чашками.

1.4. Клас захисту від ураження електричним струмом – I.

1.5. Кліматичне виконання і категорія розміщення – УХЛ 4.

1.6. Ступінь захисту від впливу навколишнього середовища – IP20.

2. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт 

1
Чашка стельова мережева, в зборі, шт. 
1

Чашка стельова, в зборі, шт. 

1

Підвіс тросовий, прямий, комплект 

2

Упаковка, шт. 


1

Паспорт, шт. 


1
3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонентів (ламп) проводити лише при відключеному живленні.

4. Правила експлуатації и установка

4.1. Експлуатація світильника здійснюється відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачами».

4.2. Розпакувати стельові чашки, від'єднати їх від кронштейнів. Кронштейни закріпити на стелі (див. Мал.). При цьому кронштейн чашки стельової мережевої (з конектором) розташовувати з боку торця світильника з випущеним проводом, а марковані клеми конектора повинні бути спрямовані в бік цього проводу.

4.3. Закріпити в отворах кронштейнів тросові підвіси.
4.4. З розпакованого світильника зняти решітку. Закріпити втулки підвісів тросових в овальних отворах корпусу (гайки розташовувати зсередини світильника).

4.5. Через отвори стельових чашок пропустити кінці тросових підвісів і вставити їх у закріплені в світильнику втулки. При цьому кабельна втулка чашки стельової мережевої повинна розташовуватися напроти кабельної втулки корпусу.

4.6. Регулюючи втулки підвісів встановити світильник на потрібній висоті.

4.7. Через кабельну втулку чашки протягнути провід світильника. Провід вкоротити до необхідного розміру, зачистити кінці і підключити їх до колодки разом з мережевими проводами, відповідно до маркування.
4.8. При використанні електронної пуско-регулюючої апаратури (ЕПРА), підключення дротів  регулятора повинно проводитись строго   з дотриманням полярності, вказаної на маркуванні. Схема електричних з'єднань показана на корпусі ЕПРА.
4.9. Закріпити чашки на кронштейнах гвинтами М4.

4.10. Вставити лампу (лампи).

4.11. Закріпити решітку, зафіксувавши її в корпусі за допомогою пружин.

4.12. Забруднену решітку очищати м'якою тканиною, змоченою в слабкому мильному розчині.
5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ 3461-001-44919750-07 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виробництва

Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні зобов'язання

6.1. Завод-виробник зобов'язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного терміну.

6.2. Гарантійний термін – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Термін служби світильників у нормальних  кліматичних умовах при дотриманні правил  монтажу та експлуатації становить:

· 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

· 10 років – для решти світильників.

6.4. Вихід з ладу люмінесцентних ламп браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазина
1.
[image: image17.emf]


	[image: image6.png]



	Клеммная колодка

	[image: image7.jpg]



	Terminal box

	[image: image8.png]



	Клеммалық қалып

	[image: image9.png]



	Клемная калодка

	[image: image10.png]



	Клемна колодка


2.







3.
[image: image18.png]


[image: image11.png]52

) 12

Py /7& //,;//JW: s
4 . I, F
JT

T 17 T
I IS |
q

—?e——(ij

L 4 1 [





	
	[image: image19.wmf]
	[image: image20.png]



	[image: image21.png]



	[image: image22.png]



	[image: image23.jpg]




	1.
	Схемы электрических соединений
	Connection diagram
	Электр жалғау үлгісі
	Схемы электрычных злучэнняў
	Схеми електричних з’єднань

	2.
	Габаритные размеры светильника
	Overall dimensions
	Шырақтың габариттік өлшемдері:
	Габарытныя памеры свяцільніка:
	Габаритні розміри світильника:


[image: image12.png]


  [image: image13.png]



	Артикул (количество и мощность ламп)
	Тип лампы и цоколь
	Схема электрических соединений
	Коэффициент мощности
	Масса, кг, не более
	Габаритные размеры (АхВхС), мм
	Установочные размеры (L1xL2), мм
	Тип решетки
	Технические условия

	SOLO 128
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	0,96
	6,0
	1330х230х60
	1130х90
	Бипараболическая зеркальная
	ТУ 3461-001-44919750-07

	SOLO 228
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	0,96
	6,0
	1330х230х60
	1130x90
	Бипараболическая зеркальная
	ТУ 3461-001-44919750-07

	SOLO 249
	ЛЛ G5
	Приведена на ЭПРА
	0,96
	7,0
	1630х230х60
	1430x90
	Бипараболическая зеркальная
	ТУ 3461-001-44919750-07


ЛЛ – люминесцентная лампа
[image: image14.jpg]



	Luminaire name, number and power of lamps
	Lamp type and base
	Connection diagram
	Power Factor
	Max. weight, kg
	Overall dimensions, (AxBxC), mm
	Mounting dimensions, (L1xL2), mm 
	Type of louvers
	Specification

	SOLO 128
	FL G5
	Shown at ECG
	0,96
	6,0
	1330х230х60
	1130х90
	Bi-parabolic reflector
	TU 3461-001-44919750-07

	SOLO 228
	FL G5
	Shown at ECG
	0,96
	6,0
	1330х230х60
	1130x90
	Bi-parabolic reflector
	TU 3461-001-44919750-07

	SOLO 249
	FL G5
	Shown at ECG
	0,96
	7,0
	1630х230х60
	1430x90
	Bi-parabolic reflector
	TU 3461-001-44919750-07


FL – fluorescent lamp
[image: image15.png]



	Артикул (шамдар саны және қуаты)
	Шам түрі және цоколі
	Электр жалғау үлгісі
	Қуат коэффициенті
	Салмағы, кг
	Габариттік өлшемдер (АхВхС), мм
	Орнату өлшемдері (L1xL2), мм
	Тор түрі
	Техникалық шарттар

	SOLO 128
	Нұршам G5
	ЭТҚА
	0,96
	6,0
	1330х230х60
	1130х90
	Бипараболалы әйнекті
	ТУ 3461-001-44919750-07

	SOLO 228
	Нұршам G5
	ЭТҚА
	0,96
	6,0
	1330х230х60
	1130x90
	Бипараболалы әйнекті
	ТУ 3461-001-44919750-07

	SOLO 249
	Нұршам G5
	ЭТҚА
	0,96
	7,0
	1630х230х60
	1430x90
	Бипараболалы әйнекті
	ТУ 3461-001-44919750-07


[image: image16.png]



	Артыкул (колькасць 
і магутнасць лямп)
	Тып лямпы 
і цокаль
	Схема электрычных злучэнняў
	Каэфіцыент магутнасці
	Маса, кг, не больш за
	Габарытныя памеры (АхВхС), мм
	Установачныя памеры (L1xL2), мм
	Тып рашоткі
	Тэхнічныя ўмовы

	SOLO 128
	ЛЛ G5
	Прыведзена 
на ЭПРА
	0,96
	6,0
	1330х230х60
	1130х90
	Біпарабалічная люстраная
	ТУ 3461-001-44919750-07

	SOLO 228
	ЛЛ G5
	Прыведзена 
на ЭПРА
	0,96
	6,0
	1330х230х60
	1130x90
	Біпарабалічная люстраная
	ТУ 3461-001-44919750-07

	SOLO 249
	ЛЛ G5
	Прыведзена 
на ЭПРА
	0,96
	7,0
	1630х230х60
	1430x90
	Біпарабалічная люстраная
	ТУ 3461-001-44919750-07


ЛЛ – люмінесцэнтная лямпа

� EMBED AutoCAD.Drawing.16 ���








12/05/2014
RUS
Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG
You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com
KAZ
Бұл төлқұжаты сiз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз
BLR
Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR
Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»
1
RUS
Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG
You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com
KAZ
Бұл төлқұжаты сiз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз
BLR
Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR
Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»
6

[image: image24.png]


[image: image25.png]. . .
t \ Lighting 8-800-333-23-77

WEChnOLogies TenedpoH GecnnaTtHoli ropsiyen nuHumM | TenedoH raps4yoi niHii | TanedoH rapavarn niHii | Hot line phone



_1463301260.dwg

