ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ FLEX

1

Распаковать светильник. Отвернуть  зажим кабельной втулки, скрепляющий потолочную чашку с кронштейном и  сдвинуть ее вниз по  проводу.

2

Установить втулки подвеса и платик потолочной чашки на поверхности потолка, продеть концы тросов через отверстия в крышках втулок подвеса и закрепить их во втулках :

| Артикул | A, мм |
| --- | --- |
| FLEX 114 | 500 |
| FLEX 128 | 1100 |
| FLEX 135 | 1400 |

3

Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью:

4

Сдвинуть потолочную чашку вплотную к поверхности потолка и закрепить при помощи зажима кабельной втулки к потолочному платику.

5

Подвесить светильник на тросах, вставив их свободные концы тросов в грипперы (самозажимающиеся держатели). Отрегулировать высоту и горизонтальность подвешенного светильника.