	ООО «Завод «Световые Технологии»
Светильник Terso 60 
ПАСПОРТ

1. Назначение    

1.1. Светильник серии Terso 60, подвесной, предназначен для общего освещения административно-общественных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока            220 В (±10%), 50 Гц (±0,4Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и  ЭМС по  ГОСТ P  51318.

1.3. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

1.4. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4.

1.5. Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20.
1.6. Светильник может быть установлен на

опорную поверхность из нормально

воспламеняемого материала.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.



1
Упаковка, шт.




1
Паспорт, шт.




1
3. Требования по технике безопасности
   Установку, чистку светильника и замену компонентов производить только при отключенном питании.
4. Правила эксплуатации и установка 
4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.
4.2. Установить прозрачный рассеиватель, зафиксировать его прижимной пластиной и гайкой. Установить матовый рассеиватель, зафиксировать на ламповом патроне прижимной гайкой. Подключить сетевые провода к коннектору, который находится в защитном пластиковом кожухе. Установить лампу.
4.3. Загрязненные поверхности светильника

очищать мягкой тканью, смоченной в слабом

мыльном растворе.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-002-44919750-07  и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   ОТК __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

Сертификат соответствия №  


	
	6. Гарантийные обязательства       

6.1.  Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2.  Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3.  Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, 

ул. Магистральная д.11-а.
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.
Дата продажи _________________________________

Штамп магазина
[image: image1.jpg]






	Артикул (количество и

мощность ламп)
	Тип лампы и цоколь
	Габариты,

мм,

AxBxC


	Масса, кг,

не более
	Технические условия

	Terso 60
	1х60 max
	ЛН, Е27
	Ø220х2340
	2,7
	ТУ 3461-001-44919750-07


ЛН – лампа накаливания

26/03/14








